Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/2 του Πιστοποιητικού Αρ.1285

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

της

SpectrumNDT - Ι. Δημούλης & ΣΙΑ Ε.Ε.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μη Καταστροφικές Δοκιμές |
| Μεταλλικά Υλικά / Συγκολλήσεις, Χυτά, Σφυρήλατα | 1. Ανίχνευση επιφανειακών ασυνεχειών με τη μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων (YOKE) | EN ISO 17638: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχος συγκολλήσεων με μαγνητικά σωματίδια Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης, Τμήμα V: 2021 - Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 7: Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια EN 10228-1: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι σφυρήλατων χαλύβων. Μέρος 1: Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια EN 1369: 2012 Χυτήρια – Έλεγχος μαγνητικών σωματιδίων |
| Μεταλλικά Υλικά / Συγκολλήσεις, Χυτά, Σφυρήλατα | 2. Ανίχνευση επιφανειακών ασυνεχειών με τη μέθοδο των διεισδυτικών υγρών | EN 10228-2: 2016 Mη καταστροφικές δοκιμές σφυρήλατων προϊόντων από χάλυβα. Μέρος 2: Δοκιμές με διεισδυτικά υγρά Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης, Τμήμα V: 2021 - Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 6: Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά EN ISO 3452-1: 2021 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Έλεγχοι με διεισδυτικά υγρά - Μέρος 1: Γενικές αρχές EN 1371-1: 2011 Χύτευση – Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά - Μέρος 1: Χυτά με χύτευση σε άμμο με βαρύτητα και με βαρύτητα και χαμηλή πίεση |
| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Μεταλλικά Υλικά / Συγκολλήσεις | 3. Ανίχνευση εσωτερικών ασυνεχειών με τη μέθοδο των υπερήχων (συμβατικός υπέρηχος) Μέθοδος Phased Array Παχυμετρήσεις Ελασμάτων | Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα V: 2021 - Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 4: Εν λειτουργία έλεγχος με τη μέθοδο των υπερήχων. Άρθρο 5: Έλεγχος με τη μέθοδο των υπερήχων υλικών και κατασκευών. EN ISO 17640:2018 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχοι με υπέρηχους - Τεχνικές, επίπεδα δοκιμών και αξιολόγηση Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα V: 2021 - Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρα 4 & 23: Έλεγχος με τη μέθοδο των υπερήχων. EN ISO 13588: 2019 Μη καταστροφικές δοκιμές συγκολλήσεων - Έλεγχοι με υπερήχους - Χρήση της αυτοματοποιημένης τεχνολογίας για οργάνωση κατά φάσεις διατάξεων ASTM E2700: 2020 Τυπική πρακτική για δοκιμές με υπερήχους επαφής συγκολλήσεων με χρήση της αυτοματοποιημένης τεχνολογίας για οργάνωση κατά φάσεις διατάξεων EN ISO 16809: 2022 Μη καταστροφικοί έλεγχοι – Μέτρηση πάχους με υπερήχους |
| Μεταλλικά Υλικά / Συγκολλήσεις | 4. Ανίχνευση εσωτερικών επιφανειών με τη μέθοδο της ακτινογραφησης | ΕΝ ISO 17636-1: 2013 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων. Ακτινογραφικός έλεγχος – Μέρος 1: Τεχνικές ακτίνων Χ- και γάμμα με ταινία Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης, Τμήμα V: 2021 - Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 2: Ραδιογραφικός έλεγχος |
| Μεταλλικά Υλικά / Συγκολλήσεις | 5. Οπτικός έλεγχος διαστάσεων και ελαττωμάτων | EN ISO 17637: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Οπτικός έλεγχος συγκολλημένων αρμών με τήξη Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης, Τμήμα V: 2021 - Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 7: Οπτικός έλεγχος |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Ευπλοίας 49, Πειραιάς

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ι.Δημουλής, Εμ.Μαντά, Κ.Μπερκέτης

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με  ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2022

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1285, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017,  ισχύει μέχρι την 17.02.2026.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.