# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/3 του Πιστοποιητικού Αρ. 1274 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου «ΓΕΩΤΕΣΤ Α.Ε.»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικές & Χημικές Δοκιμές |  |  |
| Αδρανή υλικά | 1. Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας – Μέθοδος με κόσκινα | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-01 :2012 |
|  | 2. Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-08:2012+Α1:2015 |
|  | 3. Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6: Προσδιορισμός της πυκνότητας και απορρόφησης νερού | ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-06 :2022 Εξαιρείται τo παράρτημα C |
| Ασφαλτικά | 1. Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό | ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-01:2020 Μέθοδος Β.1.5 & Β.1.2 |
|  | 2. Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: Προσδιορισμός της κοκκομετρικής διαβάθμισης | ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-02:2015+Α1:2019 |
|  | 3. Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 6: Προσδιορισμός της φαινόμενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιμίων | ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-06:2020 |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ασφαλτικά (συν.) | 4. Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 5: Προσδιορισμός της μέγιστης πυκνότητας | ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-05:2018 |
|  | 5. Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 8: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε κενά των ασφαλτικών δοκιμίων | EN 12697-08:2018 |
| Εδαφικά υλικά & χωματουργικά | 1.Προσδιορισμός της επί τόπου πυκνότητας εδαφών με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου | Ε 106-86/2 |
|  | 2. Προσδιορισμός της επί τόπου πυκνότητας και υγρασίας εδαφών με την πυρηνική μέθοδο | ASTM D 6938-17a |
|  | 3. Δοκιμές εδαφών - Δοκιμή φόρτισης πλάκας | DIN 18134-300-2012 |
|  | 4.Προσδιορισμός του ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας | Ε105-86/5, Ε105-86/6 |
|  | 5.Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό - Συμπύκνωση Proctor | EN 13286-2 :2010 Εξαιρούνται οι § 7.3,§ 7.6 |
| Σκυρόδεμα | 1.Δοκιμές νωπού σκυροδέματος - Μέρος 2: Δοκιμή κάθισης | EN 12350-02:2019 |
|  | 2.΄Ελεγχος σκυροδέματος στις κατασκευές-Μέρος 2:Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Προσδιορισμός του δείκτη αναπήδησης | EΛOT ΕΝ 12504-02:2021 |
|  | 3.Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μη καταστροφικοί έλεγχοι- Έλεγχος δύναμης συνάφειας μέσω εφελκυσμού (pull off test) | ASTM C1583/C1583M-2020 |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μηχανικές ιδιότητες |  |  |
| Αδρανή υλικά | Δοκιμές για μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των αδρανών – Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό (Los Angeles) | ΕΝ 1097-2:2020 |
| Σκληρυμένο Σκυρόδεμα | 1.Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Μέρος 3: Μέθοδος προσδιορισμού αντοχής σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος | EN 12390-3:2019 |
|  | 2.Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος - Μέρος 2: Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων για δοκιμές αντοχής | EN 12390-2:2019 |
| Δειγματοληψία |  |  |
| Νωπό σκυρόδεμα | Δοκιμές νωπού σκυροδέματος – Μέρος 1: Δειγματοληψία και κοινός εξοπλισμός | ΕΝ 12350-1:2019 |
| Αδρανή υλικά | Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Μέθοδοι δειγματοληψίας | ΕΝ 932-1:1997 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, 6ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων -Αθηνών, Ιωάννινα,45500

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Νικόλαος Ζωίδης

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18.02.2022.

Η ισχύς του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης με Αρ. 1274, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την     10.11.2025.

Αθήνα, 17.03.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.