Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα G1/10 του Πιστοποιητικού Αρ. 766-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αιματολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Αιματολογικές Δοκιμές |  |  |
| 1. Ολικό αίμα (EDTA) Ολικό αίμα (EDTA) (συνέχεια) Ολικό αίμα (EDTA) (συνέχεια) | Προσδιορισμός 13 παραμέτρων | Αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές COULTER DHX800* (1), (2), (3) |
|  | 1.Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική μέτρηση Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Αρχή Coulter (καταγραφή μεταβολών ηλεκτρικής αντίστασης διερχομένων σωματιδίων από οπή) Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 3. Αιματοκρίτης (HCT%) | Υπολογιστική: (%) RBC x MCV / 10 Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 4. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Άθροισμα όγκου ερυθρών / RBC Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 5. Μέση περιεκτικότητα Ηb (MCH) | Υπολογιστική: Hb / RBC Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 6. Μέση συγκέντρωση Hb (MCHC) | Υπολογιστική: Hb / RBC x MCV Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 7. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Αρχή Coulter (κατ’ όγκον ανάλυση) Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 8. Ουδετερόφιλα (απόλυτος αριθμός, %) | Τεχνολογία VCS (Volume, Conductivity, Scatter) Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 9.Λεμφοκύτταρα (απόλυτος αριθμός, %) | Τεχνολογία VCS (Volume, Conductivity, Scatter) Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 10. Μονοπύρηνα (απόλυτος αριθμός, %) | Τεχνολογία VCS (Volume, Conductivity, Scatter) Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 11. Ηωσινόφιλα (απόλυτος αριθμός, %) | Τεχνολογία VCS (Volume, Conductivity, Scatter) Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 12. Βασεόφιλα (απόλυτος αριθμός, %) | Τεχνολογία VCS (Volume, Conductivity, Scatter) Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 13. Αιμοπετάλια (PLT) | Ιστόγραμμα PLTs (ηλεκτρικοί παλμοί από 2-20 Fl) Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | Προσδιορισμός 13 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής SYSMEX XN 1000 ROCHE* |
|  | 1.Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 2 Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 3. Αιματοκρίτης (HCT%) | Καταγραφή παλμών ηλεκτρικής αντίστασης Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 4. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Ιστόγραμμα RBC, Ηλεκτρικοί παλμοί Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 5. Μέση περιεκτικότητα Ηb (MCH) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 6. Μέση συγκέντρωση Hb (MCHC) | Υπολογιστική: (HGB/HCT) x 100 Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 7. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 8.Ουδετερόφιλα (απόλυτος αριθμός , %) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 9.Λεμφοκύτταρα (απόλυτος αριθμός, %) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 10.Μονοπύρηνα (απόλυτος αριθμός , %) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 11. Ηωσινόφιλα (απόλυτος αριθμός , %) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 12. Βασεόφιλα (απόλυτος αριθμός , %) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 13. Αιμοπετάλια (PLTs) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | Προσδιορισμός 13 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής CELLTAC G* |
|  | 1.Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φασματοφωτομετρική (οπτική ανίχνευση κυανομεθαιμοσφαιρίνης) Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Ογκομετρική καταμέτρηση (μέθοδος ηλεκτρικής αντίστασης οπής) Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 3. Αιματοκρίτης (HCT%) | Υπολογισμός ιστογράμματος RBC Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 4. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Υπολογισμός ιστογράμματος RBC Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 5. Μέση περιεκτικότητα Ηb (MCH) | Υπολογιστική: Hb/RBC Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 6. Μέση συγκέντρωση Hb (MCHC) | Υπολογιστική: Hb/Hct Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 7. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Ογκομετρική καταμέτρηση (μέθοδος ηλεκτρικής αντίστασης οπής) Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 8.Ουδετερόφιλα (απόλυτος αριθμός, %) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 9.Λεμφοκύτταρα (απόλυτος αριθμός, %) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 10. Μονοπύρηνα (απόλυτος αριθμός, %) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 11. Ηωσινόφιλα (απόλυτος αριθμός, %) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 12. Βασεόφιλα (απόλυτος αριθμός, %) | Κυτταρομετρία ροής Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 13. Αιμοπετάλια (PLTs) | Ογκομετρική καταμέτρηση (μέθοδος ηλεκτρικής αντίστασης οπής) Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
| 2. Επίχρισμα περιφερικού αίματος | Μορφολογία ερυθροκυττάρων/ Αριθμητική και μορφολογική εκτίμηση αιμοπεταλίων/ Λευκοκυτταρικός τύπος (απόλυτος αριθμός και %): Ουδετερόφιλα, Λεμφοκύτταρα, Μονοπύρηνα, Ηωσινόφιλα, Βασεόφιλα, Παθολογικά κύτταρα | Μικροσκοπική εξέταση Οδηγία Εργαστηρίου Ο.ΑΜ.620-3, έκδοση 4, 2/12/2019 |
| 3. Πλάσμα αίματος (κιτρικό νάτριο) | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματοι αναλυτές Πήξης ACL TOP IL* (1), (2) |
|  | 1. Χρόνος Προθρομβίνης (PT) | Πηξιομετρική Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 2. Χρόνος Ενεργοποιημένης Μερικής Θρομβοπλαστίνης (APTT) | Πηξιομετρική Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 3. Ινωδογόνο (FIB) | Τροποποιημένη Clauss (Πηξιομετρική) Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 4. DDimers (DD) | Ανοσοθολοσιμετρική Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
| 4. Πλάσμα αίματος (κιτρικό νάτριο) | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής Θρομβοφιλίας ACL TOP IL* (1) |
|  | 1. Αντιθρομβίνη (AT III) | Χρωμογονική Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 2. Πρωτεΐνη C (Prot – C) | Χρωμογονική Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 3. Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APCR) | Πηξιομετρική Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 4. Αντιπηκτικό του Λύκου (LA) | Πηξιομετρική Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
|  | 5. Αντιγόνο ελεύθερης πρωτεΐνης S (Free Prot-S) | Ανοσοθολοσιμετρική Ε.ΑΜ.640-2, έκδοση 1, 2/12/2019 |
| Μοριακές Δοκιμές |  |  |
| 1. Ολικό αίμα (κιτρικό νάτριο ή EDTA) | Μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας για τις μεταλλάξεις FV Leiden G1691A, FII G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C | Πολυπλεκτική ενίσχυση με PCR, υβριδισμού και αποτύπωσης σε DNA Strip με το CE IVD kit Thrombotype plus v 3.0* της HAIN Πρωτόκολλο Εργαστηρίου Ο.ΑΜ.560-1, έκδοση 2, 2/12/2019 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Λ. Μεσογείων 154,  11527, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Κομνηνάκα Βερονίκη, Σ. Χανιωτάκη, Ν.Ι. Τσαγκαράκης, Ε. Γκουμάκου, Ι. Χαλιορή, Σ. Ι. Παπαδημητρίου.

Τοποθεσία λήψης πρωτογενούς δείγματος: Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Λ. Μεσογείων 154,  11527, Αθήνα.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  07.03.2024.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 766-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 07.09.2028.

Αθήνα,  28 Μαΐου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.