Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/7 του Πιστοποιητικού Αρ.924-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών

του

Τμήματος Φυσικής

του

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |

| Ηλεκτρικές δοκιμές |
| --- |
| Μετρήσεις στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ραντάρ, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων. | Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων (27 MHz – 6 GHz): Ένταση ηλεκτρικού πεδίου(Ε) | Κ.Υ.Α. 2300 (ΕΦΑ) 493 (Φ.Ε.Κ. 346/Β/3-3-2008) § 1-3, § 5-10 και § 4 μόνο τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 61566:1999 CEPT ECC/REC/(02)04 ΕΛΟΤ 1422-3 : 2007, (§6) ΕΛΟΤ EN 50492: 2008 ΕΛΟΤ EN IEC 62232: 2022 (§6.3, Β.4.2.5) |
| Ελαστικά καλύμματα και πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδων | Μετρήσεις της ηλεκτρικής αντίστασης γείωσης, της ηλεκτρικής επιφανειακής αντίστασης | ΕΛΟΤ ΕΝ 1081 Ε2:2019 ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1998* Οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας ΕΛΟΤ ΕΝ 61340.04.01:2004 +Α1:2015 Η δοκιμή εκτελείται και επί τόπου. |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Θ. Σαμαράς

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 31.07.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 924-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 18.09.2027.

Αθήνα, 02.04.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.