Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/A11 του Πιστοποιητικού Αρ. 195-9

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

της

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.Π.Ε.

«ΣΥ.ΔΙ.Π.Ε. Ε.Π.Ε.-QACS Ltd.»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Mικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Τρόφιμα, ζωοτροφές, και περιβαλλοντικά δείγματα από χώρους παραγωγής τροφίμων | Ανίχνευση Salmonella spp, εκτός των S. Typhi και S. Paratyphi | ISO 6579-1:2017 |
| 2. Καλλυντικά | 1. Δοκιμή αποτελεσματικότητας της συντήρησης, Preservation Efficacy Test (Challenge test). Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis | Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, τρέχουσα έκδοση, Κεφ. 5.1.3 ISO 11930:2019 |
|  | 2. Δοκιμή καταμέτρησης ολικής αερόβιας χλωρίδας σε μη αποστειρωμένα προϊόντα | Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, τρέχουσα έκδοση, Κεφ. 2.6.12 |
|  | 3. Δοκιμή καταμέτρησης Ζυμών και Μυκήτων σε μη αποστειρωμένα προϊόντα | Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, τρέχουσα έκδοση, Κεφ. 2.6.12 |
|  | 4. Δοκιμή ανίχνευσης Escherichia coli σε μη αποστειρωμένα προϊόντα | Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, τρέχουσα έκδοση, Κεφ. 2.6.13 |
|  | 5. Δοκιμή ανίχνευσης Pseudomonas aeruginosa σε μη αποστειρωμένα προϊόντα | Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, τρέχουσα έκδοση, Κεφ. 2.6.13 |
|  | 6. Δοκιμή ανίχνευσης Staphylococcus aureus σε μη αποστειρωμένα προϊόντα | Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, τρέχουσα έκδοση, Κεφ. 2.6.13 |
|  | 7. Δοκιμή ανίχνευσης Candida albicans σε μη αποστειρωμένα προϊόντα | Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, τρέχουσα έκδοση, Κεφ. 2.6.13 |
| 3. Πόσιμα νερά | 1. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22 ( 2 oC και στους 36 ( 2 oC | ISO 6222:1999 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση της Escherichia coli και ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014/Amd-1(2016) |
| 4. Νερά πόσιμα και κολυμβητικών δεξαμενών | Ανίχνευση και καταμέτρηση της Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
| 5. Απολυμαντικά και αντισηπτικά | 1. Αξιολόγηση απολυμαντικής δράσης | EN 14885:2018 |
|  | 2. Ποσοτικές δοκιμές εναιωρήματος (Phase 1 & phase 2, step 1 ) | EN 1040:2005 |
|  |  | EN 1276:2019 |
|  |  | EN 1650:2019 |
|  |  | EN 1656:2019 |
|  |  | EN 13624:2021 |
|  |  | EN 13727:2012+A2:2015 |
|  |  | ΕΝ 1657:2016 |
|  |  | ΕΝ 13704:2018 |
|  |  | EN 14476:2013+A2:2019 |
|  | 3. Ποσοτικές δοκιμές σε πορώδεις ή μη-πορώδεις επιφάνειες με ή χωρίς μηχανική δράση, (Phase 2, step 2) | EN 13697:2015+A1:2019 |
|  |  | ΕΝ 14561:2006 |
|  |  | EN 14562:2006 |
|  |  | EN 16615:2015 |
|  |  | EN 14349:2012 |
|  |  | EN 16438:2014 |
|  |  | EN 17387:2021 |
|  | 4. Αποτελεσματικότητα υγιεινής πλύσης χεριών - (phase 2/step 2) | EN 1499:2013 |
|  | 5. Αποτελεσματικότητα υγιεινής πλύσης χεριών με χρήση gel - (phase 2/step 2) | EN 1500:2013 |
|  | 6. Αποτελεσματικότητα απολύμανσης χεριών για χειρουργική χρήση (phase 2/step 2) | EN 12791:2016+A1:2017 |
| Βιολογικές - Μοριακές δοκιμές |
| 1. Σόγια: Σπόροι σποράς, τρόφιμα (σπόροι, άλευρα), ζωοτροφές (άλευρα) | 1. Ανίχνευση του υποκινητή CaMV 35S και της αλληλουχίας τερματισμού NOS για έλεγχο παρουσίας γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών | Real-Time PCR βασισμένο στο ISO 21570:2005 και στο ISO 21569:2005/Amd1:2013 Απομόνωση DNA σύμφωνα με ISO 21571 (CTAB Method) και με την χρήση του Nucleospin Food Kit |
|  | 2. Ανίχνευση της ΜΟΝ89788 σόγιας | Real-Time PCR βασισμένο στο CRLVL05/06VP JRC, CRL GMFF: Protocol MON89788 soybean (2008) Απομόνωση DNA σύμφωνα με ISO 21571:2005 (CTAB Method) και με την χρήση του NucleoSpin Food Kit |
|  | 3. Ανίχνευση της Roundup Ready (GTS 40-3-2) σόγιας | Real-Time PCR βασισμένο στο ISO 21570:2005 TC2006 Απομόνωση DNA σύμφωνα με ISO 21571:2005 (CTAB Method) και με την χρήση του Nucleospin Food Kit |
|  | 4. Ανίχνευση του υποκινητή FMV για έλεγχο παρουσίας γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών | Real-Time PCR βασισμένο στο ISO 21571:2005 και ISO TS 21569:5 2016 Απομόνωση DNA σύμφωνα με ISO 21571:2005 (CTAB Method) και με την χρήση του Nucleospin Food Kit |
|  | 5. Ποσοτικός προσδιορισμός γενετικά τροποποιημένης Roundup Ready σόγιας (GTS 40-3-2) | Real-Time PCR βασισμένο στο ISO 21570:2005 Απομόνωση DNA σύμφωνα με ISO 21571:2005/Amd1:2013 (CTAB Method) και με την χρήση του Nucleospin Food Kit |
|  | 6. Μέθοδος ανίχνευσης για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), με την ανίχνευση στοιχείων PAT και ctp2-cp4-epsps | Real Time PCR βασισμένο στο a) PAT: Weighardt F et al, AOAC (2004) b) EPSPS: ISO 21569/2011 Απομόνωση DNA σύμφωνα με CTAB method (ISO 21571:2005) και με την χρήση του Nucleospin Food Kit |
| 2. Αραβόσιτος: Σπόροι σποράς, τρόφιμα (σπόροι, άλευρα), ζωοτροφές (άλευρα) | 1. Ανίχνευση του υποκινητή CaMV 35S και της αλληλουχίας τερματισμού NOS για έλεγχο παρουσίας γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών | Real-Time PCR βασισμένο στο ISO 21570:2005 και ISO 21569:2005/Amd1:2013 Απομόνωση DNA σύμφωνα με ISO 21571:2005 (CTAB Method) και με την χρήση του Nucleospin Food Kit |
|  | 2. Μέθοδος ανίχνευσης για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), με την ανίχνευση στοιχείων PAT και ctp2-cp4-epsps | Real Time PCR based on a) PAT: Weighardt F et al, AOAC (2004) b) EPSPS: ISO 21569/2011 DNA extraction with CTAB method (ISO 21571:2005) and by using Nucleospin Food Kit |
|  | 3. Μέθοδος ανίχνευσης για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), με την ανίχνευση ποικιλίας MON810 | Real Time PCR based on a) ISO 21570:2005 b) CRL-VL-25/04VR, JRC (2006) DNA extraction with CTAB method (ISO 21571:2005) and by using Nucleospin Food Kit |
|  | 4. Μέθοδος ανίχνευσης για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), με την ανίχνευση ποικιλίας NK603 | Real Time PCR based on CRLVL27/04VP, JRC (2005) DNA extraction with CTAB method (ISO 21571:2005) and by using Nucleospin Food Kit |
|  | 5. Ποσοτικός προσδιορισμός γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου, με την ανίχνευση στοιχείων CamV P35S | Real Time PCR based on a) ISO 21570:2005 b) ISO 21569:2005/Amd1:2013 DNA extraction with CTAB method (ISO 21571:2005) and by using Nucleospin Food Kit |
| 3. Βαμβάκι (σπόροι) | Ανίχνευση του υποκινητή CaMV 35S και της αλληλουχίας τερματισμού NOS για έλεγχο παρουσίας γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών | Real-Time PCR βασισμένο στο ISO 21569:2005/Amd1:2013 και CRLVL13/04VP, JRC, CRL-GMFF Protocol LL Cotton 25 (2007) Απομόνωση DNA σύμφωνα με ISO21571 (CTAB Method) και με την χρήση του Nucleospin Food Kit |
| 4. Αποικίες μικροοργανισμών προερχόμενες από Τρόφιμα, Φάρμακα, Καλλυντικά ή Περιβαλλοντικά Δείγματα | Ταυτοποίηση μικροοργανισμών | Sanger Sequencing βασισμένο στα: MM09A2E_Nucleic Acid Sequencing Methods in Diagnostic Laboratory Medicine 2nd edition MM18Ed2E_Interpretive Criteria for Identification of Bacteria Fungi by Targeted DNA Sequencing |
| 5. Τυρί | Μέθοδος ανίχνευσης για παρουσία βόειου γάλακτος | Real Time PCR method based on ISO 20224-1 2020, DNA extraction by using Nucleospin Food Kit |
| 6. Τρόφιμα, Καλλυντικά | Μέθοδος ανίχνευσης για παρουσία DNA χοιρινού, HALAL | Real Time PCR method based on Sure Food Animal ID Pork Sens Plus kit of CONGEN, DNA extraction by using Nucleospin Food Kit |

Τόπος  αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις – Αντιγόνης 1, 14451, Μεταμόρφωση

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Δ. Μελισσός, S. Simpson, Γ. Λαγιόπουλος, Β. Μπελετσιώτης,

Α. Σταθόπουλος

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο, με ημερομηνία 06.03.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 195-9, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 08.03.2025.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.