Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 694-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών «ΓΙΑΝΝΙΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» ENVIROLABS Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωργικής Έρευνας

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, λύματα | 1. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 4500-Η+ Β (Ο.Ε 03) |
|  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2510 B (Ο.Ε 04) |
|  | 3. Προσδιορισμός Αμμωνίας | Merck, Ν-ΝΗ3 (Ο.Ε 05) |
|  | 4. Προσδιορισμός νιτρωδών ιόντων | Merck, N-NO2 (Ο.Ε 02) |
|  | 5. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων | APHA* 4500-ΝO3 B (screening method) (Ο.Ε 07) |
|  | 6. Προσδιορισμός μαγγανίου και ολικού χρωμίου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 3113 (κωδ. ΟΕ. 08) |
| 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια | 1.Προσδιορισμός Θειικών | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην : HACH, (Ο.Ε 11) |
|  | 2. Προσδιορισμός Χλωριόντων | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη APHA* 4500-B (Ο.Ε 12) |
| 3. Ελαιόλαδο | Φωτομετρική ανάλυση στο υπεριώδες (συντελεστές Κ232, Κ270, ΔΚ) | Κανονισμός ΕΟΚ 2568/91 (Παράρτημα ΙΧ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Ο.Ε 09) |
| 4. Εδάφη, υποστρώματα υδροπονίας | Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ISO 10390:2005 (Ο.Ε 10) |
| 5. Ελιές, ελαιόλαδο | Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών ουσιών: Azoxystrobin και Trifloxystrobin | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην EN-15662 (Ο.Ε17-1) |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια | 1. Καταμέτρηση Total Coliforms | ISO 9308-2:2012 (O.E 14) |
|  | 2. Καταμέτρηση Escherichia Coli | ISO 9308-2:2012 (O.E 13) |
|  | 3. Ανίχνευση και Ποσοτικός προσδιορισμός εντεροκόκκου | ISO 7899-2-2000 (ΟΕ 15) |

*American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017.

Τόπος  αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις – Πλατεία Αγ. Γεωργίου, Σκάλα Λακωνίας

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: K. Γιαννιός, Δ. Χασάπογλου

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 14.12.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 694-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 26.07.2027.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.