Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/11 του Πιστοποιητικού Αρ. 715-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΑΛΦΑ LAB Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Κυτταρογενετική |
| 1. Μυελός των Οστών , Περιφερικό Αίμα , Λεμφαδενικός ιστός | 1. Καρυότυπος /Ανίχνευση επίκτητων χρωμοσωμικών ανωμαλιών | Εσωτερικές μέθοδοι (Π.Κ.01v.3-2/1/2013, Π.Κ.02v.4-22/6/2015, Π.Κ.03v.3-22/8/2019, Π.Κ.04v.5-12/12/2017, Π.Κ.05v.4-1/6/2015). Καλλιέργεια κυττάρων, συλλογή, επεξεργασία και μικροσκοπική ανάλυση καρυοτύπου. (ACC και ECA Cytogenetic Guidelines and Quality Assurance, 2005 και ISCN, 2013). |
| 2. Περιφερικό Αίμα | 1. Καρυότυπος / Ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών |  |
| 3. Αμνιακό υγρό |  |  |
| 4. Χοριακές λάχνες (Τροφοβλάστη) |  |  |
| 5. Προϊόντα αποβολής |  |  |
| Μοριακή Γενετική |
| 1. Αμνιακό υγρό, Χοριακές λάχνες (Τροφοβλάστη), Προϊόντα αποβολής | 1. QF PCR (ποσοτική PCR) και ανίχνευση αλλαγής F508del του γονιδίου της ινοκυστικής νόσου | Εσωτερική μέθοδος (Π.Μ.04v4-14/5/2018). Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) με την χρησιμοποίηση ολιγονουκλεοτιδίων STR περιοχών των χρωμοσωμάτων 13, 18, 21, Χ και Y στο PCR cycler (MJResearch). Fragment analysis και ποσοτική εκτίμηση των προϊόντων PCR με την χρησιμοποίηση του Sequencer (ABI) και του προγράμματος ανάλυσης GeneMapper ID. |
| 2.Παραφινοποιημένος Ιστός | 1. Ανίχνευση αλλαγών του Γονιδίου KRAS (εξώνια 1,2) | Πρωτόκολλο Π.Μ.11v.2-26/1/2017, Π.Μ.26v.2-26/1/2017, Π.Μ.19v.2-26/1/2017. Καθορισμός της αλληλουχίας των βάσεων του DNA με την χρήση του Big Dye Terminator kit v.1.1 (ABI) και την ανάλυση των αποτελεσμάτων στους γενετικούς αναλυτές ABI 3500, ABI 3130XL |
|  | 2. Ανίχνευση αλλαγών του Γονιδίου ΝRAS (εξώνια 2,3,4) |  |
|  | 3. Ανίχνευση αλλαγών του Γονιδίου C-KIT (εξώνια 9,11,13,17) |  |
|  | 4.Ανίχνευση αλλαγών του Γονιδίου EGFR (εξώνια 18,19,20,21) | Πρωτόκολλα Π.Μ.18v.3-26/1/2017, Π.Μ.27v.2-26/1/2017, Π.Μ.20v.2-26/1/2017. Καθορισμός της αλληλουχίας των βάσεων του DNA με την χρήση του Big Dye Terminator kit v.1.1 (ABI) και την ανάλυση των αποτελεσμάτων στους γενετικούς αναλυτές ABI 3500, ABI 3130XL. |
|  | 5.Ανίχνευση αλλαγών του Γονιδίου BRAF (εξώνια 11,15) |  |
|  | 6.Ανίχνευση αλλαγών του Γονιδίου PDGFR (εξώνια 12,14,18) |  |
| 3. Περιφερικό αίμα και παραφινοποιημένος Ιστός | 1. Ανίχνευση Μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 που σχετίζονται με τον Καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών | Αλληλούχιση Νέας Γενιάς με το kit Multiplicon BRCA MASTR plus kit (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 45-46). Η Βιοπληροφορική ανάλυση πραγματοποιείται με το σύστημα Multiplicon Master Reporter. |
| 4. Περιφερικό αίμα | 1. Ανίχνευση αλλαγών σε 26 γονίδια- BRCA1, BRCA2, ATM, BARD1, BLM, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, FAM175A, MEN1, MRE11A, MSH2, MSH6, MLH1, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, PMS2CL, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53, XRCC2- που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών, αλλά και με άλλους καρκίνους | Αλληλούχιση Νέας Γενιάς με το kit Multiplicon BRCA Hereditary Cancer MASTR Plus (Π.M 48v.1-10/9/2019). Η Βιοπληροφορική ανάλυση πραγματοποιείται με το σύστημα Multiplicon Master Reporter. |
| Μοριακή Μικροβιολογία |
| 1. Κυτταρικό επίχρισμα, παραφινοποιημένος ιστός, ιστός | 1.Ανίχνευση και Τυποποίηση Στελεχών του Ιού Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) - 32 τύποι (26, 53, 66, 70, 73, 82, ,6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 67, 81, 83, 89, 82, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) | Π.Μ.06 v.2-15/5/2015 με την χρήση του Reverse dot blot hybridization και το kit INNO-LIPA HPV Genotyping Extra II της Inogenetics. Το QIAamp DNA blood mini kit της Qiagen,για απομόνωση DNA. |
| Μοριακή Κυτταρογενετική |
| 1. Μυελός των οστών, Περιφερικό Αίμα, Τομή ιστού εγκλεισμένου σε Παραφίνη, Χειρουργική Βιοψία | 1.Φθορίζων in situ υβριδισμός (FISH), με DNA ιχνηθέτες ειδικών ή επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών για την ανίχνευση: 1. Χρωμοσωμικών ανευπλοειδιών [+8,+9,+12,+15], 2. Υβριδικών γονιδίων (BCR-ABL, ETO-AML1,TEL-AML1, PML-RARA,IgH-CCND1, IgH-FGFR3, IgH- BCL2,IgH-MAF,CBFβ/MYH11, FIP1L1/ PDGFRA,IGH/MAF3, TCF3/PBX1), 3. Γονιδιακών ανακατατάξεων (IgH,MLL,AML1,PDGFRB,TCRa/d, c-MYC,IGL,IGK,BCL6,FGFR1, MALT1), 4. Χρωμοσωμικών/ Γονιδιακών ελλείψεων ( 5/5q, 7/7q, P16(9p21), -13/13qdel, P53(17p), ATM(11q23),del(20q), MYB(6q23),1p32, 5. Γονιδιακής ενίσχυσης (1q21) | Πρωτόκολλο Π.Κ.10v.1-2/1/2014, Π.Κ.10 Bv.1-2/1/2014 In Situ υβριδοποίηση με DNA ιχνηθέτες ειδικών ή επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών. |
| 2. Αμνιακό Υγρό, Χοριακές Λάχνες (Τροφοβλάστη), Προϊόν αποβολής και δέρμα εμβρύου. | 1.Προγεννητικός Έλεγχος με την μέθοδο του συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού σε μικροσυστοιχίες με την πλατφόρμα Agilent SurePrint G3 Human CGH Microarray 8X60K (Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος) | Πρωτόκολλο Π.Κ.11v.1-1/1/2018 Agilent Oligonucleotide Array-Based CGH gor 8x60K design (Sure Print G3 Human CGH ISCA v2 Microarray 8×60K) |
| 3. Περιφερικό Αίμα | 1. Μεταγεννητικός Έλεγχος με την μέθοδο του συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού σε μικροσυστοιχίες με την πλατφόρμα Agilent SurePrint G3 Human CGH+SNP Microarray 4X180K (Μεταγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος) | Πρωτόκολλο Π.Κ.12v.1-1/1/2018 Agilent Oligonucleotide Array-Based CGHgor 4x180K+SNPs design (Sure Print G3 Human ISCA CGH+SNP Microarray 4×180K) |
| 4. Βλαστομερίδιο, Τροφεκτόδερμα και Πολικό σωμάτιο | 1.Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση αριθμητικών και δομικών χρωμοσωματικών ανωμαλιών (PGD/PGS) Με την πλατφόρμα Agilent Pre-screen Microarray, 8X60K (Array-CGH) Με την πλατφόρμα VeriSeq Illumina(NGS) | Πρωτόκολλο Π.Κ.13v.1-1/1/2015 Agilent GenetiSure Pre-Implantation Array-Based CGH for Aneuploidy Screening GenetiSure Pre-Screen Microarray, 8×60K Πρωτόκολλο Π.Μ.43v.1-1/1/2018 Illumina VeriSeq Pre-Implantation NGS-Based screening for chromosomal Aneuploidy (PGS) με τεχνολογία NGS |
| 5. Βλαστομερίδιο, Τροφεκτόδερμα και Πολικό σωμάτιο | 1.Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση αλλαγών στο γονίδιο της β-θαλασσαιμίας (PGD b-thalassemia) | Πρωτόκολλο Π.Μ.42v.1-1/1/2018, Π.Μ.49v.1-1/1/2018 SNaP shot® Multiplex System STR multiplex PCR 3130xl GeneScan Analysis Software version 3.5 or 3500 ABI sequencer GeneScan Analysis Software version 4.1 |
| 6. Περιφερικό αίμα, αμνιακό υγρό, χοριακές λάχνες | 1.Ανίχνευση αλλαγών στο γονίδιο της κυστικής ίνωσης (CFTR) με αλληλούχισης νέας γενιάς (NGS) | Πρωτόκολλο Π.Μ.47v.1-20/9/2019, Π.Μ.46v.1-27/10/2018 CFTR MASTR Dx με drMID Dx Illumina MiSeq NGS ανάλυση δεδομένων με Multiplicom MASTR Reporter Software Protocol |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας.

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Αναστασίου 11, 115 24, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Λ. Φλωρεντίν, Φ. Σαχινίδη, Χ. Μπίλη, Θ. Βαρβούνη,

Α. Μαραβελάκη, Ε. Πάνου, Ε. Μανίσαλη, J. Donoghue-Nadali,

Σ. Χριστοπούλου, Α. Κατσέλη, Δ. Μπουζαρέλου, Δ.Αποστολοπούλου, Γ.Τσιγαρίδας.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  30.01.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 715-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 08.11.2022.

Αθήνα, 05 Νοεμβρίου  2020

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.