Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/8 του Πιστοποιητικού Αρ.1085-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ACCESS TO GENOME

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μοριακή Γενετική/Μοριακή Κυτταρογενετική |
| 1. Περιφερικό Αίμα, Αμνιακό υγρό, Χοριακές λάχνες (Τροφοβλάστη), Προϊόντα αποβολής | 1.Μοριακός καρυότυπος υψηλής ευκρίνειας (στοχευμένη ανάλυση μεγέθους ~500 kb σε ολόκληρο το γονιδίωμα και ~50 kb σε 240 γενετικές περιοχές ) | Μέθοδος συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού με μικροσυστοιχία (array CGH) με ΚΙΤ κατασκευαστή SurePrint 8x60K G3 ISCA v.3 array* στο SureScan σαρωτή μετά από fluorescent labeling του απομονωμένου DNA και επακόλουθο υβριδισμό σε ειδικό SurHyb chamber (Agilent Technologies). Ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση του Agilent Cytogenomics 3.0.4.1 Software. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-18-1/ Έκδοση 2) |
| 2. Αμνιακό υγρό, Χοριακές λάχνες (Τροφοβλάστη), Προϊόντα αποβολής | 1.Ταχεία μοριακή ανίχνευση ανευπλοειδιών για τα χρωμοσώματα 13, 18, 21, X, Y και ανίχνευση μετάλλαξης ΔF508del του CFTR γονιδίου | Εσωτερική Μέθοδος Ποσοτική φθορίζουσα PCR (QF-PCR) σε STR περιοχές των χρωμοσωμάτων που αναλύονται και τμήματος του εξωνίου 10 του γονιδίου CFTR μετά από PCR. Fragment analysis στον γενετικό αναλυτή ABI 3130xl και ποσοτική εκτίμηση των προϊόντων PCR με την χρησιμοποίηση του προγράμματος ανάλυσης GeneMapper v4.0. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-18-2/ Έκδοση 2) |
| 3. Περιφερικό αίμα, Αμνιακό υγρό, Χοριακές λάχνες (Τροφοβλάστη) | 1.Μοριακός έλεγχος γονιδίου ρύθμισης διαμεμβρανικής αγωγιμότητας κυστικής ίνωσης (CFTR): -Ανίχνευση και ταυτοποίηση μεταλλάξεων με σάρωση των εξωνίων 11, 13 και 21 -Ανίχνευση μετάλλαξης 621+1G→T στο εσώνιο 4 - Ανίχνευση της μετάλλαξης ΔF508 στο εξώνιο 10 - Ανίχνευση μεγάλων γενωμικών αναδιατάξεων σε 27 εξώνια | Εσωτερική Μέθοδος Σάρωση εξωνίων με Denaturating Gradient Gel Electrophoresis (DGGE), Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP), QF-PCR Fragment analysis. Ανίχνευση γενωμικών αναδιατάξεων με μέθοδο Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) με ΚΙΤ κατασκευαστή MRC Holland (SALSA MLPA P091 CFTR probemix, P091-100R (CE-IVD)*). Σε περιπτώσεις άγνωστου προτύπου DGGE, πραγματοποιείται DNA sequencing σε γενετικό αναλυτή ABI 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystems). (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-18-3/ Έκδοση 2) |
| 4. Περιφερικό Αίμα | 1. Μοριακός έλεγχος του γονιδίου της αναγωγάσης του Μεθυλενοτετραϋδροφυλλικού οξέος/ Methylene-tetrahydrofolate reductase) (ομοκυστείνης-MTHFR): -Ανίχνευση των μεταλλάξεων A1298C στο εξώνιο 7 και C677T στο εξώνιο 4 | Εσωτερική Μέθοδος Ενίσχυση των υπό εξέταση περιοχών με PCR και ακόλουθη επεξεργασία των προϊόντων με Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLPs). Ακολουθεί ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης και αξιολόγηση των προϊόντων πέψης. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-18-4/ Έκδοση 1) |
| 5. Κολποτραχηλικό επίχρισμα, σπέρμα, ουρηθρικό επίχρισμα, φαρυγγικό επίχρισμα, πρωκτικό έκκριμα, ιστός κονδυλώματος, δείγματα από ιστό παραφίνης. | 1. Μοριακή ανίχνευση & τυποποίηση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Ταυτοποίηση 36 τύπων υψηλού και χαμηλού κίνδυνου του ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων. (Υψηλού κινδύνου- HPV 16 18 26 31 33 35 39 45 51 52 53 56 58 59 66 68 73, 82- και χαμηλού κίνδυνου - HPV 6 11 40 42 44 54 55 61 62 67 69 70 71 72 81 84, 89). | Πραγματοποιείται ταυτοποίηση 36 τύπων υψηλού και χαμηλού κίνδυνου του ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (Υψηλού κινδύνου- HPV 16 18 26 31 33 35 39 45 51 52 53 56 58 59 66 68 73, 82- και χαμηλού κίνδυνου - HPV 6 11 40 42 44 54 55 61 62 67 69 70 71 72 81 84, 89) με τη χρήση του CE-IVD kit ΗPV direct flow CHIP της εταιρείας Masterdiagnostica. Το συγκεκριμένο CE-IVD kit βασίζεται στην ενίσχυση με Direct PCR της αλληλουχίας του L1 τμήματος του HPV και επακόλουθο υβριδισμό αντίστροφου τυπώματος κηλίδας (reverse dot blot hybridization). Ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση του ημιαυτόνομου αναλυτή hybriSoft 12. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-18-5/ Έκδοση 1) |
| 6. Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα Ρινικό επίχρισμα ή ρινικό έκπλυμα και υλικό ρινικής αναρρόφησης Συνδυασμός ρινοφαρυγγικού ή ρινικού επιχρίσματος με στοματοφαρυγγικό επίχριμα Πτύελα Υλικό ενδοτραχειακής αναρρόφησης Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα | 1. Μοριακός έλεγχος για την ανίχνευση ιικού RNA του νέου κορωνοϊό SARS-CoV-2 | Με τη χρήση RT-PCR και ειδικών εκκινητών και ανιχνευτών πολλαπλασιάζεται η γενετική περιοχή του γονιδίου που κωδικοποιεί την πρωτεϊνη E (E-gene) του ιικού καψιδίου του υπογένους Sarbecovirus και η γενετική περιοχή του γονιδίου της RNA πολυμεράσης (RdRP) ειδικού για τον ιό SARS-CoV-2. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία πραγματοποιείται με τη χρήση του LightMix® Modular Sarbecovirus E-gene TIB-MOLBIOL (CE-IVD) και του LightMix® Modular RdRP-gene TIB-MOLBIOL, καθώς και με τη χρήση του SARS-CoV-2 Multiplex qPCR kit (YouSeq Ltd). Η ανάλυση των δεδομένων γίνεται στο σύστημα COBAS z 480 (Roche) και στο σύστημα Agilent AriaMx Real-Time PCR System. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-18-6/ Έκδοση 1) |
| 7. Κολποτραχηλικό επίχρισμα | Μοριακή τυποποίηση ιών HPV 16 και 18 και ανίχνευση άλλων ιών HPV υψηλού κινδύνου: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 και 68 | Μέθοδος CE-IVD Cobas 4800 HPV test. Εκτέλεση σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή του kit (Roche Diagnostics) με αυτοματοποιημένη εκχύλιση νουκλεϊκών οξέων του κλινικού δείγματος στη συσκευή COBAS x 4800 και αντίδραση PCR στη συσκευή COBAS Z. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-18-5/ Έκδοση 1) |
| 8. Περιφερικό αίμα, Σίελος | Ανίχνευση μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 (Breast Cancer susceptibility gene 1 and 2) (ολόκληρης της κωδικοποιούσας περιοχής και όλων των περιοχών ματίσματος εξωνίων-εσωνίων (± 8bp) των γονιδίων BRCA1 και BRCA2) με αλληλούχιση νέας γενιάς (Next Generation Sequencing) | Νουκλεοτιδική αλληλούχιση με Next Generation Sequencing χρησιμοποιώντας το Ion Chef Instrument σε συνδυασμό με το Ion GeneStudio™ S5 System (ThermoFisher), ολόκληρης της κωδικοποιούσας περιοχής και όλων των περιοχών ματίσματος εξωνίων-εσωνίων (± 8bp) των γονιδίων BRCA1 και BRCA2. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με Variant caller plugin με τη χρήση του Ion Reporter 5.18, καθώς και με τη χρήση του προγράμματος βιοπληροφορικής ανάλυσης Alamut®Visual. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-18-5/ Έκδοση 1) |
| 9. Περιφερικό αίμα, Σίελος | Ανίχνευση μεγάλων γενωμικών αναδιατάξεων (ελλειμμάτων/διπλασιασμών) στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 (Breast Cancer susceptibility gene 1 and 2) με τη μέθοδο Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification (MLPA) | Με τη μέθοδο Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification (MLPA) CE-IVD SALSA MLPA BRCA1 probemix και CE-IVD SALSA MLPA BRCA2 probemix (MRC-Holland) Η ανάλυση των γενετικών δεδομένων πραγματοποιείται στον γενετικό αναλυτή ABI 3130xl με την χρησιμοποίηση του προγράμματος ανάλυσης GeneMapper v4.0. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-18-5/ Έκδοση 1) |
| 10. Περιφερικό αίμα, Σίελος | Έλεγχος και επιβεβαίωση οικογενούς μετάλλαξης στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 (Breast Cancer susceptibility gene 1 and 2) με Sanger Sequencing | Σχεδιασμός ειδικών εκκινητών ανά θέση και ανάγνωση αλληλουχίας DNA με τη μεθοδολογία Sanger sequencing Η ανάλυση των γενετικών δεδομένων πραγματοποιείται στον γενετικό αναλυτή ABI 3130xl και με την χρηση του προγράμματος ανάλυσης UGENE v1.31.1 (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-18-5/ Έκδοση 1) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Εθνικής Αντιστάσεως 33Α, 55134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ιωάννης Παπουλίδης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 01.04.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1085, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 12.03.2025.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.