Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/14 του Πιστοποιητικού Αρ. 100-7

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ενεργειακών Μετρήσεων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εναρμονισμένο Πρότυπο / Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικές δοκιμές |  |  |
| Συμπαγή ομοιογενή δομικά υλικά | Μέτρηση Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας (λ) | ISO 8302: 1991, ολόκληρο το Πρότυπο εκτός της § 3.2.2.3 ΕΛΟΤ ΕΝ 12664:2001, ολόκληρο το Πρότυπο εκτός της § 6.3.3 |
|  | Μέτρηση Θερμικής Αντίστασης (R) |  |
| Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης (XPS) Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτo αφρό πολυουρεθάνης (PUR) Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ξυλόμαλλο (WW) Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ) Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο φελό (ICB) Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) | Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 Σύστημα 3 ΕΛΟΤ EN 13162:2012+A1:2015, § 4.2.1 ΕΛΟΤ EN 13163: 2012+A2:2016, § 4.2.1 ΕΛΟΤ EN 13164: 2012+A1:2015, § 4.2.1 ΕΛΟΤ EN 13165: 2012+ A2:2016, § 4.2.1 ΕΛΟΤ EN 13166: 2012+ A2:2016, § 4.2.1 ΕΛΟΤ EN 13167: 2012+A1:2015, § 4.2.1 ΕΛΟΤ EN 13168: 2012+A1:2015, § 4.2.1 ΕΛΟΤ EN 13169: 2012+A1:2015, § 4.2.1 ΕΛΟΤ EN 13170: 2012+A1:2015, § 4.2.1 ΕΛΟΤ EN 13171: 2012+A1:2015, § 4.2.1 |  |
|  | Μέτρηση Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας (λ) | ΕΛΟΤ ΕΝ 12667:2001, ολόκληρο το Πρότυπο εκτός της § 6.3.3 / Διάταξη προστατευμένης θερμής πλάκας |
|  | Μέτρηση Θερμικής Αντίστασης (R) |  |
| Δομικά Υλικά – Στοιχεία | Μέτρηση Συντελεστή Θερμικής Διαπερατότητας | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8990:1997 |
|  | Μέτρηση Θερμικής Αντίστασης |  |
| Παράθυρα και πόρτες | Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 ΕΛΟΤ EN 14351-1+Α2: 2016, § 4.12 Σύστημα 3 |  |
|  | Μέτρηση Συντελεστή Θερμικής Διαπερατότητας | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12567-1:2010 / Διάταξη προστατευμένου θερμού κιβωτίου |
|  | Μέτρηση Θερμικής Αντίστασης |  |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 19o χλμ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρμι, Αττική.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 100-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2027.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.