Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/5 του Πιστοποιητικού Αρ.1043-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Εργαστηριακού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειου –Πατησίων»

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανοσοαιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Ομάδα αίματος (ABO-RhD) | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με φίλτρο αδρανή μικροσφαιρίδια Column Agglutination Technology. (C.A.T.) ORTHO, Αναλυτές: AutoVue Innova, VISION Max και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση, 14-10-2020 Ο. ΑΙΜ. 530.10, 2η, 05-08-20 |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Φαινότυπος Rhesus (C, c, E, e), Kell | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με φίλτρο αδρανή μικροσφαιρίδια Column Agglutination Technology (C.A.T.) ORTHO, Αναλυτές: AutoVue Innova, VISION Max και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση,14-10-2020 Ο. ΑΙΜ. 530.10, 2η, 05-08-20 |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Ομάδα αίματος (ABO-RhD) | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών γέλης. GRIFOLS: Αναλυτής Eflexis και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση, 14-10-2020 Ο. ΑΙΜ. 530.10, 2η, 05-08-20 |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Φαινότυπος Rhesus (C, c, E, e), Kell | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών γέλης. GRIFOLS: Αναλυτής Eflexis και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση, 14-10-2020 Ο. ΑΙΜ. 530.10, 2η, 05-08-20 |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Άμεση Coombs | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με φίλτρο αδρανή μικροσφαιρίδια Column Agglutination Technology. (C.A.T.) ORTHO, Αναλυτές : VISION Max, AutoVue Innova και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση, 14-10-2020 Ο. ΑΙΜ. 530.03, 2η, 05-08-20 |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Άμεση Coombs | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών γέλης. GRIFOLS: Αναλυτής Eflexis και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση, 14-10-2020 Ο. ΑΙΜ. 530.03, 2η, 05-08-20 |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Διερεύνηση άμεσης Coombs | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με φίλτρο αδρανή μικροσφαιρίδια Column Agglutination Technology. (C.A.T.) ORTHO, Αναλυτές: VISION Max, Autovue Innova και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση, 14-10-2020 Ο. ΑΙΜ. 530.04, 2η, 08-09-20 |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Διερεύνηση άμεσης Coombs | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών γέλης. GRIFOLS: Αναλυτής Eflexis και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση, 14-10-2020 Ο. ΑΙΜ. 530.04, 2η, 08-09-20 |
| Ορός | Έμμεση Coombs | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών γέλης. GRIFOLS: Αναλυτής Eflexis και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση, 14-10-2020 Ο.ΑΙΜ.530.05, 2η, 05-08-20 |
| Ορός | Έμμεση Coombs | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με φίλτρο αδρανή μικροσφαιρίδια Column Agglutination Technology. (C.A.T.) ORTHO, Αναλυτές: VISION Max, AutoVue Innova και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση, 14-10-2020 Ο.ΑΙΜ.530.05, 2η, 05-08-20 |
| Ορός | Διερεύνηση έμμεσης Coombs (Ταυτοποίηση αλλοαντισώματος/των) | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών γέλης με 11 κύτταρα ελέγχου (Panel) μη επεξεργασμένα και επεξεργασμένα με ένζυμο. GRIFOLS: Αναλυτής Eflexis και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση, 14-10-2020 Ο.ΑΙΜ.530.06, 2η, 05-08-20 |
| Ορός | Διερεύνηση έμμεσης Coombs (Ταυτοποίηση αλλοαντισώματος/των) | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με φίλτρο αδρανή μικροσφαιρίδια Column Agglutination Technology. (C.A.T.) με 11 κύτταρα ελέγχου (Panel) μη επεξεργασμένα και επεξεργασμένα με ένζυμο ORTHO: Αναλυτές: VISION Max AutoVue Innova και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση,14-10-2020 Ο.ΑΙΜ.530.06, 2η, 05-08-20 |
| Ορός ασθενούς και συμπυκνωμένα ερυθρά δότη | Έλεγχος συμβατότητας | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με φίλτρο αδρανή μικροσφαιρίδια Column Agglutination Technology. (C.A.T.) ORTHO, Αναλυτές: AutoVue Innova, VISION Max και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση,14-10-2020 Ο.AIM.530.07, 2η, 05-08-2020 |
| Ορός ασθενούς και συμπυκνωμένα ερυθρά δότη | Έλεγχος συμβατότητας | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών γέλης. GRIFOLS: Αναλυτής Eflexis και manual τεχνική Ε.ΑΙΜ.530-1, 2η έκδοση,14-10-2020 Ο.AIM.530.07, 2η, 05-08-2020 |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Αγίας Όλγας 3-5, 14233 , Ν. Ιωνία.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ν. Βγόντζα, Β. Τσαγκάρη, Ι. Δενδρινού, Ε. Τζίνη, Μ. Σκέρτσου,

Δ. Σαλαγιάννη, Γ. Μπαρδάκης, Γ. Παντελάκη, Π. Γεωργίου,

Α. Σωτηράκου, Ι. Κουντούρη, Β. Αθανασιάδου, Α. Εμμανουήλ, Ε. Βασιλέλη, Κ. Στεφάνου, Κ. Λυσανδροπούλου, Α. Γεωργακά.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 29.05.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1043-2, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 30.06.2024.

Αθήνα,  22 Δεκεμβρίου 2020

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.