Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/7 του Πιστοποιητικού Aρ. 1092-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Μικροβιολογικού Τμήματος του Εργαστηριακού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1.Ολικό Αίμα/ Βιολογικά υγρά από κανονικά στείρες περιοχές | 1.Ανίχνευση μικροοργανισμών/ αερόβια βακτήρια, αναερόβια βακτήρια, μύκητες | Καλλιέργεια σε υγρά θρεπτικά μέσα, κιτ κατασκευαστών: (α) BACTEC FX– Becton Dickinson* (β) Βact/ALERT 3D – BioMerieux* Μέθοδος Εργαστηρίου: ΕΔ.Β07 Αιμοκαλλιέργειες, Έκδοση: 3, Ισχύς: 10-02-2021 |
| 2.Καλλιέργημα απομονωθέντων βακτηρίων | 1.Ταυτοποίηση Gram (+), Gram (-) βακτηρίων | Προφίλ βιοχημικών δοκιμών, Αυτοματοποιημένη ανάλυση σε σύστημα VITEK 2 Compact– BioMerieux* ΟΔΗΓΙΕΣ 045555-02-el, Ισχύς: 03-2018 |
| 3.Καλλιέργημα απομονωθέντων βακτηρίων | 1.Έλεγχος ευαισθησίας (Αντιβιόγραμμα) Gram (+), Gram (-) βακτηρίων στα διάφορα αντιβιοτικά | Μικροαραίωση / προσδιορισμός MICs, Αυτοματοποιημένη ανάλυση σε σύστημα VITEK 2 Compact – BioMerieux* |
| 4.Καλλιέργημα απομονωθέντων βακτηρίων | 1.Έλεγχος ευαισθησίας (Αντιβιόγραμμα) Gram (+), Gram (-) βακτηρίων στα διάφορα αντιβιοτικά | Μέθοδος Διάχυσης Δίσκων - Kirby Bauer (M2-S100 EUCAST)** Μέθοδος Εργαστηρίου: ΕΔ.E02 Δοκιμασία Ευαισθησίας Μικροβίων με την μέθοδο Διάχυσης Δίσκων (Kirby-Bauer), Έκδοση: 3, Ισχύς: 10-02-2021 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του συστήματος/μεθόδου παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας                                                                                                                                                              **CLSI: Clinical Laboratory Standards Institute

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Λ. Μεσογείων 154,  11527, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Ελένη Βαγιάκου, Μαρία Ορφανίδου, Μαρία Καμπερογιάννη, Σταυρούλα Αντωνοπούλου, Αναστάσιος Τσάκαλος, Αικατερίνη Μιχελάκη,Βασιλική Καράμπαλη.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 21.01.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1092, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 22.05.2025.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ