# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/2 του Πιστοποιητικού Aρ. 1273 # ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ # του # Ορολογικού Εργαστηρίου του Μικροβιολογικού Τμήματος # του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανοσολογικές Δοκιμές |  |  |
| #### 1. Ορός αίματος | #### Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | ΑναλυτέςBN Prospec (BN-02) καιAtellica NEPH630 (BN-01)* |
|  | 1. C-αντιδρώσα Πρωτεΐνη (hsCRP) | Νεφελομετρία Ε.530-1/1 23-11-2020 |
| #### 2. Ορός αίματος | #### Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Ιολογικός-ανοσολογικόςαναλυτήςLIAISONDIASORIN (LI-03)* |
|  | - Αντισώματα έναντι ΚυτταρομεγαλοϊούIgM(CMV) | Χημειοφωταύγεια (CMIA) Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | - Αντισώματα έναντι ΚυτταρομεγαλοϊούIgG(CMV) | Χημειοφωταύγεια (CMIA) Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | - Αντισώματα έναντι του Τοξοπλάσματος IgM (TOXO) | Χημειοφωταύγεια (CMIA) Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | - Αντισώματα έναντι του Τοξοπλάσματος IgG(TOXO) | Χημειοφωταύγεια (CMIA) Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | - Αντικαψιδικά αντισώματα έναντι ιού EpsteinBarrIgM (EBV-VCA) | Χημειοφωταύγεια (CMIA) Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | - Αντικαψιδικά αντισώματα έναντι ιού EpsteinBarrIgG (EBV-VCA) | Χημειοφωταύγεια (CMIA) Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | #### Αντισώματα έναντι ιού απλού (1 & 2) Έρπητα IgM (HSV ½) | Χημειοφωταύγεια (CMIA) Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | - Αντισώματα έναντι ιού απλού (1 & 2) ΈρπηταIgG (HSV ½) | Χημειοφωταύγεια (CMIA) Ε.530-1/1 23-11-2020 |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |  |  |
| - Ορός αίματος | TPHA | Παθητική αιμοσυγκόλληση (BIORAD) Ε.530-1/1 23-11-2020 |
| 2.Ορός αίματος | RPR | Carbonlatex Συγκολλητινοαντίδραση (LORNE, BIOREX) Ε.530-1/1 23-11-2020 |
| Εξετάσεις Ούρων |  |  |
| 1. Ούρα Ούρα (συνέχεια) | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αναλυτές ανάγνωσης ταινιών χημικών παραμέτρων - ειδικού βάρους και εκτίμησης χρώματος και θολερότητας AUTIONMAX-4280 (AU-04)ΚΑΙAUTIONMAX-4281 (AU-05) |
|  | 1.Ειδικό βάρος | Διαθλασιμετρία Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | 2. pH | Δείκτες ανίχνευσης pH μεταξύ 4,5 και 9 (πράσινο της βρωμοκρεζόλης, κυανούν της βρωμοξυλενόλης) Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | 3.Λευκοκύτταρα | Δράση της εστεράσης των λευκοκυττάρων Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | 4.Νιτρώδη | Αντίδραση του Griess Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | 5.Λευκώματα | Αντίδραση του πρωτεϊνικού σφάλματος του δείκτη του pH Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | 6.Γλυκόζη | Αντίδραση της οξειδάσης της γλυκόζης-υπεροξειδάσης χρωμογόνου Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | 7.Κετόνες | Αρχή της αντίδρασης του Legal Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | 8.Ουροχολινογόνο | Σύζευξη του ουροχολινογόνου με διαζωνικό άλας Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | 9.Χολερυθρίνη | Σύζευξη της χολερυθρίνης με διαζωνικό άλας Ε.530-1/1 23-11-2020 |
|  | 10.Ερυθροκύτταρα | Δράση της ψευδοπεροξειδάσης της αιμοσφαιρίνης Ε.530-1/1 23-11-2020 |
| 2. Ίζημα Ούρων | 1. Εξέταση Ιζήματος Ούρων για Πυοσφαίρια, Ερυθρά, Μορφολογία ερυθρών, Πλακώδη επιθήλια, Επιθήλια ουροποιητικού συστήματος, Βακτήρια, Μύκητες, Κυλίνδρους, Κρυστάλλους, Άμορφα άλατα. | Μικροσκοπική Εξέταση Ε.530-1/1 23-11-2020 |
| - Ενεργό ίζημα | - Δεύτερη πρωινή ούρηση για ανίχνευση δύσμορφων ερυθρών. | Μικροσκοπική Εξέταση Ε.530-1/1 23-11-2020 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Αθανασάκη 2, Αμπελόκηποι 11526, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:

Π.Πανταζή,Κ.Τσιβεριώτης,Ε.Καυκούλα,Τ.Ναντίμ,Ε.Παπαγρηγορίου, Σ.Ψαλλίδα,Μ.Αφεντόγλου,Τ.Γκουαχάρντο

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  02.11.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1273, κατά ΕΛΟΤ ENISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις  01.11.2025.

Αθήνα, 28  Φεβρουαρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.