# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1295 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της «ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Ι.Α.Ε.» Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές Μοριακή Γενετική Περιφερικό Αίμα, Αμνιακό Υγρό, Χοριακές Λάχνες 1.Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR (Κυστική Ίνωση) Μέθοδος σύμφωνα με τις οδηγίες του εμπορικού Kit CF-Eu2v1(CE-IVD, elucigene) σε PCR Eppendorf (5345021364) * και γενετικό αναλυτή Applied Biosystems 3500* (SN: 29124-010) Πρωτόκολλο Εργαστηρίου : ΜΔ_03 Πρωτόκολλο Μεθόδου_CF_Εκδ.2.0_01.11.2021 Περιφερικό Αίμα, Αμνιακό Υγρό, Χοριακές Λάχνες, Προϊόντα Αποβολής 1.Ταχεία μοριακή ανίχνευση ανευπλοειδιών για τα χρωμοσώματα 13, 18, 21, X, Y και ανίχνευση μετάλλαξης ΔF508del του CFTR γονιδίου Εσωτερική Μέθοδος με την τεχνική QF-PCR σε θερμικό κυκλοποιητή Τ1 Τhermocycler Biometra* και ανάλυση θραυσμάτων σε γενετικό αναλυτή Applied Biosystems 3500* Πρωτόκολλο Εργαστηρίου : ΜΔ_02 Πρωτόκολλο Μεθόδου_QF-PCR_Εκδ.2.0_01.11.2021 Περιφερικό Αίμα 1.Ανίχνευση μεταλλάξεων προδιάθεσης για θρομβοφιλία στα γονίδια Παράγοντα V (V-Leiden), Προθρομβίνης (Factor II-G20210A), MTHFR (C677T)(Α1298C), Απολιποπρωτεΐνη Ε(Αpo E-E2,E3,E4) Μέθοδος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εμπορικού Kit CVD StripAssay (CE-IVD, Vienna Lab) σε PCR Eppendorf (5345021364) * Πρωτόκολλο Εργαστηρίου : ΜΔ_06 Μέθοδος_CVD_01.12.2021

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |

| Περιφερικό Αίμα, Αμνιακό Υγρό, Χοριακές Λάχνες, Προϊόντα Αποβολής | 1. Aνίχνευση της μετάλλαξης ΔF508 (c.1521_1523delCCT) του γονιδίου CFTR της κυστικής ίνωσης | Μέθοδος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εμπορικού Kit RealFast™ Assay kit (CE-IVD, Vienna Lab) σε Rotor Gene Q (R00969)* Πρωτόκολλο Εργαστηρίου : ΜΔ_05 Μέθοδος_ΔF508_01.11.2021 |
| --- | --- | --- |
| Μοριακή Μικροβιολογία |
| Περιφερικό Αίμα, Πλάσμα αίματος, Ορός αίματος | Ποιοτική ανίχνευση ιικού φορτίου για τους ιούς HIV1/2, HBV,HCV | Μέθοδος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εμπορικού Kit Real -Time PCR Sacace Biotechnology HCV,HBV,HIV1/2 (CE, IVD) σε Rotor Gene Q (R00969)* Πρωτόκολλο Εργαστηρίου : ΜΔ_04 Πρωτόκολλο Μεθόδου_VIRUSES_Εκδ.2.0_01.11.2021 |
| Κυτταρογενετική |
| Περιφερικό Αίμα, Αμνιακό υγρό, Χοριακές λάχνες (Τροφοβλάστη), Προϊόντα αποβολής | 1. Χρωμοσωματική ανάλυση και καρυοτύπηση /Ανίχνευση χρωμοσωματικών ανωμαλιών | Καλλιέργεια κυττάρων, συλλογή, επεξεργασία, χρώσεις, μικροσκοπική ανάλυση και καρυοτύπηση. Πρωτόκολλο Εργαστηρίου : ΜΔ_01 Πρωτόκολλο Kαρυοτυπικής Εξέτασης_Εκδ.2.0_ 01.11.2021 |

* Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο

πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου,  Ανδριανουπόλεως 7, Καλαμαριά 55133,                                                                        Θεσσαλονίκη

# Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Ξεφτέρης, Α.Μαλαμίδου, Ε. Σεκερλή, Α, Σ. Χαρισίου.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1295, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις  26/06/2026.

Αθήνα, 27/06/2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.