Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/8 του Πιστοποιητικού Aρ.1105-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της Neoscreen, Εργαστήριο Νεογνικού και Προγεννητικού Ελέγχου ΕΠΕ

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Αποξηραμένες κηλίδες αίματος επί χάρτου (Guthrie cards) | 1. Ημιποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων (Phe, Leu, Met, Tyr, Val, Cit) και ακυλοκαρνιτινών (C3, C4, C5, C6, C8, C14) | Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 102) με την τεχνική FIA-ESI-MS/MS βασισμένη στη βιβλιογραφία Clin. Chem. 49 (2003) 1797-1817/ EQ110:Ανιχνευτής MS/MS, μοντέλο API 4000 (ThermoScientific) Μ.102έκδοση 16 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΛΟΚΑΡΝΙΤΙΝΩΝ ΣΕ ΚΗΛΙΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΖΩΝ |
|  | 2. Προσδιορισμός ακυλοκαρνιτινών (C0, C2, C10, C16, C18, C3DC, C5DC, C5OH) για διαγνωστικό έλεγχο μεταβολισμού λιπαρών και οργανικών οξέων | Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 102) με την τεχνική FIA-ESI-MS/MS βασισμένη στη βιβλιογραφία/EQ110:Ανιχνευτής MS/MS, μοντέλο API 4000 (ThermoScientific) Μ.102έκδοση 16 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΛΟΚΑΡΝΙΤΙΝΩΝ ΣΕ ΚΗΛΙΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΖΩΝ |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| 1. Αποξηραμένες κηλίδες αίματος επί χάρτου (Guthrie cards) | 1. Ημιποσοτικός προσδιορισμός 17- υδροξυπρογεστερόνης | Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ103) με την τεχνική χρονοδιαχωριζόμενου φθορισμού AUTODELFIA & DELFIA kit, PerkinElmer*, EQ16 : Όργανο Μέτρησης Πλακών Μικροτιτλοδότησης VICTOR 3V & EQ17 : Πλυστικό Πλακών Μικροτιτλοδότησης WALLAC DELFIA WASHER Μ.103 έκδοση 8 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 17α – OH – PROGESTERONE ΣΕ ΚΗΛΙΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AutoDELFIA & DELFIA NEONATAL KIT |
|  | 2. Ημιποσοτικός προσδιορισμός ανοσοδραστικού θρυψινογόνου (IRT) | Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 104) με την τεχνική χρονοδιαχωριζόμενου φθορισμού AUTODELFIA kit & DELFIA kit, PerkinElmer, EQ16 : Όργανο Μέτρησης Πλακών Μικροτιτλοδότησης VICTOR 3V & EQ17 : Πλυστικό Πλακών Μικροτιτλοδότησης WALLAC DELFIA WASHER Μ.104έκδοση 7 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ IRT ΣΕ ΚΗΛΙΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUTODELFIA & DELFIA NEONATAL KIT |
| Μοριακές Δοκιμές |
| 1. Ολικό αίμα / Σίελος/ Κύτταρα παρειάς Αμνιακό Υγρό/Χοριακές Λάχνες | 1. Ανίχνευση 12 μεταλλάξεων γονιδίου CYP21A2 (P30L, IVS2-13 A/C→G, G110del8, I172N, I235N, V236E, M238K, V28IL, F306 + 1nt, Q318X, R356W, P453S) | Απομόνωση DNA από ολικό αίμα για όλες τις ακόλουθες διαδικασίες με τη χρήση αυτοματοποιημένου εξοπλισμού TIANLONG Libex Nucleic Acid Extraction System (EQ415) ακολουθώντας την εσωτερική μέθοδο Μ.145. Απομόνωση DNA από Σίελο Κύτταρα Παρειάς/Αμνιακό Υγρό/Χοριακές Λάχνες με τη χρήση μη αυτοματοποιημένης διαδικασίας (Μ.131) με NucleoSpin Tissue kit, MACHEREY-NAGEL. Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 107) με την τεχνική PCR –multiplex SNAPShot σε θερμικό κυκλοποιητή EQ140 Life Technologies, ανάλυση θραυσμάτων στο EQ119 (γενετικό αναλυτή ABI3130xl) βασισμένη στη βιβλιογραφία και ανάλυση αποτελεσμάτων με GeneMapper™ Software, Applied Biosystems. Μ.107έκδοση 11 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ CYP21A2 ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ MINISEQUENCING |
| 2. Ολικό Αίμα/Κύτταρα Παρειάς/Αμνιακό Υγρό/Χοριακές Λάχνες | 1. Ανίχνευση μεταλλάξεων γονιδίου ρύθμισης διαμεμβρανικής αγωγιμότητας κυστικής ίνωσης (CFTR): i) πλήρης αλληλούχιση (Sanger) ii) πλήρης αλληλούχιση (NGS) iii) 186 μεταλλάξεις (89%) & 320 μεταλλάξεις (90%) iv) 1 μετάλλαξη (ΔF508) | Απομόνωση DNA από ολικό αίμα για όλες τις ακόλουθες διαδικασίες με τη χρήση αυτοματοποιημένου εξοπλισμού TIANLONG Libex Nucleic Acid Extraction System (EQ415) ακολουθώντας την εσωτερική μέθοδο Μ.145. Απομόνωση DNA από Κύτταρα Παρειάς/Αμνιακό Υγρό/Χοριακές Λάχνες με τη χρήση μη αυτοματοποιημένης διαδικασίας (Μ.131) με NucleoSpin Tissue kit, MACHEREY-NAGEL. i) Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 136), με προετοιμασία βιβλιοθηκών σε θερμοκυκλοποιητές (EQ19, Applied Biosystems, ΕQ201, Applied Biosystems), άμεση ταυτοποίηση της αλληλουχίας DNA στο EQ119 (γενετικό αναλυτή ABI3130xl) και ανάλυση μέσω software SEQUENCE Pilot – SEQPATIENT, JSI medical systems. Μ.136έκδοση 6 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SANGER SEQUENCING ii & iii) Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 135) με την τεχνική Amplicon PCR-Massive Parallel Sequencing με SWIFT BIOSCIENCE panel, με προετοιμασία βιβλιοθηκών σε θερμοκυκλοποιητή (EQ161, Applied Biosystems), αλληλούχιση στις NGS πλατφόρμες EQ129 & EQ312 MiSeq (Illumina) και ανάλυση μέσω software SEQUENCE Pilot – SEQNEXT, JSI medical systems. Μ.135έκδοση 7 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ (NGS) ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MiSeq (ILLUMINA) ME TA Accel-Amplicon™ Panels (SWIFT BIOSCIENCES). iv) α.Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 118) με την τεχνική End Point Genotyping στο EQ120 (LC480II, Roche) Μ.118έκδοση 10 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗΣ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ (SNPs) ΜΕ ΧΡΗΣΗ TaqMan assays/primer-probe iv) β.Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 136) με άμεση ταυτοποίηση της αλληλουχίας DNA του εξονίου όπου εντοπίζεται η μετάλλαξη ΔF508 στο EQ119 (γενετικό αναλυτή ABI3130xl), με προετοιμασία βιβλιοθηκών σε θερμοκυκλοποιητές (EQ19, Applied Biosystems, ΕQ201, Thermo Scientific) και ανάλυση μέσω software SEQUENCE Pilot – SEQPATIENT, JSI medical systems. Μ.136έκδοση 6 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SANGER SEQUENCING |
| 3. Ολικό Αίμα/Κύτταρα Παρειάς/ Σίελος/ Αμνιακό Υγρό/Χοριακές Λάχνες | 1.Ανίχνευση απαλοιφής εξονίων 7 & 8 του γονιδίου SMN1 | Απομόνωση DNA από ολικό αίμα για όλες τις ακόλουθες διαδικασίες με τη χρήση αυτοματοποιημένου εξοπλισμού TIANLONG Libex Nucleic Acid Extraction System (EQ415) ακολουθώντας την εσωτερική μέθοδο Μ.145. Απομόνωση DNA από Σίελο Κύτταρα Παρειάς/Αμνιακό Υγρό/Χοριακές Λάχνες με τη χρήση μη αυτοματοποιημένης διαδικασίας (Μ.131) με NucleoSpin Tissue kit, MACHEREY-NAGEL. Μέθοδος κατασκευαστή (ΜΕΘ 130) CE-IVD MLPA kit P060 (MRC Holland)* με χρήση θερμοκυκλοποιητή (EQ341, Applied Biosystems), ανάλυση θραυσμάτων στο EQ119 (γενετικό αναλυτή ABI3130xl) και ανάλυση αποτελεσμάτων με software Coffalyser.Net™, MRC Holland. Μ.130έκδοση 11 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΑΛΟΙΦΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ME ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ MLPA (Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification) |
| 4. Ολικό αίμα | 1. Ανίχνευση μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 (Breast cancer susceptibility genes 1 and 2) | Απομόνωση DNA από ολικό αίμα για όλες τις ακόλουθες διαδικασίες με τη χρήση αυτοματοποιημένου εξοπλισμού TIANLONG Libex Nucleic Acid Extraction System (EQ415) ακολουθώντας την εσωτερική μέθοδο Μ.145. Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 135) με την τεχνική Amplicon PCR-Massive Parallel Sequencing με SWIFT BIOSCIENCE panel, με προετοιμασία βιβλιοθηκών σε θερμοκυκλοποιητή (EQ201, Applied Biosystems), αλληλούχιση στις NGS πλατφόρμες EQ129 & EQ312 MiSeq (Illumina) και ανάλυση μέσω software SEQUENCE Pilot – SEQNEXT, JSI medical systems. Μ.135έκδοση 7 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ (NGS) ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MiSeq (ILLUMINA) ME TA Accel-Amplicon™ Panels (SWIFT BIOSCIENCES). |
| 5. Ολικό Αίμα/Κύτταρα Παρειάς | 1. Ανίχνευση των κάτωθι μεταλλάξεων γονιδίων πήξης και απολιποπρωτεϊνών: FV (G1691A), FII (G20210A), APOB (R3500Q), ApoE (E2, E3, E4), MTHFR C677T, MTHFR A1298C, ß-Fibrinogen - G455A, Factor XIII V34L, PAI-1 4G/5G, GPIIIa L33P (HPA-1), GPIa (C807T) | Απομόνωση DNA από ολικό αίμα για όλες τις ακόλουθες διαδικασίες με τη χρήση αυτοματοποιημένου εξοπλισμού TIANLONG Libex Nucleic Acid Extraction System (EQ415) ακολουθώντας την εσωτερική μέθοδο Μ.145. Απομόνωση DNA από Κύτταρα Παρειάς με τη χρήση μη αυτοματοποιημένης διαδικασίας (Μ.131) με NucleoSpin Tissue kit, MACHEREY-NAGEL. Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 118) με την τεχνική REAL TIME PCR (endpoint genotyping) στο EQ120 (LC480II, Roche) Μ.118έκδοση 10 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗΣ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ (SNPs) ΜΕ ΧΡΗΣΗ TaqMan assays/primer-probe |
| 6. Ολικό αίμα/ Αμνιακό Υγρό/ Χοριακές Λάχνες/ Προϊόν Αποβολής | 1. Ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών | Απομόνωση DNA από όλα τα υλικά με τη χρήση μη αυτοματοποιημένης διαδικασίας (Μ.131) με NucleoSpin Tissue kit, MACHEREY-NAGEL. Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 132) με μικροσυστοιχίες (SNP arrays) με το CytoScan 750K & HD κιτ στα συστήματα θερμοκυκλοποιητής (EQ161, Applied Biosystems), GeneChip Fluidics Station 450 (EQ159B), GeneChip Hybridization Oven 645 (EQ212), GeneChip 3000 Scanner (EQ160) (Affymetrix, Thermo Scientific). Ανάλυση μέσω software Chromosome Analysis Suite (ChAS), Applied Biosystems. Μ.132έκδοση 9 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΕΝΩΜΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ (Acgh-SNP arrays) ΜΕ ΤΟ CytoScan 750K & HIGH DENSITY, Affymetrix. |
| 7. Ολικό Αίμα/Κύβος Παραφίνης (FFPE)/ cfDNA | 1. Ανίχνευση σωματικών μεταλλάξεων [πλήρης αλληλούχιση (NGS)] | Απομόνωση DNA από ολικό αίμα για όλες τις ακόλουθες διαδικασίες με τη χρήση αυτοματοποιημένου εξοπλισμού TIANLONG Libex Nucleic Acid Extraction System (EQ415) ακολουθώντας την εσωτερική μέθοδο Μ.145. Απομόνωση DNA από Κύβο Παραφίνης (FFPE) με τη χρήση μη αυτοματοποιημένης διαδικασίας (Μ.147) με QIAamp® DNA FFPE Advanced KIT, Qiagen. Απομόνωση DNA από cfDNA με τη χρήση μη αυτοματοποιημένης διαδικασίας (Μ.142) με QIAamp® MinElute® ccfDNA Kit, Qiagen. Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 135) με την τεχνική Amplicon PCR-Massive Parallel Sequencing με SWIFT BIOSCIENCE panels της εταιρείας SWIFT BIOSCIENCES Accel-Amplicon EGFR Pathway Panel), με προετοιμασία βιβλιοθηκών σε θερμοκυκλοποιητή (EQ201, Thermo Scientific), αλληλούχιση στις NGS πλατφόρμες EQ129 & EQ312 MiSeq (Illumina) και ανάλυση μέσω software SEQUENCE Pilot – SEQNEXT, JSI medical systems. Μ.135έκδοση 7 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ (NGS) ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MiSeq (ILLUMINA) ME TA Accel-Amplicon™ Panels (SWIFT BIOSCIENCES). |
| 8. Ολικό Αίμα | 1. Διαγνωστική δοκιμασία γονοτύπησης τρινουκλεοτιδικών CGG επαναλήψεων στο γονίδιο FMR1 | Απομόνωση DNA από ολικό αίμα για όλες τις ακόλουθες διαδικασίες με τη χρήση αυτοματοποιημένου εξοπλισμού TIANLONG Libex Nucleic Acid Extraction System (EQ415) ακολουθώντας την εσωτερική μέθοδο Μ.145. Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 138) με χρήση του Fragile X Genotyping kit με τη χρήση θερμοκυκλοποιητή (EQ297, Applied Biosystems), ανάλυση στο EQ119 (γενετικό αναλυτή ABI3130xl) και ανάλυση αποτελεσμάτων με GeneMapper™ Software, Applied Biosystems. Μ.138έκδοση 6 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗΣ ΤΡΙΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ CGG ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ FMR1 ΜΕ ΧΡΗΣΗ CE-IVD KIT FRAGILE X SCREENING ΤΗΣ ADELLGENE V3 |
| 9. Ρινοφαρυγγικό/Ρινικό/ Φαρυγγικό Επίχρισμα | 1. Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2 για την παρουσία γονιδίων N1, και RP 2. Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2 για την παρουσία γονιδίων N1, και RP με εφαρμογή δεξαμενοποίησης των δειγμάτων (pools των 4) | Απομόνωση RNA σύμφωνα με την εσωτερική μέθοδο αυτοματοποιημένης απομόνωσης Μ.144 και τα ZYBIO NUCLEID ACID ISOLATION SYSTEM EQ399 και EQ409. Εσωτερική μέθοδος (ΜΕΘ 143) με την τεχνική REAL TIME PCR (qPCR) στο EQ360 (LC480, Roche) Μ.143έκδοση 6 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2 ΜΕ ΧΡΗΣΗ REAL-TIME PCR |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Λεωφόρος Πεντέλης & Βορείου Ηπείρου 1-3

Βριλήσσια, Τ.Κ.15235.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ι. Λουκάς, Γ. Θώδη, Κ.Αναγνωστοπούλου, Ε.Μώλου, Μ. Χατζηδάκη, Ε.Ματθαίου.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 01.02.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1105-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει έως την 22.08.2025.

Αθήνα, 03.11.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.