Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/11 του Πιστοποιητικού Αρ.734-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

«ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά και κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και στους 36(2 οC | ISO 6222:1999 |
|  | 2. Καταμέτρηση E. coli και κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |
| Χημικές δοκιμές |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά, γεωτρήσεων και κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Προσδιορισμός θολερότητας | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7027-1:2016 |
|  | 2. Προσδιορισμός ιόντων αμμωνίου | ISO 7150-1:1984 |
|  | 3. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας | ISO 7888:1985 |
|  | 4. Προσδιορισμός νιτρικών | HACH LCK 339 |
|  | 5. Προσδιορισμός pH | ISO 10523:2008 |
| Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, δικτύου ύδρευσης | Προσδιορισμός ελευθέρου χλωρίου | APHA* 4500-Cl G (DPD Χρωματομετρική μέθοδος) |
| Επιφανειακά νερά και λύματα | 1. Προσδιορισμός διαλυμένου και ολικού φωσφόρου | HACH LCK 349 |
|  | 2. Προσδιορισμός COD | HACH LCK 314 |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικού αζώτου | HACH LCK 138 |
|  | 4. Προσδιορισμός ολικού και εξασθενούς χρωμίου | HACK LCK 313 |
| Πόσιμα, επιφανειακά νερά και λύματα | Προσδιορισμός BOD | APHA 5210 D, 23rd Edition |

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δειγματοληψία |
| Πόσιμο νερό και δικτύου ύδρευσης | 1. Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων | ISO 5667-1:2020 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-14:2016 |
|  | 2. Προσδιορισμός μικροοργανισμών | ISO 19458:2006 ISO 5667-1:2020 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-14:2016 |

*American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard  Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017.

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Γ. Φωτά 21, Άργος Ορεστικό, καστοριά.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής :  Κ. Αβραμίδης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 31.05.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 734-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 23.05.2028.

Αθήνα, 16.03.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.