Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/8 του Πιστοποιητικού Αρ. 720-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| Επιφανειακό και υπόγειο νερό | 1. Προσδιορισμός Καδμίου | APHA* 3500-Cd με Φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης και τεχνική φούρνου γραφίτη |
|  | 2. Προσδιορισμός Μόλυβδου | APHA* 3500-Pb με Φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης και τεχνική φούρνου γραφίτη |

*American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου,  Λουτρών 18, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ζαλίδης Γεώργιος, Ρουσονικολός Βασίλειος

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά  το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 16.11.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 720-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, έχει ανανεωθεί μέχρι τις 30.11.2027.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.