Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/10 του Πιστοποιητικού Αρ. 717-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δειγμάτων Νερού του Εργαστηρίου Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Νερά: -Πόσιμα νερά, επιφανειακά και νερά κολυμβητηρίων -Θαλάσσια νερά | 1. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και στους 36(2 οC | ISO 6222:1999 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση της Escherichia coli, ολικών κολοβακτηριοειδών και κολοβακτηριοειδών κοπράνων | Α.P.H.A. 9222: 2017 |
|  | 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση της Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266: 2006 |
|  | 5. Ανίχνευση και καταμέτρηση Clostridium perfringens | ISO 14189:2013 |
|  | 6. Aνίχνευση και καταμέτρηση E. Coli και κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014 |
| 2. Νερά: -με αναμενόμενο χαμηλό αριθμό "παρεμβαλλόμενων" μικροοργανισμών (Matrix A) -με υψηλό αριθμό "παρεμβαλλόμενων" μικροοργανισμών (Matrix B) | Ανίχνευση και καταμέτρηση Legionella spp | ISO 11731:2017 Παρ.8,9,10 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου – Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.,

Θεσσαλονίκη 54124

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Θεόδωρος Δαρδαβέσης, Ηλίας Τυροδήμος

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 15.11.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 717-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, έχει ανανεωθεί μέχρι τις 22.11.2027.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.