Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/6 του Πιστοποιητικού Αρ. 447-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος & Τεχνολογίας Αερολύματος για Ατμοσφαιρικές και Kλιματικές επιπτώσεις (ΕΡΠΤΑΚ) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δειγματοληψία - Φυσικές Δοκιμές |
| Ατμοσφαιρικός Αέρας/ Αιωρούμενα Σωματίδια/ Αερόλυμα | Ποιότητα αέρα του περιβάλλοντος- Πρότυπη σταθμική μέθοδος μέτρησης για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης PM10 ή PM2.5. | ΕΛΟΤ ΕΝ 12341: 2014 |
| Ατμοσφαιρικός αέρας PM10 | Προσδιορισμός Pb,Cd,As και Νi | EΛΟΤ EN 14902: 2005 |
| Περιβαλλοντικά δείγματα, φίλτρα αέρα, εδάφη, οικοδομικά και βιομηχανικά υλικά, καταναλωτικά αγαθά, τρόφιμα, ζωοτροφές | Μετρήσεις ενεργότητας τεχνητών και φυσικών ισοτόπων με χρήση γ-φασματοσκοπίας (ανιχνευτές υπερκαθαρού γερμανίου) | IAEA TRS 295: 1989 Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 101 (Φ.Ε.Κ. 194Α΄/20-11-2018) |
| Πόσιμα, υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, λύματα | Ποιότητα νερού – Μετρήσεις ενεργότητας α+ και β- ολικής ακτινοβολίας - Μέθοδος δοκιμής με χρήση πηγής μέτρησης λεπτών ιζημάτων | ΕΛΟΤ ΕΝ 10704: 2019 ΕΛΟΤ ISO 11929 1, 2, 3: 2019 EPA Method 900.0 Revision 1.0 Απόφαση με αριθμό Π/112/1057/2016 (Φ.Ε.Κ. 241Β΄/09-02-2016) |

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,  Αγία Παρασκευή Αττικής 15310, Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι  υπογραφής : Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 31.05.2021

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 447-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 21.08.2024.

Αθήνα, 16.01.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.