Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/11 του Πιστοποιητικού Αρ. 919-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Πόσιμο νερό, επιφανειακά νερά ,νερό κολυμβητηρίων και θαλάσσια ύδατα | 1. Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli | ΙSO 9308-1:2014 Amd 1:2016 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση της Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντερόκοκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |
|  | 4. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και 36(2 οC | ISO 6222:1999 |
| 2. Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης και επιφανειακά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωσης | Ανίχνευση και καταμέτρηση του Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) | ISO 14189:2013 |
| 3. Νερά με χαμηλή συγκέντρωση «παρεμβαλλόμενων» μικροοργανισμών (Matrix A) | Απαρίθμηση της Legionella spp | ISO 11731:2017 Διαδικασία 5,7, Medium A & C-GVPC Διαδικασία 8,9,10 Medium A & C-GVPC |
| 4. Νερά με υψηλή συγκέντρωση «παρεμβαλλόμενων» μικροοργανισμών (Matrix B) | Απαρίθμηση της Legionella spp | ISO 11731:2017 Διαδικασία 1,2,3 Medium C-GVPC Διαδικασία 8,9,10 Medium C-GVPC Διαδικασία 11,12,13 Medium C-GVPC |
| 5. Τελικό υγρό λύμα απορροής από βιολογικό καθαρισμό 5. Τελικό υγρό λύμα απορροής από βιολογικό καθαρισμό (συνέχεια) | 1. Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli | ΙSO 9308-1:2014 Amd1:2016 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντερόκοκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Νερά & λύματα | 1. Προσδιορισμός pH | APHA 4500-H+ B |
|  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | ASTM D1125-95 |
|  | 3. Προσδιορισμός Θολερότητας | APHA 2130 B |
|  | 4. Προσδιορισμός Ολικών Διαλυμένων Στερεών (T.D.S.) | APHA 2540 C |
|  | 5. Προσδιορισμός Χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD) | APHA 5220 D |
|  | 6. Προσδιορισμός Βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD) | APHA 5210 B |
|  | 7. Προσδιορισμός Ολικού αζώτου | LCK138, HACH (βασισμένη στις EN ISO 11905-1 και ISO23697-1) |
|  | 8. Προσδιορισμός Ολικού φωσφόρου | APHA 4500-P E |
| 2. Πόσιμα νερά, επιφανειακά νερά και νερά κολυμβητηρίων 2. Πόσιμα νερά, επιφανειακά νερά και νερά κολυμβητηρίων (συνέχεια) | Προσδιορισμός Νιτρικών ιόντων | APHA 4500-NO3- B |
|  | Προσδιορισμός Νιτρωδών ιόντων | APHA 4500-NO2- B |
|  | Προσδιορισμός Αμμωνιακών ιόντων | Εσωτερική μέθοδος, μέθοδος salicylate hypochlorite (Κωδικός Δοκιμής: US3432395A) |
|  | Προσδιορισμός Υπολειμματικού χλωρίου | APHA 4500-Cl G |
|  | Προσδιορισμός Σιδήρου | LCK521, HACH (βασισμένη στις ISO 6332-1988 standard και DIN 38406 E1-1 standard) |
|  | Προσδιορισμός Θειικών ιόντων | SulfaVer 4, HACH (βασισμένη στις USEPA 375.4 και APHA 4500-SO4-2 Ε) |
|  | 7. Προσδιορισμός Χαλκού | LCK329, HACH (μέθοδος Bathocuproine disulphonic acid) |
|  | 8. Προσδιορισμός Καλίου | LCK228, HACH (μέθοδος Kallignost) |
|  | 9. Προσδιορισμός Καδμίου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 3113 B |
|  | 10. Προσδιορισμός Νικελίου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 3113 B |
|  | 11. Προσδιορισμός Χρωμίου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 3113 B |

Τόπος αξιολόγησης:  Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Κ. Τσιλίδης

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 06.03.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 919-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 19.05.2027.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2024

              - Χρήστος Νέστορας

              - Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.