Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/2 του Πιστοποιητικού Αρ. 1319 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου, Προστασίας Περιβάλλοντος και Εργαστήριο Αναλύσεων, Τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού, Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Πόσιμο Νερό | 1. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας | ΕΛΟΤ ΕΝ 27888 :1993 |
|  | 2. Προσδιορισμός pH | ΕΛΟΤ 658 :1983 |
|  | 3. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων(ΝΟ3-) | ΗΑCH LCK339 |
|  | 4. Προσδιορισμός νιτρωδών ιόντων(NO2-) | HACH LCK 341 |
|  | 5. Προσδιορισμός αμμωνιακών ιόντων (NH4+) | HACK LCK 304 |
|  | 6.Προσδιορισμός θολότητας | HACH Method 10258 |
|  | 7. Προσδιορισμός ιόντων ολικού χρωμίου | HACK LCK 313 |

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου: Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Κοζάνης

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι  υπογραφής : Κωνσταντίνος Κοντοδημητρίου

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  02.12.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1319, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 01.12.2027

Αθήνα, 30.01.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.