Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/2 του Πιστοποιητικού Αρ. 1299-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ τoυ Αναλυτικού Εργαστηρίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ)

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Πόσιμο νερό | 1. Προσδιορισμός pH | ΕΛΟΤ 658:1983* |
|  | 2. Προσδιορισμός αγωγιμότητας | ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:1993* |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| Πόσιμο νερό | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριο-ειδών και E. coli | ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016* |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000* |

*σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ1δ-67322-ΦΕΚ 3282_2017

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις Bιολογικός Ρεθύμνου-Μύτη Γρυντά,74100, Ρέθυμνο, Κρήτη

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Χρύσα Βογιατζή, Εμμανουήλ Βρυλλάκης

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 30.06.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1299-2, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις  29.06.2027.

Αθήνα, 07.03.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.