Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Aρ. 686-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Πόσιμα νερά του δικτύου ύδρευσης, επιφανειακά και υπόγεια | Προσδιορισμός του pH | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην Metrohm ab.188/4e & ΕΛΟΤ 658 |
|  | Προσδιορισμός της αγωγιμότητας | ΕΛΟΤ EN 27888:1993 |
|  | Προσδιορισμός ιόντων ασβεστίου | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην Metrohm ab.125/2e, ΕΛΟΤ 169:1978 |
|  | Προσδιορισμός ιόντων μαγνησίου | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην Metrohm ab.125/2e, ΕΛΟΤ 169:1978 & ΕΛΟΤ 170:1980 |
|  | Προσδιορισμός ιόντων νατρίου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ISO 9964-2 & APHA 3111.A-B |
|  | Προσδιορισμός ιόντων καλίου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ISO 9964-1 & APHA 3111.A-B |
|  | Προσδιορισμός αλκαλικότητας | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην Metrohm ab.2-3 & DIN 38409-7:2005 |
|  | Προσδιορισμός χλωριούχων ιόντων | Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην Metrohm ab.130/2e |
|  | Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων | HACH METHOD LCK339 |
|  | Προσδιορισμός νιτρωδών ιόντων | HACH METHOD LCK341 |
|  | Προσδιορισμός αμμωνιακών ιόντων | HACH METHOD LCK304 |
|  | Προσδιορισμός καδμίου | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:2003 & Perkin Elmer Application Note THGA, 2011 |
|  | Προσδιορισμός χρωμίου |  |
|  | Προσδιορισμός μολύβδου |  |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Ελαιώνας Πρέβεζας, 481 00.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής : Χ. Τζούλης, Στ. Κολιός.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 01.11.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 686-5  κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 27.05.2027.

Αθήνα, 27.03.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

.