Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/7 του Πιστοποιητικού Aρ. 1098-2

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΟΥΤΑΣ Ν. – ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΙΑΤΡΙΚΗ O.Ε. –«ISTOMEDICA»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ιστoλογικές Δοκιμές |
| Βιοψίες και Xειρουργικά Παρασκευάσματα όλων των Οργάνων και Συστημάτων του Ανθρωπίνου Σώματος. Ιστός μη-μονιμοποιημένος [νωπός] για ειδική επεξεργασία ή ταχεία βιοψία με λήψη τομών κρυοστάτη Ιστός Μονιμοποιημένος σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης Ιστός μονιμοποιημένος, σε κύβο Παραφίνης Βιοψίες εκτομής ή δειγματοληπτικές Χειρουργικά Παρασκευάσματα [Δείγματα και Όργανα] Βιοψίες και Xειρουργικά Παρασκευάσματα όλων των Οργάνων και Συστημάτων του Ανθρωπίνου Σώματος. Ιστός μη-μονιμοποιημένος [νωπός] για ειδική επεξεργασία ή ταχεία βιοψία με λήψη τομών κρυοστάτη Ιστός Μονιμοποιημένος σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης Ιστός μονιμοποιημένος, σε κύβο Παραφίνης Βιοψίες εκτομής ή δειγματοληπτικές Χειρουργικά Παρασκευάσματα [Δείγματα και όργανα] (συνέχεια) Βιοψίες και Xειρουργικά Παρασκευάσματα όλων των Οργάνων και Συστημάτων του Ανθρωπίνου Σώματος. Ιστός μη-μονιμοποιημένος [νωπός] για ειδική επεξεργασία ή ταχεία βιοψία με λήψη τομών κρυοστάτη Ιστός Μονιμοποιημένος σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης Ιστός μονιμοποιημένος, σε κύβο Παραφίνης Βιοψίες εκτομής ή δειγματοληπτικές Χειρουργικά Παρασκευάσματα [Δείγματα και όργανα] (συνέχεια) | Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Εξέταση ιστών με σκοπό την αναγνώριση ή τον αποκλεισμό, σε μορφολογικό και κυτταρικό επίπεδο, παραλλαγών από το φυσιολογικό, προς τεκμηρίωση ιστολογικής διάγνωσης. Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Εξέταση ιστών με σκοπό την αναγνώριση ή τον αποκλεισμό, σε μορφολογικό και κυτταρικό επίπεδο, παραλλαγών από το φυσιολογικό, προς τεκμηρίωση ιστολογικής διάγνωσης. (συνέχεια) Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Εξέταση ιστών με σκοπό την αναγνώριση ή τον αποκλεισμό, σε μορφολογικό και κυτταρικό επίπεδο, παραλλαγών από το φυσιολογικό, προς τεκμηρίωση ιστολογικής διάγνωσης. (συνέχεια) | Μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση – Ο.520.01, 1η έκδοση, 09-02-2016, Ο.520.02, 1η έκδοση, 09-02-2016, Ο.520.04, 1η έκδοση, 09-02-2016, Ο.410-14, 1η έκδοση, 30-06-2016, Ο.520.05, 1η έκδοση, 09-02-2016 Μακροσκοπική Εξέταση και Δειγματοληψία Μακροσκοπική Τράπεζα / Επιδαπέδιος Σταθμός Επεξεργασίας Ιστών [Excelsior ES] Ανάλογα με το είδος του δείγματος και σύμφωνα με την Οδηγία Μακροσκοπικής Εξέτασης και Διατομής Υλικών του Εργαστηρίου (Ο.520.01, 1η έκδοση, 09-02-2016) Μακροσκοπική Περιγραφή Γίνεται με βάση τις διεθνείς και ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες[CAP, ADASP, AJCC, FIGO, RCP, TNM,WHO, EEΠΑ, AFIP κλπ]. Λήψη τομών από νωπό υλικό για ταχεία βιοψία Με χρήση κρυοστάτη (Shandon Cryotome E) |
|  |  | Επεξεργασία ιστών Προγραμματισμένη και σταδιακή αφυδάτωση, διαύγαση και εμποτισμός με παραφίνη των ιστών σε Ιστοκινέτα SHANDON EXCELSIOR ES |
|  |  | Σύστημα εμπέδωσης ιστών σε παραφίνη Πλήρες σύστημα έγκλεισης (σκήνωσης) ιστών σε κύβους HistoStar |
|  |  | Λήψη ιστολογικών τομών σε πλακίδια / Μικροτόμηση Χρησιμοποιούνται αυτόματος ηλεκτρονικός μικροτόμος [Microm HM 355S] και Χειροκίνητος Μικροτόμος [SHANDON FINESSE ME+]. |
|  |  | Χρώση Ηωσίνη-Αιματοξυλίνη [Η-Ε] και επικάλυψη της ιστολογικής τομής με καλυπτρίδα 1) Μόνιμες ιστολογικές τομές μεαυτόματο μηχάνημα χρώσης Ηωσίνης-Αιματοξυλίνης κλειστού τύπου και επικάλυψη με αυτόματο μηχάνημα επικάλυψης [THERMO SCIENTIFIC GEMINI AS] 2) Τομές κρυοστάτη / ταχείας βιοψίας Ταχεία χρώση H&E, χειροκίνητα. |
|  |  | Έλεγχος αντιπροσώπευσης ιστού Κύβων Παραφίνης στα ιστολογικά πλακίδια - Έλεγχος Ποιότητας Ιστολογικών Τομών και χρώσης τους Mικροσκόπιο [OLYMPUS / Mod.CX31]. |
|  |  | Διαγνωστική Μικροσκοπία Μικροσκόπια ΟLYMPUS[Mod. CX41και Μοd.BX43] με δυνατότητα χειροκίνητων μικρομετρήσεων με σύστημα μικρομετρικής κλίμακας ή τετραγώνου σε δύο μικροσκόπια. Μικροσκοπική Αξιολόγηση και Ερμηνεία Αποτελεσμάτων της, Σε Νεοπλασματικά Νοσήματα βαθμοποίηση της κακοήθειας και σταδιοποίηση της νόσου με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες κατά AJCC (Cancer Staging Manual 7thEd.) και ταξινόμηση τους κατά WHO [κωδικοποίηση ICD-O ]. |
| Aνοσοϊστοχημικές δοκιμές |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα μαστού Ιστός Μονιμοποιημένος σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης Ιστός μονιμοποιημένος, σε κύβο Παραφίνης Βιοψίες εκτομής, βελόνης ή δειγματοληπτικές Χειρουργικά Παρασκευάσματα / Δείγματα με Καρκίνο Μαστού. | Προσδιορισμός Έκφρασης Προγνωστικών Βιοδεικτών Καρκίνου Μαστού: 1) ER 2) PgR 3) Her-2 | Ειδικές Χρώσεις Ο.520.03, 1η έκδοση, 09-02-2016, Ο.520.04, 1η έκδοση, 09-02-2016, O.420.01, 6η έκδοση, 12-04-2021 Διενέργεια τεχνικής. Αυτοματοποιημένη μέθοδος (Autostainer 480S LAB VISION) Ειδικά αντισώματα: ER(sp1-Thermo), PgR (sp2- Thermo), Her-2 (sp3Thermo) Μορφομετρική ανάλυση ανοσοϊστοχημικής μελέτης όγκου. Ημιποσοτική, μη αυτοματοποιημένη μέθοδος για έκαστο αντίσωμα, χειροκίνητη. Ερμηνεία – Πόρισμα. Bασισμένο σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες [πχ CAP breast-carcinoma]. Έκαστο Αντίσωμα αξιολογείται σε συνεκτίμηση με εσωτερικό ή εξωτερικό μάρτυρα [θετικό και αρνητικό] |
| Βιοψίες και Xειρουργικά Παρασκευάσματα όλων των Οργάνων και Συστημάτων του Ανθρωπίνου Σώματος. Ιστός μονιμοποιημένος σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης Ιστός μονιμοποιημένος, σε κύβο Παραφίνης Βιοψίες εκτομής, δειγματοληπτικές, FNB ή Punch Χειρουργικά Παρασκευάσματα [Δείγματα και όργανα] | Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών: 1) S-100-4c4.9 Thermo 2) Ki67-sp6-Thermo 3) CKHMW-34BETA E12-Thermo 4) E-cadherin- EP700Y-Thermo 5) ΗΜΒ-45(melanoma)Thermo 6) P63-4A4- GENNOVA 7) P504S-13H4-Thermo 8) CD34-QBEnd/10-Thermo 9) CK7-OV-TL12130-Thermo 10) CK20-Ks20.B-Thermo 11) CK5/6-D5/16 B4-Thermo 12) CKPAN-AE1/AE2-Thermo 13) CDX2-EPR 2769Y-Thermo | Ειδικές Χρώσεις Ο.520.03, 1η έκδοση, 09-02-2016, Ο.520.04, 1η έκδοση, 09-02-2016, O.420.01, 6η έκδοση, 12-04-2021 Διενέργεια τεχνικής. Αυτόματοποιημένη μέθοδος (Autostainer 480S LAB VISION) Μορφομετρική ανάλυση ανοσοϊστοχημικής μελέτης όγκου. Ημιποσοτική, μη αυτοματοποιημένη μέθοδος για έκαστο αντίσωμα, χειροκίνητη Ερμηνεία – Πόρισμα. Bασισμένο σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Έκαστο Αντίσωμα αξιολογείται σε συνεκτίμηση με εσωτερικό ή εξωτερικό μάρτυρα [θετικό και αρνητικό] |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα μαστού Ιστός Μονιμοποιημένος σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης Ιστός μονιμοποιημένος, σε κύβο Παραφίνης Βιοψίες εκτομής, βελόνης ή δειγματοληπτικές Χειρουργικά Παρασκευάσματα / Δείγματα με Καρκίνο Μαστού. | Προσδιορισμός Έκφρασης Προγνωστικών Βιοδεικτών Καρκίνου Μαστού: 1) Her-2 | Ειδικές Χρώσεις Ο.520.03, 1η έκδοση, 09-02-2016, Ο.520.04, 1η έκδοση, 09-02-2016, O.420.01, 6η έκδοση, 12-04-2021 Διενέργεια τεχνικής. Αυτοματοποιημένη μέθοδος (BOND MAX Auto IHC/ISH stainer, LEICA) Ειδικά αντισώματα: Her-2 (LEICA) Μορφομετρική ανάλυση ανοσοϊστοχημικής μελέτης όγκου. Ημιποσοτική, μη αυτοματοποιημένη μέθοδος για έκαστο αντίσωμα, χειροκίνητη. Ερμηνεία – Πόρισμα. Bασισμένο σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες [πχ CAP breast-carcinoma]. Έκαστο Αντίσωμα αξιολογείται σε συνεκτίμηση με εσωτερικό ή εξωτερικό μάρτυρα [θετικό και αρνητικό] |
| Βιοψίες και Xειρουργικά Παρασκευάσματα όλων των Οργάνων και Συστημάτων του Ανθρωπίνου Σώματος. Ιστός μονιμοποιημένος σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης Ιστός μονιμοποιημένος, σε κύβο Παραφίνης Βιοψίες εκτομής, δειγματοληπτικές, FNB ή Punch Χειρουργικά Παρασκευάσματα [Δείγματα και όργανα] | Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών: 1) Ρ63 2) CK5/6 3) ΚΙ67 4) ΗΜΒ-45 | Ειδικές Χρώσεις Ο.520.03, 1η έκδοση, 09-02-2016, Ο.520.04, 1η έκδοση, 09-02-2016, O.420.01, 6η έκδοση, 12-04-2021 Διενέργεια τεχνικής. Αυτοματοποιημένη μέθοδος (BOND MAX Auto IHC/ISH stainer, LEICA) Μορφομετρική ανάλυση ανοσοϊστοχημικής μελέτης όγκου. Ημιποσοτική, μη αυτοματοποιημένη μέθοδος για έκαστο αντίσωμα, χειροκίνητη Ερμηνεία – Πόρισμα. Bασισμένο σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Έκαστο Αντίσωμα αξιολογείται σε συνεκτίμηση με εσωτερικό ή εξωτερικό μάρτυρα [θετικό και αρνητικό] |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

WHO: World Health Organizationy

ICD-O: International Classification of Diseases for Oncology

AJCC: American Joint Committeeon Cancer

CAP: College of AmericanPathologists

Τόπος  αξιολόγησης:Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου : Μιχαλακοπούλου 92 , 11528, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Νικόλαος Γούτας, Δημήτριος Βλαχοδημητρόπουλος, Ελένη Μουρτζούκου, Δέσποινα Μουρτζούκου, Αλίκη Τσιτλίδου, Βασίλης Μηλιώνης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 27.08.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1098-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 18.06.2025.

Αθήνα, 05 Απριλίου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.