Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/2 του Πιστοποιητικού Αρ.1292 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 70 παραμέτρων | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές Alinity ci (1 & 2)ABBOTT* (Ε.ΒΕ.01-1/2/26-04-2023) |
|  | Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική (Bromocresol Green) |
|  | Ολικά λευκώματα (TP) | Αντίδραση διουρίας |
|  | Ολικές σφαιρίνες (ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ) | Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB) |
|  | Σχέση Α/Σ | Υπολογιστικά από αλβουμίνη (ALB) και ολικές σφαιρίνες |
|  | Γλυκόζη (GLUC) | Ενζυματική (Εξοκινάση/G-6-PDH) |
|  | Ουρία (UREA) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Urease) |
|  | Άζωτο ουρίας | Υπολογιστική σύμφωνα με τον τύπο : [τιμή Ουρίας ορού (mg/dl) / 2,14] |
|  | Ουρικό οξύ (URIC ACID) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Uricase) |
|  | Κρεατινίνη (CREA) | Κινητική πικρικού άλατος σε αλκαλικό περιβάλλον (Jaffe) |
|  | Ολική Χοληστερόλη (CHOL) | Ενζυματική |
|  | Τριγλυκερίδια (TRIG) | Οξειδάση φωσφορικής γλυκερόλης |
|  | HDL Χοληστερόλη (HDL-Chol) | Ενζυμική – χρωματομετρική (ASD -Accelerator Selective Detergent-, μεθοδολογία επιταχυνόμενης επιλεκτικής διάλυσης με χρήση καθαριστικής ουσίας) |
|  | LDL Χοληστερόλη (LDL-Chol) | Υπολογιστική σύμφωνα με τον έμμεσο τύπο του Friedewald |
|  | VLDL Χοληστερόλη (VLDL-Chol) | Υπολογιστικά από τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και HDL χοληστερόλη (HDL-Chol) |
|  | Ολικά λιπίδια (LIPIDS) | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | Φωσφολιπίδια (PH-LIP) | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) |
|  | Οξαλοξεική Τρανσαμινάση SGOT (AST) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική NADH (χωρίς P-5'-P) |
|  | Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση SGPT (ALT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική NADH (χωρίς P-5'-P) |
|  | γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT) | Υπόστρωμα L-γ-γλουταμυλ-3-καρβοξυ-4-νιτροανιλιδίου |
|  | Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική -Παρανιτρο φαινυλοφωσφορικό άλας (p-NPP) |
|  | Χολερυθρίνη ολική (TBIL) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Diazonium) |
|  | Χολερυθρίνη άμεση (DBIL) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Diazo) |
|  | Χολερυθρίνη έμμεση (IBIL) | Υπολογιστικά από χολερυθρίνη ολική (TBIL) και άμεση (DBIL) |
|  | Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική – χρωματομετρική |
|  | Κρεατινοφωσφοκινάση (CPK) | Ενζυμική – κινητική - χρωματομετρική (NAC) |
|  | Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Αντίδραση μετατροπής του γαλακτικού σε πυροσταφυλικό (IFCC) |
|  | Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική (Ferene) |
|  | Μαγνήσιο (Mg) | Ενζυμική |
|  | Φώσφορος (Phos) | Χρωματομετρική (Phosphomolybdate) |
|  | Ασβέστιο (Ca) | Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
|  | Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | Νάτριο (Na) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | Χλώριο (Cl) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
| Ούρα | Γλυκόζη ούρων (GLU-U) | Ενζυματική (Εξοκινάση/G-6-PDH) |
|  | Ουρία ούρων (UREA-U) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Urease) |
|  | Άζωτο ούρων | Υπολογιστική σύμφωνα με τον τύπο : [τιμή Ουρίας ούρων (mg/dl) / 2,14] |
|  | Κρεατινίνη ούρων (CREA-U) | Κινητική πικρικού άλατος σε αλκαλικό περιβάλλον |
|  | Ουρικό οξύ ούρων (URIC-U) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Uricase) |
|  | Κάλιο ούρων (K-U) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | Νάτριο ούρων (Na-U) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | Χλώριο ούρων (Cl-U) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | Ασβέστιο ούρων (Ca-U) | Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
|  | Φώσφορος ούρων (P-U) | Χρωματομετρική (Phosphomolybdate) |
|  | Μαγνήσιο ουρών (Mg-U) | Ενζυματική |
|  | eGFR | Υπολογιστική (CKD-EPI Creatinine Equation-2021) |
|  | Λόγος Ασβέστιο ούρων/ Κρεατινίνη ούρων | Υπολογιστική: Ca-U/Crea-U |
|  | Λόγος Λεύκωμα ούρων/ Κρεατινίνη ούρων | Υπολογιστική: U/CSF Protein /Crea-U |
|  | Λόγος Ουρικό οξύ/ Κρεατινίνη ούρων | Υπολογιστική: UΑ-U/Crea-U |
|  | Λόγος Φώσφορος ούρων/ Κρεατινίνη ούρων | Υπολογιστική :P-U/Crea-U |
|  | Άζωτο ούρων 24ώρου | Υπολογιστική από άζωτο ούρων |
|  | Ασβέστιο ούρων 24ώρου | Υπολογιστική από ασβέστιο ούρων |
|  | Κάλιο ούρων 24ώρου | Υπολογιστική από κάλιο ούρων |
|  | Κρεατινίνη ούρων 24ώρου | Υπολογιστική από κρεατινίνη ούρων |
|  | Λεύκωμα ούρων 24ώρου | Υπολογιστική από λεύκωμα ούρων |
|  | Μαγνήσιο ούρων 24ώρου | Υπολογιστική από μαγνήσιο ούρων |
|  | Μικροαλβουμίνη ούρων 24ώρου | Υπολογιστική από μικροαλβουμίνη ούρων |
|  | Νάτριο ούρων 24 ώρου | Υπολογιστική από νάτριο ούρων |
|  | Ουρία ούρων 24ώρου | Υπολογιστική από ουρία ούρων |
| Ούρα (συνέχεια) | Ουρικό οξύ Ούρων 24ώρου | Υπολογιστική από ουρικό οξύ ούρων |
|  | Φώσφορος ούρων 24 ώρου | Υπολογιστική από φώσφορο ούρων |
|  | Χλώριο ούρων 24ώρου | Υπολογιστική από χλώριο ούρων |
| Ορός και ούρα | Προσδιορισμός 6 παραμέτρων | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές Alinity ci (1 & 2)ABBOTT* (Ε.ΒΕ.01-1/2/23-04-2023) |
|  | Κάθαρση Κρεατινίνης 24ώρου | Υπολογιστική: [τιμή Crea ούρων (mg/dl) x V ούρων/24h(Ml) /[1440 x Crea ορού (mg/dl)] |
|  | Κλασματική Απέκκριση Καλίου (Κ) | Υπολογιστική: [(τιμή καλίου ούρων * τιμή κρεατινίνης ορού)/(τιμή καλίου ορού * τιμή κρεατινίνης ούρων)]*100 |
|  | Κλασματική Απέκκριση Νατρίου (Να) | Υπολογιστική: [(τιμή νατρίου ούρων * τιμή κρεατινίνης ορού)/(τιμή νατρίου ορού * τιμή κρεατινίνης ούρων)]*100 |
|  | Κλασματική Απέκκριση Μαγνησίου (Μg) | Υπολογιστική: [(τιμή μαγνησίου ούρων * τιμή κρεατινίνης ορού)/(τιμή μαγνησίου ορού * τιμή κρεατινίνης ούρων)]*100 |
|  | Κλασματική Απέκκριση Χλωρίου (Cl) | Υπολογιστική: [(τιμή χλωρίου ούρων * τιμή κρεατινίνης ορού)/(τιμή χλωρίου ορού * τιμή κρεατινίνης ούρων)]*100 |
|  | Κλασματική Απέκκριση Ουρίας | Υπολογιστική: [(τιμή ουρίας ούρων * τιμή κρεατινίνης ορού)/(τιμή ουρίας ορού * τιμή κρεατινίνης ούρων)]*100 |
| Ούρα | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity ci (1 )ABBOTT* (Ε.ΒΕ.01-1/2/26-04-2023) |
|  | Λεύκωμα ούρων (U/CSF Protein) | Θολοσιμετρία (Χλωριούχο βενζαιθώνιο) |
| Ούρα | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity ci (2 )ABBOTT* (Ε.ΒΕ.01-1/2/26-04-2023) |
|  | Μικροαλβουμίνη ούρων (ΜicroAlb-U) | Θολοσιμετρία/Ανοσοθολοσιμετρία |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 8 ειδικών πρωτεϊνών | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity 2 ci ABBOTT* (Ε.ΒΕ.01-1/2/26-04-2023) |
|  | Συμπλήρωμα C3 (C3) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | Συμπλήρωμα C4 (C4) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | Ανοσοσφαιρίνη A (IgA) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | Ανοσοσφαιρίνη G (IgG) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | Ανοσοσφαιρίνη M (IgM) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | Ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) | Θολοσιμετρία/ Ανοσοθολοσιμετρία |
|  | Ρευματοειδής παράγοντας (RF) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | Αντιστρεπτολυσίνη Ο (ASTO) | Θολοσιμετρία/Ανοσοθολοσιμετρία |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 2 ειδικών πρωτεϊνών | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές Alinity ci (1 & 2) ABBOTT* (Ε.ΒΕ.01-1/2/26-04-2023) |
|  | Ψευδοχοληνεστεράση (CHE) | Ενζυμική – κινητική - χρωματομετρική (DGKC Βουτυρυλθειοχολίνη 37°C) |
|  | C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) | Θολοσιμετρία/ Ανοσοθολοσιμετρία |
| Ανοσοχημικές δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματοι ανοσοχημικοί αναλυτές Alinity I (1&2) ABBOTT* (Ε.ΒΕ.01-1/2/26-04-2023) |
|  | Φερριτίνη (FERR) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | 25-OH Βιταμίνη D (25-OH VitD) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Ανταγωνιστική) |
|  | β-Χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | CPK-MB | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Τροπονίνη Ι υψηλής ευαισθησίας (TnI hs) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντίσωμα Ηπατίτιδας C ορού (anti – HCV) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντιγόνο/Αντισώματα έναντι του ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1&2 (HIV 1/2 Ag/Ab) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Προκαλσιτονίνη (PCT) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 19 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής i 1 ABBOTT* (Ε.ΒΕ.01-1/2/26-04-2023) |
|  | Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Ελεύθερη Τριϊωδοθυρονίνη (FT3) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Ελεύθερη Θυροξίνη (FT4) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Ανταγωνιστική) |
|  | Τριϊωδοθυρονίνη (T3) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Θυροξίνη (T4) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Καρκινοεμβρυικό Αντιγόνο (CEA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Καρκινικό Αντιγόνο Ca 19-9 | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Καρκινικό Αντιγόνο Ca 15-3 | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Καρκινικό Αντιγόνο Ca 125 | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Ολικό Προστατικό Αντιγόνο PSA (Total PSA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Ελεύθερο Προστατικό Αντιγόνο PSA (Free PSA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα IgG έναντι ιού Epstein-Barr (EBV anti-VCA IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα IgM έναντι ιού Epstein-Barr (EBV anti-VCA IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα IgG έναντι κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα IgM έναντι κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα IgG έναντι τοξοπλάσματος (ΤΟΧΟ IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα IgM έναντι τοξοπλάσματος (ΤΟΧΟ IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα IgG έναντι ιού ερυθράς (Rubella IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα IgM έναντι ιού ερυθράς (Rubella IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής i 2 ABBOTT* (Ε.ΒΕ.01-1/2/26-04-2023) |
|  | Παραθορμόνη (PTH) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Κορτιζόλη | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Ινσουλίνη | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Βιταμινη Β12 | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Φυλλικό Οξύ | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Ανταγωνιστική) |
|  | Αντισώματα Ηπατίτιδας Α IgM (anti HAV/IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντισώματα Ηπατίτιδας Α ΙgG (anti-HAV/ΙgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | Αντίσωμα επιφανείας (s) Ηπατίτιδας Β (HBsAb) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | NT-Β -Νατριουρητικό Πεπτίδιο (Ν-Τ ProBNP) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωτάυγειας (CMIA) |
| Αιματολογικές δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 11 παραμέτρων | Αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές hq 1 & 2 ABBOTT* (Ε.ΒΕ.01-1/2/26-04-2023) |
|  | Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής με οπτική σκέδαση και φθορισμό |
|  | Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κυτταρομετρία ροής με οπτική σκέδαση |
|  | Αιμοπετάλια (PLT) | Κυτταρομετρία ροής με οπτική σκέδαση |
|  | Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Κυτταρομετρία ροής με οπτική σκέδαση |
|  | Μέση περιεκτικότητα Hb (MCH) | Υπολογιστική από HGB & RBC |
|  | Μέση πυκνότης Hb (MCHC) | Υπολογιστική από HGB & HCT |
|  | Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φασματοφωτομετρία απορρόφησης |
|  | Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστική από RBC & MCV |
|  | Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) | Κυτταρομετρία ροής με οπτική σκέδαση |
|  | Μέσος Όγκος Αιμοπεταλίων (MPV) | Κυτταρομετρία ροής με οπτική σκέδαση |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Λευκοκυτταρικός Τύπος | Αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές hq 1 & 2 ABBOTT* (Ε.ΒΕ.01-1/2/26-04-2023) |
|  | 1.Ουδετερόφιλα (αριθμός και %) | Κυτταρομετρία ροής με οπτική σκέδαση και φθορισμό |
|  | 2.Λεμφοκύτταρα (αριθμός και %) | Κυτταρομετρία ροής με οπτική σκέδαση και φθορισμό |
|  | 3.Μονοπύρηνα (αριθμός και %) | Κυτταρομετρία ροής με οπτική σκέδαση και φθορισμό |
|  | 4.Ηωσινόφιλα (αριθμός και %) | Κυτταρομετρία ροής με οπτική σκέδαση και φθορισμό |
|  | 5.Βασεόφιλα (αριθμός και %) | Κυτταρομετρία ροής με οπτική σκέδαση και φθορισμό |
| Επίχρισμα αίματος | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | O.BE.01.03,1,10-11-2021 O.BE.01.05,1,01-12-2021 |
|  | Λευκοκυτταρικός τύπος |  |
|  | Μορφολογία Ερυθρών |  |
|  | Μορφολογία Αιμοπεταλίων |  |
| Δοκιμές πήξης αίματος |
| Πλάσμα αίματος (κιτρικό οξύ) | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματοι αναλυτές πήξης STAGO STA-R MAX & STA COMPACT MAX, STAGO* (Ε.ΒΕ.01-1/2/26-04-2023) |
|  | Χρόνος προθρομβίνης (PT sec) | Πηξιολογική |
|  | Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT) | Πηξιολογική |
|  | Χρόνος προθρομβίνης (PT INR) | Υπολογιστική από χρόνο προθρομβίνης PT |
|  | Ινωδογόνο (FIB) | Πηξιολογική |
|  | Προϊόντα αποδομής ινώδους (DDimers) | Ανοσοθολοσιμετρική |
| Πλάσμα αίματος (κιτρικό οξύ) | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής πήξης STAGO STA-R MAX, STAGO* (Ε.ΒΕ.01-1/2/26-04-2023) |
|  | Αντιθρομβίνη III | Χρωματομετρική |
|  | Πρωτείνη C | Χρωματομετρική |
|  | Πρωτείνη S (ελεύθερη) | Ανοσοθολοσιμετρική |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| 1. Ούρα | Ποσοτική καλλιέργεια ούρων | Ο.ΒΕ.01.14, 2, 20-01-2022 |
| 2. Απομονωθέντα στελέχη μικροβίων | Ταυτοποίηση | Αυτόματο σύστημα VITEK MS PRIME (Biomerieux*) Ο.ΒΕ.01.25, 1, 02-05-2023 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας.

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Διστόμου 5-7, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Γ. Χρονοπούλου, Α. Αδάμ, Β. Δημητρακά,  Ν. Μαρμαράς, Μ. Στάγκας, Δ. Κόρρου, Σ. Ζάππας,  Ν. Ζίνδρου, Α. Γαλανοπούλου, Δ. Λούκος

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 12.04.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1292, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 11.04.2026.

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.