Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 740-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ των Αναλυτικών Εργαστηρίων της Α. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Νερά προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση, άρδευσης, επιφανειακά, υπόγεια και κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | ΑΡΗΑ* 2510 B |
|  | 2. Προσδιορισμός Καλίου (K) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 3. Προσδιορισμός Νατρίου (Na) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 4. Προσδιορισμός Χαλκού (Cu) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 5. Προσδιορισμός Ψευδαργύρου (Zn) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 6. Προσδιορισμός Αλκαλικότητας | ΑΡΗΑ* 2320 B |
|  | 7. Προσδιορισμός Νιτρικών (NO3-) | ΑΡΗΑ* 4500- NO3- D |
|  | 8. Προσδιορισμός Χλωριούχων (Cl-) | ΑΡΗΑ* 4500-Cl- D |
|  | 9. Προσδιορισμός Φθοριούχων (F-) | ΑΡΗΑ* 4500-F- C |
|  | 10. Προσδιορισμός pH | ΑΡΗΑ* 4500-H+ B |
|  | 11. Προσδιορισμός Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) | ΑΡΗΑ* 5220 B τροποποιημένη Κωδικός μεθόδου: 2 |
|  | 12. Προσδιορισμός Ολικού Αζώτου Kjeldahl | ΑΡΗΑ* 4500- Norg Β τροποποιημένη Κωδικός μεθόδου: 8 |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Νερά προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση, άρδευσης, επιφανειακά, υπόγεια και κολυμβητικών δεξαμενών (συνέχεια) | 13. Προσδιορισμός Φωσφορικών | ΑΡΗΑ* 4500-P D τροποποιημένη Κωδικός μεθόδου: 47 |
|  | 14. Προσδιορισμός Ολικού Φωσφόρου | ΑΡΗΑ* 4500-P B5 & D τροποποιημένη Κωδικός μεθόδου: 171 |
|  | 15. Προσδιορισμός Ασβεστίου (Ca) | ΑΡΗΑ* 3111 D τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 16. Προσδιορισμός Μαγνησίου (Mg) | ΑΡΗΑ* 3111 D τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 17. Προσδιορισμός Ολικής Σκληρότητας | ΑΡΗΑ* 2340 B |
|  | 18. Προσδιορισμός Σιδήρου (Fe) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 19. Προσδιορισμός Μαγγανίου (Mn) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 20. Προσδιορισμός Νιτρωδών (NO2-) | ΑΡΗΑ* 4500- NO2- B τροποποιημένη Κωδικός μεθόδου: 110 |
|  | 21. Προσδιορισμός Εξασθενούς Χρωμίου (Cr6+) | ΑΡΗΑ*3500-Cr B τροποποιημένη Κωδικός μεθόδου: 52 |
| Νερά μη προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση | 1. Προσδιορισμός Σιδήρου (Fe) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 2. Προσδιορισμός Μαγγανίου (Mn) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 3. Προσδιορισμός Καδμίου (Cd) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 4. Προσδιορισμός Νικελίου (Ni) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 5. Προσδιορισμός Μολύβδου (Pb) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
| Υγρά Απόβλητα | 1. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | ΑΡΗΑ* 2510 B |
|  | 2. Προσδιορισμός Καλίου (K) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Υγρά Απόβλητα (συνέχεια) | 3. Προσδιορισμός Νατρίου (Na) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 4. Προσδιορισμός Χαλκού (Cu) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 5. Προσδιορισμός Ψευδαργύρου (Zn) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 6. Προσδιορισμός Σιδήρου (Fe) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 7. Προσδιορισμός Μαγγανίου (Mn) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 8. Προσδιορισμός Νικελίου (Ni) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 9. Προσδιορισμός Μολύβδου (Pb) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 10. Προσδιορισμός Αλκαλικότητας | ΑΡΗΑ* 2320 B |
|  | 11. Προσδιορισμός Νιτρικών (NO3-) | ΑΡΗΑ* 4500- NO3- D |
|  | 12. Προσδιορισμός Χλωριούχων (Cl-) | ΑΡΗΑ* 4500-Cl- D |
|  | 13. Προσδιορισμός Φθοριούχων (F-) | ΑΡΗΑ* 4500-F- C |
|  | 14. Προσδιορισμός pH | ΑΡΗΑ* 4500-H+ B |
|  | 15. Προσδιορισμός Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) | ΑΡΗΑ* 5220 B τροποποιημένη Κωδικός μεθόδου: 2 |
|  | 16. Προσδιορισμός Ολικού Αζώτου Kjeldahl | ΑΡΗΑ* 4500- Norg Β τροποποιημένη Κωδικός μεθόδου: 8 |
|  | 17. Προσδιορισμός Φωσφορικών | ΑΡΗΑ* 4500-P D τροποποιημένη Κωδικός μεθόδου: 47 |
|  | 18. Προσδιορισμός Ολικού Φωσφόρου | ΑΡΗΑ* 4500-P B5 & D τροποποιημένη Κωδικός μεθόδου: 171 |
|  | 19. Προσδιορισμός Ασβεστίου (Ca) | ΑΡΗΑ* 3111 D τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 20. Προσδιορισμός Μαγνησίου (Mg) | ΑΡΗΑ* 3111 D τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |
|  | 21. Προσδιορισμός Ολικής Σκληρότητας | ΑΡΗΑ* 2340 B |
|  | 22. Προσδιορισμός Νιτρωδών (NO2-) | ΑΡΗΑ* 4500- NO2- B τροποποιημένη Κωδικός μεθόδου: 110 |
|  | 23. Προσδιορισμός Εξασθενούς Χρωμίου (Cr6+) | ΑΡΗΑ*3500-Cr B τροποποιημένη Κωδικός μεθόδου: 52 |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Υγρά Απόβλητα εκτός επαναχρησιμοποιούμενων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων | Προσδιορισμός Καδμίου (Cd) | ΑΡΗΑ*3111 B τροποποιημένη, με Ατομική απορρόφηση φλόγας Κωδικός μεθόδου: 90 |

* American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων,  Βαλαωρίτου 11, Μεταμόρφωση 144 52.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Χριστίνα Ανδρέου.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 21.10.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 740-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017,  ισχύει μέχρι την 31.05.2028.

Αθήνα,  30.03.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.