Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/1 του Πιστοποιητικού Aρ. 1327 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Του Κλινικού Εργαστηρίου της «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 14 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Abbott Architect c8000 (S/N: C800177) Πρωτόκολλο Εργαστηρίου: ΟΕ.Μ.01_15189 (3.0/06.09.2021) |
|  | Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Para-nP) |
|  | Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | Ολική Χοληστερόλη (CHOL) | Ενζυμική – χρωματομετρική (CHO-OEP-HBA) |
|  | Κρεατινίνη (CREA) | Ενζυμική - χρωματομετρική |
|  | Κρεατινοφωσφατάση (CPK) | Ενζυμική |
|  | HDL Χοληστερόλη (HDL-Chol) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Urease) |
|  | D-LDL Χοληστερόλη (D-LDL-Chol) | Ενζυμική – χρωματομετρική |
|  | Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική (Ferene) Ενζυμική |
|  | γ-Γλουταμυλο-Τρανσφεράση (γ-GT) | Ενζυμική – χρωματομετρική |
|  | Γλυκόζη (GLUC) | Ενζυμική – κινητική (IFCC) |
|  | Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GPO) |
|  | Τριγλυκεριδια(TGs) | Χρωματομετρική Ουρικάση |
|  | Ουρικό οξύ (UA) | Ενζυμική – χρωματομετρική (ASD) |
| Δοκιμές Πήξης Αίματος |
| Πλάσμα Αίματος (Κιτρικό Οξύ) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Abbott Architect c8000 (S/N: C800177) Πρωτόκολλο Εργαστηρίου: ΟΕ.Μ.01_15189 (3.0/06.09.2021) |
|  | Δ-Διμερή (D-Dimers) | Πηξιομετρική |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 12 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσοχημικός αναλυτής ARCHITECT i2000SR ( S/N: I5R05173) Πρωτόκολλο Εργαστηρίου: ΟΕ.Μ.01_15189 (3.0/06.09.2021) |
|  | α‐Εμβρυϊκή σφαιρίνη (AFP) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) |
|  | β-Χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG) |  |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 125 (CA 125) |  |
|  | Καρκινικό αντιγόνο 15-3 (CA 15-3) |  |
|  | Καρκινικό αντιγόνο 19-9 (CA 19-9) |  |
|  | Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) |  |
|  | Φερριτίνη (Ferr) |  |
|  | Ελεύθερο Eιδικό Προστατικό Αντιγόνο (Free PSA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) |
|  | Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) |  |
|  | Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (TOTAL-PSA) |  |
|  | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) |  |
|  | Τροπονίνη Ι υψηλής ευαισθησίας (hs - Tnl) |  |
| Ανοσολογικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσολογικός αναλυτής ARCHITECT i1000SR S/N: I15R01544) Πρωτόκολλο Εργαστηρίου: ΟΕ.Μ.02_15189 (3.0/06.09.2021) |
|  | Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgG (CMV IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) |
|  | Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgM (CMV IgM) |  |
|  | Αντισώματα έναντι του Τοξοπλάσματος IgG (Toxo IgG) |  |
|  | Αντισώματα έναντι του Τοξοπλάσματος IgM (Toxo IgM) |  |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού Ερυθράς IgG (Rubella IgG) |  |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού Ερυθράς IgΜ (Rubella IgΜ) |  |
|  | Αντισώματα έναντι ιού Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) |  |
| Ορός αίματος (συνέχεια) | Αντισώματα έναντι αντιγόνου επιφανείας ιού Ηπατίτιδας Β (Anti-HBs) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) |
|  | Αντιγόνο επιφανείας ιού Ηπατίτιδας Β (HBsAg) |  |
|  | Αντισώματα έναντι ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας HIV 1/O/2 Enhanced (HIV Ag-Ab Combo) |  |
| Δοκιμές Μοριακής Βιολογίας |
| Προσδιορισμός 3 παραμέτρων |
| Pινοφαρυγγικό επίχρισμα, Στοματοφαρυγγικό επίχρισμα | Ποιοτική ανίχνευση RNA των γονιδίων E & N του ιού SARS-CoV-2 | Μέθοδος κατασκευαστή: SARS-CoV2 Real TM, Real Time PCR kit,Sacace Biotechnologies CE-IVD σε θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου SACACE SaCycler-96* Πρωτόκολλο Εργαστηρίου: ΟΕ.Μ.03_15189 (3.0/06.09.2021) |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Ανίχνευση αλληλόμορφων του ανθρώπινου λευκοκυτταρικού αντιγόνου HLA-B27 | Μέθοδος κατασκευαστή: HLA B27 Real-TM, Real Time PCR kit, Sacace Biotechnologies CE-IVD σε θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου SACACE SaCycler-96* Πρωτόκολλο Εργαστηρίου: ΟΕ.Μ.04_15189 (3.0/06.09.2021) |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Ανίχνευση μετάλλαξης (διαγραφής) CFTR: ΔF508 | Μέθοδος Εσωτερική (In House) σε θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου SACACE SaCycler-96* Πρωτόκολλο Εργαστηρίου: ΟΕ.Μ.05_15189 (3.0/06.09.2021) |
| Ανοσολογικές Δοκιμές |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματος Αναλυτής Επίστρωσης Πλακιδίων, MENARINI (S/N: 1014) Μικροσκόπιο Φθορισμού, CARL ZEIS (S/N: 31650000179) Πρωτόκολλο Εργαστηρίου: ΟΕ.Μ.06_15189 (3.0/06.09.2021) Έμμεσος Ανοσοφθορισμός |
|  | Αντιπυρηνικά αντισώματα ΑΝΑ |  |
|  | Αντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (dsDNA) |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου,  Ευσταθίου 1, 68 100, Αλεξανδρούπολη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Δημήτρης Τσαϊρίδης, Χριστίνα Τσίγαλου, Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1327, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 08.01.2028.

Αθήνα,  09.01.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.