Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/15 του Πιστοποιητικού Αρ. 728-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος

της

Ιατρικής Σχολής

του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Νερό πόσιμο, εμφιαλωμένο, επιφανειακό, κολυμβητικών δεξαμενών και θαλασσινό | Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli και κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014 |
|  | Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
| 2. Νερό πόσιμο, εμφιαλωμένο, επιφανειακό, κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
|  | 2. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και στους 36(2 οC | ISO 6222:1999 |
| 3. Νερά: -με αναμενόμενο χαμηλό αριθμό "παρεμβαλλόμενων" μικροοργανισμών (Matrix A) -με υψηλό αριθμό "παρεμβαλλόμενων" μικροοργανισμών (Matrix B) | Ανίχνευση και καταμέτρηση Legionella spp | ISO 11731:2017 Παρ. 8, 9, 10 |
| Νερό αιμοδιάλυσης και συναφών θεραπειών | 1. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 17-23oC | ISO 23500-3:2019 |
|  | 2. Προσδιορισμός ενδοτοξινών | Μέθοδος Α (gel clot :limit test), Μέθοδος Β (gel clot :quantitative) ISO 23500-3:2019 |
| Υγρά διαλύματα αιμοδιάλυσης και συναφών θεραπειών | 1. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 17-23oC | ISO 23500-5:2019 |
|  | 2. Προσδιορισμός ενδοτοξινών | Μέθοδος Α (gel clot :limit test), Μέθοδος Β (gel clot :quantitative) ISO 23500-5:2019 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου – Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Θράκης, Συγκρότημα Προκλινικών Εργαστηρίων, Πανεπιστημιούπολη Δραγάνας,

Κτίριο 5, Αλεξανδρούπολη

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Θ. Κ. Κωνσταντινίδης, Α. Τσελεμπόνης

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 24.01.2024.

To Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 728-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει ανανεωθεί μέχρι τις 23.01.2028.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.