Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/19 του Πιστοποιητικού Αρ. 432-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

«ΜΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ» - Χ. Χονδρογιάννης ΙΚΕ

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, θαλασσινά, κολυμβητικών δεξαμενών | Προσδιορισμός pH | APHA* 4500-H+ B |
|  | Προσδιορισμός Χρώματος | APHA* 2120 C |
|  | Προσδιορισμός Θολερότητας | Εσωτερική μέθοδος (OE504A-4) |
|  | Προσδιορισμός Αλκαλικότητας | APHA 2320 B 4a,4d |
| 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά | Πρoσδιορισμός Νιτρικών | Εσωτερική μέθοδος (OE504A-9) |
| 3. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, κολυμβητικών δεξαμενών | Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | APHA* 2510 B |
| 4. Νερά πόσιμα, κολυμβητικών δεξαμενών, Νερά εξόδου Σ.Ε.Λ. | 1. Προσδιορισμός υπολειματικού χλωρίου | Εσωτερική μέθοδος (OE504A-7) |
|  | 2. Προσδιορισμός υπολειματικού χλωρίου στο πεδίο | Εσωτερική μέθοδος (OE504A-7b) |
| 5. Νερά πόσιμα, επιφανειακά - Λύματα | 1.Προσδιορισμός ολικού αζώτου | Εσωτερική μέθοδος (OE504A-26) |
|  | 2.Προσδιορισμός ολικού φωσφόρου | Εσωτερική μέθοδος (OE504A-28) |
| 6. Λύματα | Προσδιορισμός COD | Εσωτερική μέθοδος (OE504A-37) |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Nερά πόσιμα, επιφανειακά, κολυμβητικών δεξαμενών και θαλασσινά | 1. Kαταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli | ISO 9308-1:2014/amd 1:2016 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
| 2. Nερά πόσιμα, επιφανειακά και κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Καταμέτρηση του συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και στους 36(2 οC | ISO 6222:1999 |
|  | 2. Απαρίθμηση της Legionella | ISO 11731:2017 Procedure: 1 Media: A and Β Procedures: 5, 7 Media: A and C (GVPC) Procedure: 8, 9, 10 Media: A and C (GVPC) |
| 3. Τρόφιμα και ζωοτροφές | 1. Kαταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 |
|  | 2. Καταμέτρηση κοαγκουλάση –θετικών σταφυλόκοκκων (Staphylococcus aureus και άλλα είδη) | ISO 6888-1:2021 |
|  | 3. Καταμέτρηση του συνόλου των αερόβιων μικροοργανισμών στους 30 ºC | ISO 4833-1:2013 |
|  | 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2:2017 |
|  | 5. Ανίχνευση μη τύφο – μη παρατυφικών οροτύπων Salmonella spp | ISO 6579-1:2017 |
|  | 6. Ανίχνευση της Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 |
|  | 7. Καταμέτρηση της Listeria monocytogenes | ISO 11290-2:2017 |
| Δειγματοληψία |
| 1. Πόσιμο νερό δικτύου ύδρευσης, επιφανειακά νερά, νερά κολυμβητικών δεξαμενών, λύματα και απόβλητα | Δειγματοληψία για προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων | ISO 5667-1:2007 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-4:2016 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-11:2009 ISO 5667-14:2016 ISO 5667-15:2011 |
| 2. Πόσιμο νερό δικτύου ύδρευσης, επιφανειακά νερά, νερά κολυμβητικών δεξαμενών | Δειγματοληψία για προσδιορισμό μικροβιολογικών παραμέτρων | ISO 19458:2006 ISO 5667-1:2007 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-4:2016 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-11:2009 ISO 5667-14:2016 Οδηγία 2006/7/ΕΚ |

*American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 24th Edition, 2023

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου – Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, 49100, Κέρκυρα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Θ. Μπαλή, Χ. Μπαλός, Χ. Χονδρογιάννης, Α. Χονδρογιάννης

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο, με ημερομηνία 22.09.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 432-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 16.06.2029.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.