Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 23-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ των Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Ερευνας και Ποιότητας της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικές δοκιμές |
| Σκυρόδεμα | 1.Κάθιση νωπού σκυροδέματος | ΣΚ-309: 1986 ASTM C143/C 143M-15 :2015 |
|  | 2.Δοκιμές νωπού σκυροδέματος. Μέρος 2: Προσδιορισμός κάθισης | ΕΛΟΤ ΕΝ 12350-2:2009 |
| Αδρανή 2. Αδρανή (συν.) | 1.Κοκκομετρική ανάλυση αδρανών | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1:2012 |
|  | 2.Προσδιορισμός ισοδύναμου άμμου εδαφών και λεπτών αδρανών | ASTM D 2419:2014 |
|  | 3.Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) - Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8: 2012+A1:2015 |
|  | 4.Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 9: Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος - Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9:2009+A1:2013 |
|  | 5.Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 4: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων – Δείκτης μορφής | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-4: 2008 |
|  | 6.Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων – Δείκτης Πλακοειδούς | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-3: 2012 |
| Μηχανικές δοκιμές |
| 1. Σκυρόδεμα | 1.Παρασκευή συντήρηση και προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη κυβικών δοκιμίων σκυροδέματος | ΣK-304 : 1986 ΣK-303 : 1985 |
|  |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-2:2009 |
|  | 2.Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Μέρος 3: Αντοχή σε θλίψη δοκιμίων (κυβικά δοκίμια διαστάσεων μέχρι 150,2mm) | ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-3:2010 |
|  | 3.Δοκιμή VEBE | ΕΛΟΤ ΕΝ 12350-3:2009 |
| Χημικές δοκιμές |
| Κάρβουνο | Προσδιορισμός ολικής υγρασίας | ISO 589:2008 Μέθοδος Α2 |
| Coke | Προσδιορισμός υγρασίας | ISO 687:2010 |
| Κάρβουνο/Coke | Προσδιορισμός ολικού S | ISO 334:2013 |
| Στερεά ορυκτά καύσιμα | 1.Προσδιορισμός τέφρας | ISO 1171:2010 |
|  | 2.Προσδιορισμός ολικού άνθρακα υδρογόνου και αζώτου | ISO 29541:2010 |
|  | 3.Προσδιορισμός ανωτέρας θερμογόνου δύναμης και υπολογισμός της καθαρής θερμογόνου δύναμης | ISO 1928:2009 |
| Φαρίνα τσιμέντου | 1.Προσδιορισμός CO2 | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 196-2:2013 §4 (Μ43) |
|  |  | Εσωτερική μέθοδος με τη χρήση Διαφορικής Θερμικής Ανίχνευσης – Θερμοζυγού (Μ45) |
|  | 2.Προσδιορισμός κύριων στοιχείων | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 196-2:2013 §4 (Μ44) |
|  | 3.Προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13639:2017 §6 (Μ46) |
| Τσιμέντο | 1.Προσδιορισμός κύριων στοιχείων | ΕΛΟΤ EN 196-2:2013 §4 |
|  | 2.Προσδιορισμός υδατοδιαλυτού χρωμίου (VI) | ΕΛΟΤ ΕΝ 196-10:2016 |
| Ασβεστόλιθος | Προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) | ΕΛΟΤ ΕΝ 13639:2017 |

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Εργοστάσιο Καμαρίου, Ελευσίνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:, Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Εμμανουήλ Τζανής

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 10.05.2019.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 23-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, ισχύει μέχρι την 04.07.2021.

Αθήνα, 24.02.2020

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.