Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/4 του Πιστοποιητικού Αρ.1161

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ»

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός Αίματος Ορός Αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 37 παραμέτρων | Βιοχημικός αναλυτής Cobas Integra 400 plus, Roche* Πίνακας Εξετάσεων Μεθόδων Εργαστηρίου Ε.530-1 / Έκδοση 30-6-2021 3, 13-03-2023 |
|  | Γλυκόζη (GLU) | Ενζυμική μέθοδος αναφοράς με εξοκινάση |
|  | Ουρία (UREA) | Κινητική μέθοδος με ουρεάση και γλουταμική αφυδρογονάση |
|  | Κρεατινίνη (CREA) | Κινητική χρωματομετρική μέθοδος - Αντίδραση Jaffé με ρυθμιστικό διάλυμα (αλκαλικό PH) πικρικού οξέος |
|  | Ουρικό οξύ (UA) | Ενζυμική χρωματομετρική μέθοδος με ουρικάση και υπεροξειδάση |
|  | Οξαλοξεική Τρανσαμινάση (AST) | Μέθοδος κατά IFCC χωρίς 5’-φωσφορική πυριδοξάλη |
|  | Πυροσταφυλική τρανσαμινάση (ALT) | Μέθοδος κατά IFCC χωρίς 5’-φωσφορική πυριδοξάλη |
|  | Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική μέθοδος με χρήση AMP ρυθμιστικού διαλύματος |
|  | Γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (γGT) | Ενζυμική χρωματομετρική μέθοδος με χρήση L-γ-γλουταμυλο-3-καρβοξυ-4-νιτροανιλίδης ως υποστρώματος |
|  | Κρεατινική κινάση (CPK) | Μέθοδος κατά IFCC με N -Ακετυλοκυστεΐνη |
|  | Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Κινητική – Φωτομετρική μέθοδος κατά IFCC. Μετατροπή L-γαλακτικού οξέος σε πυροσταφυλικό οξύ |
|  | C-αντιδρώσα πρωτεϊνη (CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος με χρήση σωματιδίων Latex |
|  | Σίδηρος (Fe) | Μέθοδος FerroZine χωρίς αποπρωτεΐνωση |
|  | Ασβέστιο (Ca) | Φωτομετρική μέθοδος με NM-BAPTA |
|  | Φώσφορος (PHOS) | Φωτομετρική μέθοδος τελικού σημείου με χρήση μολυβδαινικού αμμωνίου προς σχηματισμό φωσφομολυβδαινικού αμμωνίου |
|  | Mαγνήσιο (Mg) | Χρωματομετρική μέθοδος με χλωροφωσφοναζονικό III (CPZ III) |
|  | Aμυλάση (AMY) | Ενζυμική χρωματομετρική μέθοδος κατά IFCC |
|  | Χολερυθρίνη ολική (TBIL) | Χρωματομετρική μέθοδος με χρήση διαζωνιακού ιόντος σε ισχυρά όξινο διάλυμα |
|  | Χολερυθρίνη άμεση (DBIL) | Διαζωνική μέθοδος με χρήση 3,5-διχλωροφαινυλικού άλατος διαζωνίου σε όξινο διάλυμα |
|  | Aλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική μέθοδος τελικού σημείου με χρήση του δείκτη “πράσινο της βρωμοκρεσόλης” |
|  | Πρωτεΐνες ολικές (TP) | Χρωματομετρική μέθοδος με προϊόν το ιώδες σύμπλοκο διουρίας |
|  | Χοληστερόλη (CHOL) | Ενζυμική χρωματομετρική μέθοδος με εστεράση χοληστερόλης, οξειδάση χοληστερόλης και υπεροξειδάση |
|  | HDL – Χοληστερόλη (HDL-C) | Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική μέθοδος με εστεράση χοληστερόλης, οξειδάση χοληστερόλης και υπεροξειδάση τροποποιημένες με PEG |
|  | LDL – Xοληστερόλη (LDL-C) | Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική μέθοδος με εστεράση και οξειδάση χοληστερόλης παρουσία επιφανειοδραστικών ουσιών που επιτρέπουν τον επιλεκτικό προσδιορισμό |
|  | Tριγλυκερίδια (TRIG) | Ενζυμική χρωματομετρική μέθοδος τελικού σημείου με λιποπρωτεϊνική λιπάση και υπεροξειδάση |
|  | Απολιποπρωτεΐνη Α (ApoA) | Ανοσοθολοσιμετρία |
|  | Απολιποπρωτεΐνη Β (ApoB) | Ανοσοθολοσιμετρία |
|  | Λιποπρωτεΐνη Lp(a) | Ανοσοθολοσιμετρία |
|  | Ομοκυστεΐνη (HCY) | Ενζυμική |
|  | Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | Ολικά λιπίδια | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | Σφαιρίνες | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | A/G ratio | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | Ανοσοσφαιρίνη A (IgA) | Ανοσοθολοσιμετρία |
|  | Ανοσοσφαιρίνη G (IgG) | Ανοσοθολοσιμετρία |
|  | Ανοσοσφαιρίνη M (IgM) | Ανοσοθολοσιμετρία |
|  | C3 Συμπλήρωμα | Ανοσοθολοσιμετρία |
|  | C4 Συμπλήρωμα | Ανοσοθολοσιμετρία |
| 2. Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αναλυτής ηλεκτρολυτών Humalyte* Πίνακας Εξετάσεων Μεθόδων Εργαστηρίου Ε.530-1 / Έκδοση 3, 13-03-2023 |
|  | Kάλιο | Άμεση ποτενσιομετρία (ISE) |
|  | Νάτριο | Άμεση ποτενσιομετρία (ISE) |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός Αίματος Ορός Αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 24 παραμέτρων | Ανοσοχημικός αναλυτής Cobas e411, Roche* Πίνακας Εξετάσεων Μεθόδων Εργαστηρίου Ε.530-1 / Έκδοση 3, 13-03-2023 |
|  | Τριϊωδοθυρονίνη Ολική (T3) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Θυροξίνη Ολική (T4) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Τριϊωδοθυρονίνη Ελεύθερη (FT3) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Φερριτίνη (Fer) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Φυλλικό Οξύ (Fol) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Βιταμίνη B12 | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | 25 OH VitD | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Παραθορμόνη (PTH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Οιστραδιόλη (E2) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Προλακτίνη (PRL) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Αντισώματα έναντι της θυρεοσφαιρίνης (Anti-TG) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (Anti-TPO) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Τροπονίνη (TNT) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Α-εμβρυϊκή σφαιρίνη (AFP) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 125 | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 15-3 | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 19-9 | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
|  | Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| 1. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 21 παραμέτρων | Αιματολογικός αναλυτής SYSMEX XN 550* Πίνακας Εξετάσεων Μεθόδων Εργαστηρίου Ε.530-1 / Έκδοση 3, 13-03-2023 |
|  | Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Μέθοδος υδροδυναμικής εστίασης (Ανίχνευση DC) |
|  | Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρίας ροής με φθορισμό |
|  | Αιμοπετάλια (PLT) | Μέθοδος υδροδυναμικής εστίασης (Ανίχνευση DC) |
|  | Αιματοκρίτης (HCT) | Μέθοδος υδροδυναμικής εστίασης (Ανίχνευση DC) |
|  | Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική μέθοδος Αιμοσφαιρίνης SLS |
|  | Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCH) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | Αιμοπεταλιοκρίτης (PCT) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | Λευκοκυτταρικός τύπος | Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό |
|  | 1. Ουδετερόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | 2. Λεμφοκύτταρα (αριθμός και %) |  |
|  | 3. Μονοπύρηνα (αριθμός και %) |  |
|  | 4. Ηωσινόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | 5. Βασεόφιλα (αριθμός και %) |  |
| 2. Επίχρισμα αίματος | Μορφολογία ερυθροκυττάρων / Μορφολογία αιμοπεταλίων / Λευκοκυτταρικός τύπος (απόλυτος αριθμός και %): Ουδετερόφιλα, Λεμφοκύτταρα, Μονοπύρηνα, Ηωσινόφιλα, Βασεόφιλα , Παθολογικές μορφές κυττάρων περιφερικού αίματος | Οπτικό μικροσκόπιο Πίνακας Εξετάσεων Μεθόδων Εργαστηρίου Ε.530-1 / Έκδοση3, 13-03-2023 |
| 3. Πλάσμα αίματος (κιτρικό νάτριο) | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αναλυτής πήξης BFT II (Siemens)* Πίνακας Εξετάσεων Μεθόδων Εργαστηρίου Ε.530-1 / Έκδοση 3, 13-03-2023 |
|  | Χρόνος Προθρομβίνης (PT) | Oπτομηχανική μέθοδος |
|  | INR (International Normalized Ratio) | Oπτομηχανική μέθοδος |
|  | Χρόνος Ενεργοποιημένης Μερικής Θρομβοπλαστίνης (APTT) | Oπτομηχανική μέθοδος |
|  | Ινωδογόνο (FIB) | Oπτομηχανική μέθοδος |
| 4. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αναλυτής Lifotronic H8* Πίνακας Εξετάσεων Μεθόδων Εργαστηρίου Ε.530-1 / Έκδοση 3, 13-03-2023 |
|  | Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) | Υγρή Χρωματογραφία Ιοντοανταλλαγής Υψηλής Απόδοσης (HPLC) |
| Μοριακές Δοκιμές |
| Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, Στοματοφαρυγγικό επίχρισμα | Μοριακή ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2 | Μέθοδος PCR πραγματικού χρόνου με τη χρήση θερμικού κυκλοποιητή LongGene Q1000+ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του PathoFinder’s Real Accurate Quadruplex SARS-CoV-2 PCR Kit. Οδηγία Ο.530-02, έκδοση 1, 1-4-2022 |
| Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, Στοματοφαρυγγικό επίχρισμα | Μοριακή ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2 | Μέθοδος PCR πραγματικού χρόνου με τη χρήση θερμικού κυκλοποιητή LongGene Q1000+ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του PhoenixDx SARS-CoV-2 Multiplex IVD kit Οδηγία Ο.530-02, έκδοση 1, 1-4-2022 |
| Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, Στοματοφαρυγγικό επίχρισμα | Μοριακή ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2 | Μέθοδος PCR πραγματικού χρόνου με τη χρήση θερμικού κυκλοποιητή LongGene Q1000+ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του LabSystems Diagnostics COVID-19 Real Time Multiplex RT-PCR Kit Οδηγία Ο.530-02, έκδοση 1, 1-4-2022 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο   εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου: Λ. Λαυρίου 41, Τ.Κ. 15351, Κάντζα Παλλήνης.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Φαβίου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 12.01.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1161, κατά  ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, παρατείνεται μέχρι τις 13.09.2023.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.