Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/16 του Πιστοποιητικού Αρ.321-6

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών 
του
ΕΚΕΦΕ 'ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ'

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας μηρυκαστικών, πουλερικών και εκτρεφόμενων θηραμάτων και χοίρων 2. Συκώτι και παράγωγα χερσαίων ζώων -Σάρκα ψαριού και αλιευτικά προϊόντα και παράγωγα προϊόντα -Σάρκα χελιών και παράγωγα αυτής -Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένου του βουτύρου -Αυγά κότας και προϊόντα αυγών 3. Λίπη-Έλαια 4. Ζωοτροφές 5. Μητρικό γάλα, αίμα (πλάσμα ορός) 6. Τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά | 1. Προσδιορισμός πολυχλωροδιβενζο-π-διοξινών (PCDD’s) και πολυχλωροδιβενζοφουρανίων (PCDF’s) | Εσωτερικά επικυρωμένη μέθοδος (SOP 520.01, 520.02, 520.03, 520.06) με την τεχνική GC-High Resolution MS, επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 644/2017/ΕΚ (τρόφιμα) και του Κανονισμού 771/2017/ΕΚ (ζωοτροφές). |
|  | 2. Προσδιορισμός πολυχλωροδιφαινυλίων (PCBs) | Εσωτερικά επικυρωμένη μέθοδος (SOP 520.01, 520.02, 520.03, 520.04, 520.06) με την τεχνική GC-High Resolution MS, επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 644/2017/ΕΚ (τρόφιμα) και του Κανονισμού 771/2017/ΕΚ (ζωοτροφές). |
| 1. Αέρας (αέρια και σωματιδιακή φάση) | 1. Προσδιορισμός πολυχλωροδιβενζο-π-διοξινών (PCDD’s) και πολυχλωροδιβενζοφουρανίων (PCDF’s) σε δείγματα αέρα | Εσωτερικά επικυρωμένη μέθοδος (SOP 520.03, 520.06, 520.08) με την τεχνική GC-High Resolution MS, επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της EPA T09A (ατμοσφαιρικό αέρα) εκτός της δειγματοληψίας και EN1948-2,3 και EPA23 (αέρια εκπομπών) εκτός της δειγματοληψίας. |
|  | 2. Προσδιορισμός πολυχλωροδιφαινυλίων (PCBs) σε δείγματα αέρα | Εσωτερικά επικυρωμένη μέθοδος (SOP 520.03, 520.04, 520.06, 520.08) με την τεχνική GC-High Resolution MS. |
| 1. Κρέας και βρώσιμα εντόσθια 2. Αλιευτικά προϊόντα και δίθυρα μαλάκια 3. Αυγά 4. Γάλα 5. Αίμα (πλάσμα, ορός) | Προσδιορισμός - υπερφθοροοκτανοσουλφονικού οξέος (PFOS), - υπερφθοροοκτανοϊκού οξέος (PFOA), - υπερφθοροεννεανοϊκού οξέος (PFNA) και - υπερφθοροεξανοσουλφονικού οξέος (PFHxS) | Εσωτερικά επικυρωμένη μέθοδος (SOP 520.12) με την τεχνική LC-MS/MS, επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1428 |
| 1. Αίμα (πλάσμα, ορός) | Προσδιορισμός p,p'-διχλωρο-διφαινυλο-τριχλωροαιθανίου (DDT), 2,2-δις-p-χλωροφαινυλ-1,1-διχλωροαιθυλενίου (DDE) και εξαχλωρο-βενζολίου (HCB) | Εσωτερικά επικυρωμένη μέθοδος (SOP 520.13, 520.06) με την τεχνική GC-High Resolution MS, επικυρωμένη σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. SANTE/11312/2021. |
| 1. Τρόφιμα 2. Ζωοτροφές 3. Μητρικό γάλα, αίμα (πλάσμα, ορός) | Προσδιορισμός πολυ-βρωμιωμένων διφαινυλαιθέρων (PBDEs) | Εσωτερικά επικυρωμένη μέθοδος (SOP 520.04, 520.06) με την τεχνική GC-High Resolution MS, επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 657/2002/ΕΚ. |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Αγ. Παρασκευή, 153 10, Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής :  Λεόντιος Λεοντιάδης

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το προηγούμενο με ημερομηνία 29.05.2023

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 321-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 01.02.2028.

Αθήνα, 22.09.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.