Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1371

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κυτταρολογικού Τμήματος

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΩ Α.Ε.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
|  | Κυτταρολογικές Εξετάσεις |  |
| Συμβατικά κολπικά –τραχηλικά-ενδοτραχηλικά επιχρίσματα (test Παπανικολάου) | Κυτταρική επάρκεια δείγματος Μορφολογική εξέταση- Διάγνωση νεοπλασίας ή άλλης βλάβης και περαιτέρω τυποποίηση αυτής | Ποιοτική-Ημιποσοτική Μέθοδος Χρώση κατά Παπανικολάου (μηχάνημα χρώσης Varistain 24-4) Μικροσκοπική εκτίμηση (Μικροσκόπιο) Χρήση της ταξινόμησης BETHESDA 2014 |
| Tραχηλικό επίχρισμα με την τεχνική υγρής φάσης | Κυτταρική επάρκεια δείγματος Μορφολογική εξέταση- Διάγνωση νεοπλασίας ή άλλης βλάβης και περαιτέρω τυποποίηση αυτής | Μηχάνημα κυτταρολογίας υγρής φάσης THIN PREP 5000 Χρώση κατά Παπανικολάου (μηχάνημα χρώσης Varistain 24-4) Μικροσκοπική εκτίμηση (Μικροσκόπιο) Χρήση της ταξινόμησης BETHESDA 2014 |
| Πτύελα αυθόρμητης ή προκλητής απόχρεψης | Κυτταρική επάρκεια δείγματος Μορφολογική εξέταση-Διάγνωση νεοπλασίας ή άλλης βλάβης και περαιτέρω τυποποίηση αυτής. | Ποιοτική-Ημιποσοτική Μέθοδος Φυγοκέντρηση (THERMO SCIENTIFIC MEGAFUGE 16R) Μηχάνημα κυτταρολογίας υγρής φάσης THIN PREP 5000 Χρώση Hemacolor Χρώση κατά Παπανικολάου (μηχάνημα χρώσεων Varistain 24-4) Μικροσκοπική εκτίμηση (Μικροσκόπιο ) |
| Βιοψία με Λεπτή Βελόνη Μαστού,Θυρεοειδούς και λεμφαδένων (FNAC) | Κυτταρική επάρκεια δείγματος Μορφολογική εξέταση-Διάγνωση νεοπλασίας ή άλλης βλάβης και περαιτέρω τυποποίηση αυτής | Ποιοτική-Ημιποσοτική Μέθοδος Χρώση Hemacolor Χρώση κατά Παπανικολάου (μηχάνημα χρώσης Varistain 24-4) Μικροσκοπική εκτίμηση (Μικροσκόπιο ) |
| Έκκριμα ΔΕ και ΑΡ θηλής | Κυτταρική επάρκεια δείγματος Μορφολογική εξέταση-Διάγνωση νεοπλασίας ή άλλης βλάβης και περαιτέρω τυποποίηση αυτής | Ποιοτική-Ημιποσοτική Μέθοδος Χρώση Hemacolor Χρώση κατά Παπανικολάου (μηχάνημα χρώσης Varistain 24-4) Μικροσκοπική εκτίμηση (Μικροσκόπιο |
| Υλικά βρογχοσκόπησης (βρογχικές εκπλύσεις,δείγματα ψήκτρας, TBNA, μεταβρογχοσκοπικά πτύελα) Υγρά (Πλευριτικό, Περικαρδιακό, Ασκιτικό, Περιτοναϊκό, Αρθρικό, ΕΝΥ, Υγρό κύστης ωοθήκης,δουγλασσείου,υδροκήλης) Βιοψία με Λεπτή Βελόνη Μαστού,Θυρεοειδούς και λεμφαδένων (FNAC) | Κυτταρική επάρκεια δείγματος Μορφολογική εξέταση-Διάγνωση νεοπλασίας ή άλλης βλάβης και περαιτέρω τυποποίηση αυτής. | Ποιοτική-Ημιποσοτική Μέθοδος Φυγοκέντρηση (THERMO SCIENTIFIC MEGAFUGE 16R) Μηχάνημα κυτταρολογίας υγρής φάσης THIN PREP 5000 Χρώση Hemacolor Χρώση κατά Παπανικολάου (μηχάνημα χρώσης Varistain 24-4) Μικροσκοπική εκτίμηση (Μικροσκόπιο) |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, ΙΑΣΩ Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική - Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική - Διαγνωστικό, Θεραπευτικό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 15123, Μαρούσι, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ιωαννίνα Βιδάλη, Γεώργιος Λουμάκης, Μιχαήλ Ξενιτίδης, Μαρία Σεβαστιάδου, Γεωργία Μπαϊρακτάρη.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1371, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 27.03.2028.

Αθήνα, 28.03.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.