Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/1 του Πιστοποιητικού Aρ. 1358 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ των Τμημάτων: Αιματολογικό, Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Βιοπαθολογικό, Βιοχημικό-Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας ΕΚΠΑ, Κυτταρολογικό, Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ΕΚΠΑ του Εργαστηριακού Τομέα και του Εργαστηρίου στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας (Πρόληψη-Πληθυσμιακός Έλεγχος και Γενετική Διάγνωση-Κυστική Ίνωση) των Διατομεακών Τμημάτων/Μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματοι Βιοχημικοί Αναλυτές Roche Cobas c702 (Cobas 8000) 1 (s/n 16 H5 - 07) & 2 (s/n 16 J1 - 02)* |
|  | 1. Γλυκόζη | Ενζυμική μέθοδος αναφοράς με εξοκινάση (GLUC3 Γλυκόζη HK 3ης γενιάς 0105168791190c701V10) |
|  | 2. Kρεατινίνη | Eνζυμική μέθοδος (CREP2 Μέθοδος προσδιορισμού Creatinine plus έκδ.2 0105168589190c701.V12) |
| Ανοσοχημικές Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 6 παραμέτρων | Αυτόματος Ανσοχημικός Αναλυτής DIASORIN LIAISON XL* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.05 (έκδοση 1.1 / 21.03.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Βιοπαθολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | Προσδιορισμός αντισωμάτων των ερπητοϊών Herpes simplex virus 1 και 2 (HSV-1/2) 1. IgM HSV-1/2 2. IgG HSV-1/2 | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Προσδιορισμός αντισωμάτων του ερπητοϊού Human Herpes Virus-3 (HHV-3) ή Varicella-Zoster virus (VZV) 3. IgM VZV 4. IgG VZV | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Προσδιορισμός αντισωμάτων του ανθρώπινου ερπητοϊού-4 ή ιού Epstein-Barr (Epstein-Barr virus, EBV ή Human Herpesvirus-4, HHV-4) 5. IgM VCA EBV 6. IgG VCA EBV | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Αιματολογικές δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος Αιματολογικός Αναλυτής Sysmex XN 10 (s/n 39021)* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.06 (έκδοση 1.1 / 24.10.2022) & ΟΕ.Μ.09 (έκδοση 1.0 / 31.05.2021) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Αιματολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση με χρήση ημιαγωγού Laser |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση και μεταβολή αντίστασης |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HB) | Φασματοφωτομετρία απορρόφησης |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστική |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση με μεταβολή αντίστασης |
|  | 6. Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης (MCH) | Υπολογιστική |
|  | 7. Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) | Υπολογιστική |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLT) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση και μεταβολή αντίστασης |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματοι Αιματολογικοί Αναλυτές Sysmex XN 10 (s/n 39022) και Sysmex XN 20 (s/n 14566)* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.06 (έκδοση 1.1 / 24.10.2022) & ΟΕ.Μ.09 (έκδοση 1.0 / 31.05.2021) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Αιματολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση με χρήση ημιαγωγού Laser |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση και μεταβολή αντίστασης |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HB) | Φασματοφωτομετρία απορρόφησης |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστική |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση με μεταβολή αντίστασης |
|  | 6. Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης (MCH) | Υπολογιστική |
|  | 7. Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) | Υπολογιστική |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLT) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση και μεταβολή αντίστασης |
|  | 9. Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ% και ΔΕΚ#) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση με χρήση ημιαγωγού Laser |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος Αναλυτής Roche Cobas Integra 400* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.07 (έκδοση 1.1 / 19.10.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Αιματολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | 1. Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HB A1C) | Θολοσιμετρική ανοσοανάλυση αναστολής (ΤΙΝΙΑ) |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος Αναλυτής Bio-Rad VARIANT II Hemoglobin Testing System* Οδ. Εργασίας: ΔΓΕ02 (έκδοση 1.0 / 14.03.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts ΜΜΑ-Πρόληψη (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | 1. Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης (HbA2) | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης HPLC |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματος Αιματολογικός Αναλυτής Sysmex XN-1000 (s/n 47527)* Οδ. Εργασίας: ΔΓΕ02 (έκδοση 1.0 / 14.03.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts ΜΜΑ-Πρόληψη (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής με σκέδαση φωτός και φθορισμό |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση και μεταβολή αντίστασης |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HB) | Φασματοφωτομετρία απορρόφησης |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστική |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση και μεταβολή αντίστασης |
|  | 6. Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης (MCH) | Υπολογιστική |
|  | 7. Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) | Υπολογιστική |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLT) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση και μεταβολή αντίστασης |
|  | 9. Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ% και ΔΕΚ#) | Κυτταρομετρία ροής με σκέδαση φωτός και φθορισμό |
| Δοκιμές Αιμόστασης |
| Πλάσμα αίματος (Sodium Citrate) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματοι Αναλυτές Πήξης Siemens CS 2500 (s/n 23993 και s/n 23995)* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.08 (έκδοση 1.1 / 19.10.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Αιματολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | 1. Χρόνος Προθρομβίνης (INR) | Πηξιολογική (Μέτρηση χρόνου σχηματισμού θρόμβου ινώδους) |
| Ανοσοαιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | 1. Ομάδα αίματος (ABO-RhD) (ευθεία) | Αιμοσυγκόλληση μέσω γυάλινων στηλών μικροσφαιριδίων Column Agglutination Technology. (C.A.T.), Αναλυτές: ORTHO AutoVue Innova 1 (s/n 4572) & 2 (s/n 3524)* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.13 (έκδοση 1.1 / 30.09.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Αιμοδοσίας-Ομάδες Αίματος (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | 2. Ομάδα αίματος (ABO-RhD) (ευθεία) | Αιμοσυγκόλληση σε πλάκα με αντιορούς Anti-A1/Anti-A/Anti-B/Anti-ΑΒ/Anti-D Immunodiagnostika Gmbh* και Anti-D/Anti-A BIOSCOT* (manual) Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.13.1.4 (έκδοση 1 / 24.08.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Αιμοδοσίας-Ομάδες Αίματος (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | 3. Φαινότυπος Rhesus (C, c, E, e), Kell | Αιμοσυγκόλληση μέσω γυάλινων στηλών μικροσφαιριδίων Column Agglutination Technology. (C.A.T.), Αναλυτές: ORTHO AutoVue Innova 1 (s/n 4572) & 2 (s/n 3524)* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.13 (έκδοση 1.1 / 30.09.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Αιμοδοσίας-Ομάδες Αίματος (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | 4. Φαινότυπος Rhesus (C, c, E, e), Kell | Αιμοσυγκόλληση σε πλάκα με αντιορούς Anti-C/Anti-c/Anti-E/Anti-e Immunodiagnostika Gmbh* (manual) Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.13.1.4 (έκδοση 1 / 24.08.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Αιμοδοσίας-Ομάδες Αίματος (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
| Ολικό αίμα (EDTA), Ορός ή πλάσμα αίματος (EDTA) | 5. Ομάδα αίματος (ABO) (ανάστροφη) | Αιμοσυγκόλληση μέσω γυάλινων στηλών μικροσφαιριδίων Column Agglutination Technology. (C.A.T.), Αναλυτές: ORTHO AutoVue Innova 1 (s/n 4572) & 2 (s/n 3524)* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.13 (έκδοση 1.1 / 30.09.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Αιμοδοσίας-Ομάδες Αίματος (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | 6. Ομάδα αίματος (ABO) (ανάστροφη) | Αιμοσυγκόλληση σε πλάκα με εναιώρημα ερυθρών αιμοσφαιρίων Affirmagen Ortho Clinical Diagnostics* ή μίγμα ανασύστασης ερυθρών αιμοσφαιρίων από μονάδες αίματος Α και Β (manual) Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.13.1.4 (έκδοση 1 / 24.08.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Αιμοδοσίας-Ομάδες Αίματος (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
| Ανοσολογικές Δοκιμές Χυμικής Ανοσιακής Απάντησης |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος Νεφελομετρικός Αναλυτής Siemens BNII (s/n 214694)* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.15 (έκδοση 1.0 / 11.03.2022) & ΟΕ.Μ.16 (έκδοση 1.0 / 11.03.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Ανοσολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | Ποσοτικός Προσδιορισμός Ανοσοσφαιρινών: 1. IgG 2. IgA 3. IgM | Νεφελομετρία |
|  | Ποσοτικός Προσδιορισμός Πρωτεϊνών Συμπληρώματος: 4. C3 5. C4 | Νεφελομετρία |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Παρασκευαστής Δειγμάτων HELMED – AESCU SYSTEMS (s/n 09-03-0019)* και Μικροσκόπιο Φθορισμού AXIOPLAN – Zeiss (s/n 451887)* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.18 (έκδοση 1.1 / 24.10.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Ανοσολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | 1. Προσδιορισμός τίτλου αντιπυρηνικών αυτοαντισωμάτων (ΑΝΑ) σε Hep-2 Κύτταρα | Έμμεσος Ανοσοφθορισμός |
| Ορός αίματος και ΕΝΥ | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Συσκευή ηλεκτροφόρησης Hydrasys Focusing – SEBIA (s/n 5985)* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.19 (έκδοση 1.0 / 11.03.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Ανοσολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | 1. Έλεγχος ολιγοκλωνικότητας IgG Ανοσοσφαιρινών ορού και ΕΝΥ | Ισοηλεκτρική Εστιάση και Ανοσοκαθήλωση |
| Ανοσοαιματολογικές Δοκιμές Κυτταρομετρίας Ροής |
| Ολικό αίμα (EDTA) ή / και προϊόν αφαίρεσης (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αναλυτής Κυτταρομετρίας Ροής BD Biosciences FACSCantoTM ΙΙ (s/n V33896202327)* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.17 (έκδοση 1.1 / 17.10.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Ανοσολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | 1. Προσδιορισμός του απόλυτου αριθμού και της εκατοστιαίας αναλογίας των βιώσιμων CD34+ Προγονικών Αιμοποιητικών Κυττάρων | Κυτταρομετρία ροής |
| Δοκιμές Μοριακής Μικροβιολογίας |
| Pινοφαρυγγικό επίχρισμα, Στοματοφαρυγγικό επίχρισμα | Ποσοτικός προσδιορισμός επιπέδων RNA του κορωνοϊού SARS-CoV-2, γονίδιο RdRp | Μέθοδος κατασκευαστή Ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφής πραγματικού χρόνου (qRT-PCR) (SARS-CoV-2 ELITe MGB® Kit CE IVD) στα αυτοματοποιημένα συστήματα θερμικού κυκλοποιητή ELITe InGenius®, 500 TH SERIES (ELITech Group, Molecular Diagnostics, France) (s/n 2071906B0430E και s/n 2072011B0755E)* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.04 (έκδοση 1.1 / 21.03.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Βιοπαθολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
| Πλάσμα αίματος (EDTA) | Ποσοτικός προσδιορισμός επιπέδων DNA του ανθρώπινου ερπητοϊού-5 ή ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού (ΗCMV DNA). | Μέθοδος κατασκευαστή Ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (quantitative real time PCR) (CMV ELITe MGB® Kit CE IVD) στα αυτοματοποιημένα συστήματα θερμικού κυκλοποιητή ELITe InGenius®, 500 TH SERIES (ELITech Group, Molecular Diagnostics, France) (s/n 2071906B0430E και s/n 2072011B0755E)* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.02 (έκδοση 1.1 / 21.03.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Βιοπαθολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
|  | Ποσοτικός προσδιορισμός επιπέδων DNA του ανθρώπινου ερπητοϊού-4 ή ιού Epstein-Barr (EBV DNA). | Μέθοδος κατασκευαστή Ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (quantitative real time PCR) (EBV ELITe MGB® Kit CE IVD) στο αυτοματοποιημένο σύστημα θερμικού κυκλοποιητή ELITe InGenius®, 500 TH SERIES (ELITech Group, Molecular Diagnostics, France) (s/n 2071906B0430E)* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.03 (έκδοση 1.1 / 21.03.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Βιοπαθολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
| Δοκιμές Μοριακού Ελέγχου Θρομβοφιλίας |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Ανίχνευση μεταλλάξεων προδιάθεσης για θρομβοφιλία στα γονίδια: FV G1691 (Leiden), FII 20210 MTHFR C677T, MTHFR A1298C | Μέθοδος κατασκευαστή Αλυσιδωτής αντίδρασης Πολυμεράσης τελικού σημείου (EP-PCR) (Kit: Thrombotype plusV.3 CE IVD) στο σύστημα θερμικού κυκλοποιητή THC 1 – Analytik Jena (s/n BYQ602102D-017)* και Διαδικασία Υβριδισμού με το αυτοματοποιημένο σύστημα BLO1 GT-BLOT 20 (s/n AB3H11080-2195)*. Αυτοματοποιημένη μέθοδος απομόνωσης DNA με το σύστημα XTR1 MagLEAD 12GC (s/n 12C010B0416)*. Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.14 (έκδοση 1.2 / 15.11.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Αιμοδοσίας-Θρομβοφιλία (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
| Δοκιμές Μοριακής Γενετικής |
| Ολικό αίμα (EDTA), Αμνιακό Υγρό, Χοριακές Λάχνες | Ταυτοποίηση παθογόνων παραλλαγών του β-γονιδίου της αιμοσφαιρίνης: CD6 A>T HbS (HBB:c.20A>T) IVSI-110 G>A (HBB:c.93-21G>A) CD39 C>T (HBB:c.118C>T) IVSI-1 G>A (HBB:c.92+1G>A) IVSI-6 T>C (HBB:c.92+6T>C) IVSII-745 C>G (HBB:c.316-106C>G) | Εσωτερική Μέθοδος Melting Curve Genotyping Analysis με χρήση σημασμένων ιχνηθετών (LightCycler 480 Genotyping Master και LightSNiP Probes) στο σύστημα θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου (Real Time PCR) Roche Light Cycler 480II (s/n 26293)*. Αυτοματοποιημένη μέθοδος απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων με το σύστημα Maxwell MDx PROMEGA*. Οδ. Εργασίας: ΔΓΕ01-01 (έκδοση 1.1 / 16.05.2022) & ΔΓΕ01-02 (έκδοση 1.0 / 28.02.2022) & ΔΓΕ01-03 (έκδοση 1.0 / 28.02.2022) & ΔΓΕ01-04 (έκδοση 1.0 / 28.02.2022) |
|  | Ανίχνευση παθογόνων παραλλαγών του β γονιδίου της αιμοσφαιρίνης: IVSI-1 G>A (HBB:c.92+1G>A) IVSI-6 T>C (HBB:c.92+6T>C) | Εσωτερική Μέθοδος High Resolution Melting Analysis (LightCycler 480 High Resolution Melting Master και συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια) στο σύστημα θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου (Real Time PCR) Roche Light Cycler 480II (s/n 26293)*. Αυτοματοποιημένη μέθοδος απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων με το σύστημα Maxwell MDx PROMEGA*. Οδ. Εργασίας: ΔΓΕ01-01 (έκδοση 1.1 / 16.05.2022) & ΔΓΕ01-02 (έκδοση 1.0 / 28.02.2022) & ΔΓΕ01-03 (έκδοση 1.0 / 28.02.2022) & ΔΓΕ01-04 (έκδοση 1.0 / 28.02.2022) |
|  | Ανίχνευση της παθογόνου παραλλαγής F508del, p.Phe508del [c.1521_1523delCTT] του γονιδίου CFTR | Εσωτερική Μέθοδος Melting Curve Genotyping Analysis με χρήση σημασμένου ιχνηθέτη (LightCycler 480 Genotyping Master και LightSNiP Probe) στο σύστημα θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου (Real Time PCR) Roche Light Cycler 480II (s/n 26293)*. Αυτοματοποιημένη μέθοδος απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων με το σύστημα Maxwell MDx PROMEGA*. Οδ. Εργασίας: ΔΓΕ01-01 (έκδοση 1.1 / 16.05.2022) & ΔΓΕ01-02 (έκδοση 1.0 / 28.02.2022) & ΔΓΕ01-03 (έκδοση 1.0 / 28.02.2022) & ΔΓΕ01-04 (έκδοση 1.0 / 28.02.2022) |
|  | Ανίχνευση παθογόνων παραλλαγών στα εξώνια 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 14a, 14b, 15, 16, 17a, 17b, 19, 20, 21 (legacy name) του γονιδίου CFTR. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τρεις συχνότερα ανευρισκόμενες παθογόνες παραλλαγές στον Ελληνικό πληθυσμό 621+1G(T, c.489+1 G>T N1303K, p.Asn1303Lys [c.3909C>G] G542X, p.Gly542* [c.1624G>T] | Εσωτερική Μέθοδος High Resolution Melting Analysis (LightCycler 480 High Resolution Melting Master και συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια) στο σύστημα θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου (Real Time PCR) Roche Light Cycler 480II (s/n 26293)*. Αυτοματοποιημένη μέθοδος απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων με το σύστημα Maxwell MDx PROMEGA*. Οδ. Εργασίας: ΔΓΕ01-01 (έκδοση 1.1 / 16.05.2022) & ΔΓΕ01-02 (έκδοση 1.0 / 28.02.2022) & ΔΓΕ01-03 (έκδοση 1.0 / 28.02.2022) & ΔΓΕ01-04 (έκδοση 1.0 / 28.02.2022) |
| Κυτταρολογικές Δοκιμές |
| Κολποτραχηλικό επίχρισμα (Τεστ Παπ) συμβατικής κυτταρολογίας | 1. Μικροσκοπική παρατήρηση και ερμηνεία του κολποτραχηλικού επιχρίσματος, για τον εντοπισμό αλλοιώσεων που αποκλίνουν από την φυσιολογική κυτταρική δομή, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση νεοπλασιών και ειδικών παθήσεων. | Ποιοτική μέθοδος 1. Χρώση κατά Παπανικολάου (αυτόματο μηχάνημα χρώσεων Shandon VARISTAIN)* 2. Μικροσκοπική εκτίμηση (μικροσκόπια ΖΕΙSS AXIOSKOP 2 PLUS, ZEISS AXIOSKOP 40, ΖΕΙSS AXIOLAB και δύο OLYMPUS BX)* 3. Ταξινόμηση κατά το σύστημα BETHΕSDA 2014* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.01 (έκδοση 1.1 / 18.03.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Κυτταρολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
| Κολποτραχηλικό επίχρισμα (Τεστ Παπ) με την τεχνική της Υγρής Φάσης (Thinprep) | 2. Μικροσκοπική παρατήρηση και ερμηνεία του κολποτραχηλικού επιχρίσματος, για τον εντοπισμό αλλοιώσεων που αποκλίνουν από την φυσιολογική κυτταρική δομή, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση νεοπλασιών και ειδικών παθήσεων. | Ποιοτική μέθοδος 1. Χρώση κατά Παπανικολάου (αυτόματο μηχάνημα χρώσεων Shandon VARISTAIN)* 2. Μηχάνημα κυτταρολογίας υγρής φάσης Thinprep2000, Hologic* 3. Μικροσκοπική εκτίμηση (μικροσκόπια ΖΕΙSS AXIOSKOP 2 PLUS, ZEISS AXIOSKOP 40, ΖΕΙSS AXIOLAB και δύο OLYMPUS BX)* 4. Ταξινόμηση κατά το σύστημα BETHΕSDA 2014* Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.01 (έκδοση 1.1 / 18.03.2022) & ΟΕ.Μ.-ΕΝ02 Inserts Κυτταρολογικού (έκδοση 1.0 / 22.11.2022) |
| Παθολογοανατομικές Δοκιμές |
| Ιστολογικές δοκιμές |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Νωπός ιστός, Ιστός μονιμοποιημένος σε διάλυμα φορμόλης και εγκλεισμένος σε κύβο παραφίνης (FFPE) | 1. Μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση ιστών για την αναγνώριση ή/και τον αποκλεισμό τυχόν μορφολογικών και κυτταρολογικών ανωμαλιών. | Μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση PROPATH Πάγκος μακροσκοπικής εξέτασης και επεξεργασίας ιστών και οργάνων, καθώς και δειγματοληψίας των τομών. DIAPATH DonatelloTM Series 2 Ιστοκινέτα επεξεργασίας παρασκευασμάτων. Epredia HistoStar Διανεμητής παραφίνης για τον εγκλεισμό των τομών σε κύβους παραφίνης. SLEE CUT5062 Μικροτόμος για τη μικροτόμηση των κύβων παραφίνης. Thermo Scientific Microm HM340E Μικροτόμος για τη μικροτόμηση των κύβων παραφίνης. Leica Autostainer XL (ST5010) Αυτόματο μηχάνημα χρώσης αιματοξυλίνης – ηωσίνης. Epredia CTM6 Αυτόματο μηχάνημα επικάλυψης πλακιδίων. NIKON ECLIPSE 50i, E200, 80i και OLYMPUS BX40, BH2, CX21, CX41, BX51 Μικροσκόπια για τη μικροσκοπική παρατήρηση των πλακιδίων ιστολογικών τομών, αιματοξυλίνης – ηωσίνης και ανοσοϊστοχημείας. Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.10 (έκδοση 1.1 / 07.10.2022) |
| Ιστοχημικές δοκιμές |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός μονιμοποιημένος σε διάλυμα φορμόλης και εγκλεισμένος σε κύβο παραφίνης (FFPE) | 2. Χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης | Παρατήρηση στο μικροσκόπιο της μορφολογίας ιστών και κυττάρων, μετά από χρωματισμό με αιματοξυλίνη (πυρήνες) και ηωσίνη (κυτταρόπλασμα). Hematoxylin Η (BIOGNOST) Eosin-Y (BIOGNOST). Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.10 (έκδοση 1.1 / 07.10.2022) |
| Ανοσοϊστοχημικές δοκιμές |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός μονιμοποιημένος σε διάλυμα φορμόλης και εγκλεισμένος σε κύβο παραφίνης (FFPE) | 3. Έκφραση των σεσημασμένων με χρωμογόνο κυτταρικών αντιγόνων (πρωτεϊνών) στον πυρήνα, στο κυτταρόπλασμα ή στην κυτταρική μεμβράνη Cytokeratin 7 Ουροθήλιο – αναπνευστικού τύπου επιθήλιο και καρκινώματα του αναπνευστικού συστήματος – επιθήλιο και καρκινώματα χοληφόρων πόρων/παγκρέατος & πόρων του μαζικού αδένα Cytokeratin 20 Ουροθήλιο (κύτταρα umbrella), εντερικό επιθήλιο Calretinin Mεσοθηλιακά κύτταρα, κακόηθες μεσοθηλίωμα, νευρικά γάγγλια ERG Ενδοθηλιακά κύτταρα, λεμφοκύτταρα και καρκινικά κύτταρα προστάτη PRG Ποσοστό έκφρασης προγεστερόνης στο καρκίνωμα του μαστού MUM-1 (Multiple Myeloma Oncogene 1) Πλασματοκύτταρα, πλασματοκύττωμα CD138 Πλασματοκύτταρα, Β-λεμφοκύτταρα, λεμφώματα HER2 Ποσοστό έκφρασης του ERBB2 υποδοχέα στο καρκίνωμα του μαστού Ki-67 (MIB-1) Εκτίμηση ποσοστού μιτωτικής δραστηριότητας του υπό εξέταση όγκου CD4 T-λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, μακροφάγα. Συγκεκριμένοι υπότυποι λεμφωμάτων CD8 Κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα, υπότυποι λεμφωμάτων CD30 Ανοσοβλάστες, κεντροβλάστες, Νόσος Hodgkin, αναπλαστικά λεμφώματα, βλαστικά νεοπλάσματα P63/CALDESMON Μυοεπιθηλιακά και βασικά κύτταρα CD34 Φυσιολογικά ενδοθηλιακά κύτταρα, αγγειοσάρκωμα, προέχον δερματοϊνοσάρκωμα CD3 Φυσιολογικά Τ- λεμφοκύτταρα, Τ –λεμφώματα CD5 Φυσιολογικά Τ-λεμφοκύτταρα, λεμφώματα Τ κυτταρικής αρχής, θυμικό καρκίνωμα CD20 Φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα, πλειονότητα των λεμφωμάτων Β κυτταρικής αρχής PAX-5 Φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα, Reed-Sternberg κύτταρα στην νόσο Hodgkin, λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα Actin Smooth Muscle Μυοϊνοβλάστες και μυοεπιθήλιο, λειομυώματα AMACR (p504s) Αδενοκαρκίνωμα προστάτη Bcl 2 Θυλακιώδες λέμφωμα Bcl 6 Θυλακιώδες λέμφωμα, λέμφωμα από διάχυτα μεγάλα Β κύτταρα, λέμφωμα Burkitt CD10 Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, θυλακιώδες λέμφωμα, λέμφωμα Burkitt, διαφορική διάγνωση ενδομητρικού στρωματικού σαρκώματος από λειομύωμα και λειομυοσάρκωμα μήτρας CD15 Κύτταρα Reed-Sternberg, νόσος Hodgkin CD23 Β-λεμφοβλάστες που έχουν προσβληθεί από τον ιό EBV, χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία CD31 Ενδοθηλιακά κύτταρα, αγγειακή προέλευση νεοπλασμάτων CD79α Οξείες λευχαιμίες από πρόδρομα Β-κύτταρα, λεμφώματα από Β-κύτταρα Desmin Λεία μυϊκά κύτταρα, ραβδομυώματα, ραβδομυοσαρκώματα, λειομυώματα, λειομυοσαρκώματα E-Cadherin Διάκριση μεταξύ λοβιακού και πορογενούς καρκινώματος μαστού Estrogen Receptor Alpha Ποσοστό έκφρασης οιστρογόνων σε καρκινώματα μαστού GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) Αστροκύτταρα και επενδυματικά κύτταρα κεντρικού νευρικού συστήματος Kappa Light Chains Πλασματοκύτταρα που εκφράζουν κ ελαφρές αλυσίδες Lambda Light Chains Πλασματοκύτταρα που εκφράζουν λ ελαφρές αλυσίδες MDM2 Σαρκώματα μαλακών ιστών, οστεοσαρκώματα, όγκοι εγκεφάλου p53 Protein Ταξινόμηση όγκων όλων των κυτταρικών σειρών S100 Όγκοι προερχόμενοι από κύτταρα Schwann, μελανώματα (WT1) Protein Όγκοι Wilms, μεσοθηλιώματα Pankeratin (MNF116) Ταξινόμηση νεοπλασμάτων επιθηλιακής προέλευσης | Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Μέθοδος ανοσοϊστοχημείας με τη χρήση των kit ανίχνευσης για: - LEICA BOND-MAX* Χ2 (s/n M496488 & s/n M496457) - LEICA VISION BIOSYSTEMS BOND-MAX* (s/n M210463) - ASPlus DAKO* (s/n DC3400-7377R-03) και ειδικών αντισωμάτων. Παρατήρηση στο μικροσκόπιο και αξιολόγηση – ερμηνεία των αποτελεσμάτων. ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Actin Smooth Muscle (clone 1A4 – DAKO) AMACR/p504s (clone 13H4 – DAKO) Bcl-2 (clone 124 – DAKO) Bcl-6 (clone LN22 – Leica) c-erbB-2/HER2 (polyclonal – DAKO) CD3 (clone LN10 – Leica) CD4 (clone 4B12 – DAKO) CD5 (clone 4C7 – DAKO) CD8 (clone C8/144B – DAKO) CD10 (clone 56C6 – DAKO) CD15 (clone Carb-3 – DAKO) CD20 (clone L26 – DAKO) CD23 (clone 1B12 – Leica) CD30 (clone Ber-H2 – DAKO) CD31 (clone JC70 – Cell Marque) CD34 (clone QBEnd10 – DAKO) CD79a (clone JCB117 – DAKO) CD138 (clone MI15 – DAKO) Cytokeratin 7 (clone OV-TL 12/30 – DAKO) Cytokeratin 20 (clone Ks20.8 – DAKO) Desmin (clone D33 – DAKO) E-Cadherin (clone NCH-38 – DAKO) ERG (clone EP111 – DAKO) Estrogen Receptor Alpha (clone EP1 – DAKO) Glial Fibrillary Acidic Protein (clone 6F2 – DAKO) Kappa Light Chains (clone L1C1 – Cell Marque) Ki-67 (clone MIB-1 – DAKO) Lambda Light Chains (clone Lamb14 – Cell Marque) MDM2 (clone SMP14 – Zeta Corporation) MUM1 (clone MUM1p – DAKO) p53 Protein (clone DO-7 – DAKO) p63 Protein (clone 4A4 – BIOCARE MEDICAL) PAX-5 (clone DAK-PAX5 – DAKO) Progesterone Receptor (clone PgR636 – DAKO) S100 (clone 4C4.9 – Epredia) WT1 Protein (clone 6F-H2 – DAKO) Cytokeratin (clone MNF116 – DAKO) Calretinin (clone DAK-Calret – DAKO) Οδ. Εργασίας: ΟΕ.Μ.10 (έκδοση 1.1 / 07.10.2022) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίων:

1.	Αγ. Θωμά 17, Αθήνα, 115 27  (ΚΤΗΡΙΟ Κ),

2.	Σεβαστουπόλεως 16, Αθήνα, 115 26 (ΚΤΗΡΙΟ Π)

3.	Μικράς Ασίας 75, Αθήνα, 115 27 (ΚΤΗΡΙΟ 10, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ).

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:

- Για το Αιματολογικό Τμήμα: Μαρία Κατερίνη, Δήμητρα-Θεοδώρα Αδάμου, Παναγιώτα Μπέλμπα, Βασιλική Σκαρλάτου, Αναστασία Ρηγάτου, Αικατερίνη Κουριώτη, Ανδριάνα Ζουριδάκη, Αντιγόνη Παπαντωνίου, Παναγιώτης Πηττός, Ζαχαρίας Τσακρής, Αναστάσιος Βογιατζάκης, Δημητρούλα Ζιώγα, Ευθαλία Ξένου.

- Για το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας: Νικολίτσα Καφάση, Αγλαΐα Δημητρακοπούλου, Καλλιρρόη Τσαλιμαλμά, Πολυξένη Γκασούκα, Ελένη Λέκκα, Δημήμτριος Χρονόπουλος.

- Για το Βιοπαθολογικό Τμήμα: Σταυρούλα Σμιλάκου, Δρ. Ευστάθιος Μπεκρής, Δρ. Παναγιώτα Τσιώλη, Νικόλαος Καλαμπόγιας, Όλγα Αποστόλου.

- Για το Βιοχημικό Τμήμα - Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας ΕΚΠΑ: Αν. Καθ. Δρ. Αγγελική Παπαπαναγιώτου, Δρ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Αναστασία Ευαγγελάτου, Άννα Τάκου, Αναστασία Λιακοπούλου, Μαρία Μαλλιαρού, Άννα Κουτρουμπέλη, Ευαγγελία Γκέλου, Μηνάς Μηναϊδης.

- Για το Κυτταρολογικό Τμήμα: Δρ. Παναγιώτα Μήκου, Παναγιώτα Κεραμάρη.

- Για το Τμήμα Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας: Ο. Κατσαρού, Μ. Γαβαλάκη, Α. Κουραμπά, Γ. Κανελλοπούλου, Θ. Αδρακτάς, Η. Κάλφα, Χ. Φραντζεσκάκης, Α. Ζάννου, Ζ. Παπαρρίζου, Α. Βαρακλιώτη, Ι. Αναστασοπούλου, Ε. Ζούλια, Ζ. Μοσχίδης, Α. Χανός, Θ. Πυρπυρή, Σ. Γκότση, Α. Παπαχρόνης, Ν. Σταυροπούλου, Μ. Πιτταρά, Μ. Τσιβόλα, Μ. Γκιόκα, Α. Γκίκας, Λ. Κελαϊδής, Μ. Παπαδημητρίου, Α. Μουστή, Α. Τσατσομοίρου, Θ. Kατόγλου, Μ. Πολυζωίδου, Ε. Ψαχούλια, Α. Σιώκα, Ε. Βλαχοθανάση.

- Για το Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ΕΚΠΑ: Καθ. Δρ. Νικόλαος Καβαντζάς, Καθ. Δρ. Πηνελόπη Κορκολοπούλου, Καθ. Δρ. Ανδρέας Λάζαρης, Καθ. Δρ. Σταμάτιος Θεοχάρης, Καθ. Δρ. Αφροδίτη Νόννη, Καθ. Δρ. Χαρίκλεια Γακιοπούλου, Δρ. Παρασκευή Αλεξάνδρου, Ευαγγελία Λουκά, Αναπλ. Καθ. Δρ. Γεώργιος Αγρογιάννης, Δρ. Γεώργιος Λιάπης, Επικ. Καθ. Δρ. Ειρήνη Θυμαρά, Επικ. Καθ. Δρ. Στρατηγούλα Σακελλαρίου, Επικ. Καθ. Δρ. Ελευθερία Λακιωτάκη, Δρ. Αναστάσιος Στόφας.

- Για το Εργαστήριο Πρόληψης-Πληθυσμιακού Ελέγχου της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας: Μαρία Δημοπούλου, Βερονίκη Κομνηνάκα, Παγώνα Φλεβάρη.

- Για το Εργαστήριο Γενετικής Διάγνωσης– Κυστικής Ίνωσης της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας: Αγγελική Μπαλασοπούλου , Δρ. Ευφροσύνη Μπούτου,  Ευαγγελία-Ελένη Ντελάκη,  Δρ. Ελένη Υφαντή.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1358, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 29.06.2028.

Αθήνα,  30 Ιουνίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.