Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/1 του Πιστοποιητικού Αρ.1397 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μοριακή Βιολογία |
| Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα Συνδυασμός ρινοφαρυγγικού ή ρινικού επιχρίσματος με στοματοφαρυγγικό επίχριμα | Μοριακός έλεγχος για την ανίχνευση ιικού RNA του νέου κορωνοϊό SARS-CoV-2 | Εφαρμοσμένη μέθοδος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του Kit: Vazyme. Τύπος: 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Triplex RT-qPCR. Το υπό εξέταση δείγμα υποβάλλεται σε ολική αυτοματοποιημένη απομόνωση RNA και στη συνέχεια ελέγχεται η ανίχνευση RNA του κορωνοϊού SARS-CoV-2. Ο έλεγχος για την ανίχνευση πραγματοποιείται με τη μέθοδο της πολλαπλής αντίδρασης, επιλεκτικής ενίσχυσης σε πραγματικό χρόνο (Real-time PCR), μέσω χρήσης ειδικών εκκινητών για την ενίσχυση των γενετικά συντηρημένων περιοχών Ν-gene, καθώς και του ORF1-ab γονιδίου του κορωνοϊού SARS-CoV-2. Η ποιότητα καθώς και η ορθή λειτουργία της δοκιμασίας, ελέγχεται με ένα θετικό, ένα αρνητικό καθώς και ένα εσωτερικό μάρτυρα. Εξοπλισμός: Αναλυτής: Bio-Rad - CFX96 Touch Real-Time PCR Detection System. Extraction: Panagene - Panamax 48, Kit Panamax Viral DNA/RNA. |

* Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Λ. Τζ. Κέννεντυ 37, Πυλαία, Θεσσαλονίκης.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Αναστασία Αθανασούλια.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1397 , κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 29.04.2029

Αθήνα, 30 Απριλίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.