# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F2/1 του Πιστοποιητικού Αρ.1334 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων Δεξαμενών της ΚΙΑΦΑ ΓΡΑΜΟΖ - SOLUTIONS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| --- |
| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| Μετρήσεις όγκου |
| Όγκος / Μεταλλικές δεξαμενές | 0,2 m3 έως 50 m3 | 0,1 % (γέμισμα δεξαμενής) 0,11 % (άδειασμα δεξαμενής) επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικού δοχείου σύμφωνα με: EURAMET cg-21, v.2.1: 2021 Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
| Όγκος / Βυτιοφόρα oχήματα | 0,2 m3 έως 20 m3 | 0,1 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικού δοχείου σύμφωνα με: - EURAMET cg-21, v.2.1: 2021 - OIML R80-2:2017, Annex B Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου ή επί τόπου. |

*  Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

# Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Λυκομήδους 5, Παραλία Πατρών, 26333 Πάτρα.

# Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: G. Qafa, Π. Φαρμάκης, Θ. Νικολάου

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 1334, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 14.03.2028

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.