Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/3 του Πιστοποιητικού Αρ. 1209 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του «XHMEIOYΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 1. Νερά πόσιμα και υπόγεια | 1. Προσδιορισμός pH | APHA*4500-Η+ Β |
|  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*2510 B |
|  | 3. Προσδιορισμός Αμμωνιακών ιόντων | HACH 8155 |
|  | 4. Προσδιορισμός νιτρωδών ιόντων | HACH 8507 |
|  | 5. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 4500-ΝO3B(screening method) |
|  | 6.Προσδιορισμός Θειικών ιόντων | HACH 8051 |
|  | 7. Προσδιορισμός Χλωριούχων | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 4500-Cl-B |
| 2. Νερά πισινών και αντίστροφης ώσμωσης | 8. Προσδιορισμός pH | APHA*4500-Η+ Β |
| 3. Ελαιόλαδο | 9. Προσδιορισμός οξύτητας | COI/T.20/Doc No34 |
|  | 10. Προσδιορισμός Κ232, K268, ΔK | COI/T.20/Doc No19 |

*AmericanPublicHealthAssociation, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 24nd Edition.

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες εγκαταστάσεις, 7oχλμ ε.ο Άργους – Ναυπλίου  Περιοχή Τίρυνθας 21100

Αργολίδας.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής :Μαστοράκος Γεώργιος.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1209, κατά ΕΛΟΤ ENISO/IEC 17025: 2017    ισχύει    μέχρι την 18.06.2024.

Αθήνα, 05.09.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

###### Χημικές δοκιμές