Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/IV2 του Πιστοποιητικού Αρ. 482-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Τμήματος Μικροβιολογίας Τροφίμων, Βιοχημικού Ελέγχου, Καταλοίπων και Ελέγχου Θαλάσσιων Βιοτοξινών και Τοξινών Λοιπών Υδάτων

της

Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Τρόφιμα ζωικής προέλευσης | 1. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε Κάδμιο (Cd) | Εσωτερική μέθοδος με χρήση Φασματοφωτόμετρου Ατομικής Απορρόφησης με τεχνική Ηλεκτροθερμαινόμενου Φούρνου Γραφίτη |
|  | 2. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε Μόλυβδο (Pb) | Εσωτερική μέθοδος με χρήση Φασματοφωτόμετρου Ατομικής Απορρόφησης με τεχνική Ηλεκτροθερμαινόμενου Φούρνου Γραφίτη |
| 2. Ιχθυηρά και προϊόντα τους | 1. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε Υδράργυρο (Hg) | Εσωτερική μέθοδος με χρήση Φασματοφωτόμετρου Ατομικής Απορρόφησης με τεχνική Γεννήτριας Υδριδίων με συνεχή ροή (FI-MH-AAS) |
|  | 2. Προσδιορισμός ισταμίνης | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στη μέθοδο αναφοράς του Κανονισμού (ΕΚ) 2073/2005 με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) και ανιχνευτή παράταξης φωτοδιόδων (DAD) |
| 3. Οστρακοειδή και ιχθύες | Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε δομοϊκό οξύ (ASPτοξίνες) Εύρος: ≥1,0 mg ισοδυνάμωνδομοϊκού οξέος / kg και άνω. | Εσωτερική μέθοδος επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης 2002/657/EΚ από το Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AESAN,Campus Universitáriode Vigo, AsLagoas-Marcosende, Vigo, Spain)με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης με υπεριώδη ανίχνευση με ανιχνευτή συστοιχίας φωτοδιόδων (HPLC-UV-DAD) |
| 4. Οστρακοειδή (δίθυρα μαλάκια) | 1. Προσδιορισμός λιπόφιλων τοξινών (LPTXs): α) Ομάδα Οκαδαϊκού οξέος (Οκαδαϊκό οξύ-ΟΑ, Δινοφυσιστοξίνες-DTXs, Πεκτενοτοξίνες-PTXs) Ανιχνεύσιμη συγκέντρωση τουλάχιστον 20 μg ισοδυνάμων οκαδαϊκού οξέος/kg και άνω. β) Γεσοτοξινών (YTXs) Ανιχνεύσιμη συγκέντρωση τουλάχιστον 0,078 mg ισοδυνάμων γεσοτοξίνης/kg και άνω. γ) Αζασπειροξέων (AZAs). Ανιχνεύσιμη συγκέντρωση τουλάχιστον 10 μg ισοδυνάμων αζασπειροξέος/kg και άνω. (Καν. (ΕΚ) 853/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) δ) Γυμνοδιμινών (GYMs), Σπιρολιδίων (SPXs), Πιννατοξινών (PnTXs). (Λιπόφιλες τοξίνες εκτός Καν. (ΕΚ) 853/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στη μέθοδο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς Θαλ. Βιοτοξινών (EU Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS, Version 5, January 2015) και στο EN 16204:2012 με χρήση υγρής χρωματογραφίας-συζευγμένης με φασματοσκοπία μάζας σε σειρά (UPLC-MS/MS) |
|  | Προσδιορισμός λιπόφιλων τοξινών (DSP): α) Ομάδα Οκαδαϊκού οξέος (Οκαδαϊκό οξύ-ΟΑ, Δινοφυσιστοξίνες-DTXs, Πεκτενοτοξίνες-PTXs) Ανιχνεύσιμη συγκέντρωση τουλάχιστον 34,2 μg ισοδυνάμων οκαδαϊκού οξέος/kg και άνω β) Γεσοτοξινών (YTXs). Ανιχνεύσιμη συγκέντρωση τουλάχιστον 0,106 mg ισοδυνάμων γεσοτοξίνης/kg και άνω γ) Αζασπειροξέων (AZAs). Ανιχνεύσιμη συγκέντρωση τουλάχιστον 17,66μg ισοδυνάμων αζασπειροξέος/kg και άνω (Καν. (ΕΚ) 853/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) δ) Γυμνοδιμινών (GYMs), Σπιρολιδίων (SPXs), Πιννατοξινών (PnTXs) (Λιπόφιλες τοξίνες εκτός Καν. (ΕΚ) 853/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στη μέθοδο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς Θαλ. Βιοτοξινών (EU Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS, Version 5, January 2015) και στο EN 16204:2012 με χρήση υγρής χρωματογραφίας-συζευγμένης με φασματοσκοπία μάζας σε σειρά(UPLC-MS/MS) |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Αλιεύματα και προϊόντα αλιείας. Προϊόντα γάλακτος. Κρέας και προϊόντα κρέατος, κρεατοσκευάσματα, ζωοτροφές, αυγά και προϊόντα αυγών | 1. Ανίχνευση Salmonella spp. εκτός από S. typhi και paratyphi | ISO 6579-1:2017 |
| 2. Δίθυρα μαλάκια | 1. Καταμέτρηση Escherichia coli | ISO 16649-3:2015 |

Μικροβιολογικές Δοκιμές

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Λήμνου 3Α, 54627 Θεσσαλονίκη / 26ης

Οκτωβρίου 80, 54627, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Σ. Αδαμίδου, Κ. Μέλλιος, Κ. Χατζής, Χ. Κιουτσιούκης,                            Μ. Καλαϊτζίδου, Α. Σιδηροπούλου, Χ. Τσικώτη, Μ. Τσιταμπάνη,

Γ. Χαϊδευτού, N. Λιμπιτάκης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 21.01.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 482-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 19.11.2024.

Αθήνα, 24.11.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.