Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Aρ. 1354 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ανάλυσης & Ελέγχου Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος Χημείας του Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Ατμοσφαιρικός αέρας | Προσδιορισμός βενζoλίου μετά από ενεργητική και παθητική δειγματοληψία | GC/MS-EI: ΕΛΟΤ ΕΝ 14662-2:2005, ΕΛΟΤ-ΕΝ 14662-5:2005 |
|  | Προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων (4) [τολουόλιο, αιθυλοβενζόλιο, μ+π-ξυλόλιο, ο-ξυλόλιο], μετά από ενεργητική και παθητική δειγματοληψία | GC/MS-EI: Εσωτερική μέθοδος Γ-ΜΔ-01 βασισμένη στα ΕΛΟΤ ΕΝ 14662-2:2005, ΕΛΟΤ-ΕΝ 14662-5:2005 |
|  | Προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων μετά από ενεργητική και παθητική δειγματοληψία | GC/MS-EI: Εσωτερική μέθοδος Γ-ΜΔ-05 βασισμένη στα ΕΛΟΤ ΕΝ 14662-2:2005, ΕΛΟΤ-ΕΝ 14662-5:2005, HSE MDHS 96, NIOSH 1003, NIOSH 1500, NIOSH 1501 |
| 2. Αιωρούμενα σωματίδια ατμοσφαιρικού αέρα | 1. Προσδιορισμός benzo[a]pyrene | GC/MS-EI: ΕΛΟΤ ΕΝ 15549:2008 |
|  | Προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) (12) [phenanthrene, anthracene, fluorene, pyrene, fluoranthrene, chrysene, benzo[a]anthracene, benzo[b]fluoranthrene, benzo[k]fluoranthrene, indeno[1,2,3 cd]pyrene, dibenzo[a,h]anthracene, benzo[ghi]perylene] | GC/MS-EI: Εσωτερική μέθοδος Γ-ΜΔ-02 βασισμένη στο ΕΛΟΤ ΕΝ 15549:2008 |
| Δειγματοληψία και φυσικές δοκιμές |
| 1. Ατμοσφαιρικός Αέρας | 1. Δειγματοληψία και προσδιορισμός του κλάσματος PM10 ή PM2.5 των αιωρουμένων σωματιδίων | ΕΛΟΤ ΕΝ 12341:2014 |

Τόπος αξιολόγησης: Εργαστήριο Περιβάλλοντος Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Ευάγγελος Μπακέας.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1354, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 25.05.2028.

Αθήνα	26.05.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ