Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/I2 του Πιστοποιητικού Αρ. 05-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Τμήματος  Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας & Φυσιοπαθολογίας Μαστού

της

Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ορολογικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος ή πλάσμα από μηρυκαστικά | Ανίχνευση αντισωμάτων κατά του Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (Παραφυματίωση) | ΜΔ.09 – ΑΘΒΟ Δοκιμή ELISA με ΚΙΤ της εταιρείας POURQUIER / IDEXX (REF P07130-10) σύμφωνα με το εγχειρίδιο Διαγνωστικής του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων - Κεφάλαιο 3.1.16. - 2021 / O.I.E. Terrestrial Manual (Chapter 3.1.16. -2021). |
| 2. Ορός αίματος οικόσιτων ή άγριων μηρυκαστικών, ιπποειδών, χοίρων, καμηλοειδών, σαρκοφάγων ζώων και ανθρώπων | ανίχνευση αντισωμάτων κατά της Brucella abortus / Β. melitensis / Β. suis | ΜΔ.01- ΑΘΒΟ Δοκιμή Rose Bengal (R.B.Τ.) σύμφωνα με τo Παράρτημα ΙΙΙ, Τμήμα 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής. |
| 3. Ορός αίματος οικόσιτων ή άγριων μηρυκαστικών, ιπποειδών, χοίρων, καμηλοειδών, σαρκοφάγων ζώων και ανθρώπων | ανίχνευση αντισωμάτων κατά της Brucella abortus / Β. melitensis / Β. suis | ΜΔ.04 – ΑΘΒΟ Δοκιμή της Σύνδεσης του Συμπληρώματος (Σ.Σ.) σύμφωνα με τo Παράρτημα ΙΙΙ, Τμήμα 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής. |
| 4.Γάλα ή ορός αίματος από οικόσιτα ή άγρια μηρυκαστικά | Ανίχνευση αντισωμάτων κατά της Brucella abortus / Β. melitensis / Β. suis | ΜΔ.07 - ΑΘΒΟ Δοκιμή ELISA σύμφωνα με τo Παράρτημα ΙΙΙ, Τμήμα 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής. |
| 5.Ορός ή πλάσμα αίματος από μηρυκαστικά | Ανίχνευση αντισωμάτων κατά της Coxiella burnetii (Πυρετός – Q) | ΜΔ.08 - ΑΘΒΟ Δοκιμή ELISA σύμφωνα με το εγχειρίδιο Διαγνωστικής του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων - Κεφάλαιο 3.1.17. - 2018 / O.I.E. Terrestrial Manual (Chapter 3.1.17. -2018). |

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Νεαπολέως  25, 15310, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Δ. Βουρβίδης, Α. Κυρμά.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το προηγούμενο με ημερομηνία 18.01.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.05-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 05.09.2024.

Αθήνα, 18.12.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.