Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/VI1 του Πιστοποιητικού Αρ. 05-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Τμήματος Τοξικολογίας, Καταλοίπων

και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών

της

Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Κρέας, ήπαρ και νεφρός | Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε Κάδμιο (Cd) | ΜΔ.01-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος με χρήση Φασματομετρίας Ατομικής Απορρόφησης με Φούρνο Γραφίτη (ΖΕΤ-AAS) |
| 2. Ιχθυηρά και προϊόντα αυτών | Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε Κάδμιο (Cd) | ΜΔ.02-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος με χρήση Φασματομετρίας Ατομικής Απορρόφησης με Φούρνο Γραφίτη (ΖΕΤ-AAS) |
| 3. Ιχθυηρά και προϊόντα αυτών | Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε Υδράργυρο (Hg) | ΜΔ.06-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος με χρήση Φασματομετρίας Ατομικής Απορρόφησης – Μέθοδος Υδριδίων με Συνεχή Ροή (FI-MH-AAS) |
| 4. Ιχθυηρά | Προσδιορισμός χρωστικών: Πράσινο μαλαχίτη, λευκομαλαχίτης, κρυσταλλικό ιώδες, λευκοκρυσταλλικό ιώδες, Brilliant Green | ΜΔ.21-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας – Συζευγμένης Φασματομετρίας Μαζών (LC-MS/MS), επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΕΕ/657/2002 |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| 5. Ζωικοί ιστοί | Προσδιορισμός καταλοίπων τετρακυκλινών (5) : Τετρακυκλίνη, Οξυτετρακυκλίνη, Χλωροτετρακυκλίνη και Δοξυκυκλίνη και το 4-επιμερές της χλωροτετρακυκλίνης | ΜΔ.04-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται σε μέθοδο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς ANSES με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας - Φασματομετρίας Μαζών (LC-MS) (ESI-positive mode), επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΕΕ/657/2002 |
| 6. Ζωικοί ιστοί | Προσδιορισμός καταλοίπων κινολονών (7): Σιπροφλοξασίνη, Ντανοφλοξασίνη, ντιφλοξασίνη, Ενροφλοξασίνη, Φλουμεκίνη, Μαρμποφλοξασίνη, Οξονιλικό οξύ | ΜΔ.26-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται σε μέθοδο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς ANSES με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης με Ανιχνευτή Φθορισμού (HPLC-FLD), επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΕΕ/657/2002 |
| 7. Ζωικοί ιστοί | Προσδιορισμός καταλοίπων σουλφοναμιδίων (10): Σουλφαδιαζίνη, Σουλφαθειαζόλη, Σουλφαμεραζίνη, Σουλφαδιμιδίνη, Σουλφαμεθοξυπυριδαζίνη, Σουλφαμονομεθοξίνη, Σουλφαχλωροπυριδαζίνη, Σουλφαδοξίνη, Σουλφαδιμεθοξίνη, Νατριούχος Σουλφακλοζίνη | ΜΔ.18-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται σε μέθοδο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς ANSES με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης με Ανιχνευτή Συστοιχίας Φωτοδιόδων (HPLC-DAD), επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΕΕ/657/2002 |
| 8. Γάλα | Προσδιορισμός καταλοίπων σουλφοναμιδίων (7): Σουλφαδιαζίνη, Σουλφαμεραζίνη, Σουλφαδιμιδίνη, Σουλφαμεθοξυπυριδαζίνη, Σουλφαχλωροπυριδαζίνη, Σουλφαδοξίνη, Σουλφαδιμεθοξίνη, | ΜΔ.17-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται σε μέθοδο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς ANSES με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης με Ανιχνευτή Φθορισμού (HPLC-FLD), επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΕΕ/657/2002 |
|  | Προσδιορισμός Cd και Pd | ΜΔ.05-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος με χρήση φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (ZETAAS) |
| 9. Αυγά | Προσδιορισμός καταλοίπων σουλφοναμιδίων (8): Σουλφαδιαζίνη, Σουλφαθειαζόλη, Σουλφαμεραζίνη, Σουλφαμεθοξυπυριδαζίνη, Σουλφαμεθαζίνη, Σουλφαχλωροπυριδαζίνη, Σουλφαδοξίνη, Σουλφαδιμεθοξίνη | ΜΔ.31-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας – Συζευγμένης Φασματομετρίας Μαζών (LC-MS/MS), επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΕΕ/657/2002 |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| 10. Ούρα, νερό | Προσδιορισμός καταλοίπων β-ανταγωνιστών (17): Ζιλπατερόλη, Τερβουταλίνη, Σαλβουταμόλη, Σιματερόλη, Σιβουτερόλη, Φενοτερόλη, Ριτοντρίν, Κλενκυκλοεξερόλη, Κλενπροπερόλη, Κλενβουτερόλη, Ρακτοπαμίνη, Ισοξουπρίνη, Τουλοβουτερόλη, Κλενπεντερόλη, Μαβουτερόλη, Μαπεντερόλη, Βρωμβουτερόλη | ΜΔ.29-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται σε μέθοδο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς BVL με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας – Συζευγμένης Φασματομετρίας Μαζών (LC-MS/MS) (ESI-positive mode), επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΕΕ/657/2002 |
| 11. Ζωικοί ιστοί | Προσδιορισμός καταλοίπων β-ανταγωνιστών (17): Ζιλπατερόλη, Τερβουταλίνη, Σαλβουταμόλη, Σιματερόλη, Σιβουτερόλη, Φενοτερόλη, Ριτοντρίν, Κλενκυκλοεξερόλη, Κλενπροπερόλη, Κλενβουτερόλη, Ρακτοπαμίνη, Ισοξουπρίνη, Τουλοβουτερόλη, Κλενπεντερόλη, Μαβουτερόλη, Μαπεντερόλη, Βρωμβουτερόλη | ΜΔ.10-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται σε μέθοδο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς BVL με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας – Συζευγμένης Φασματομετρίας Μαζών (LC-MS/MS) (ESI-positive mode), επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΕΕ/657/2002 |
| 12. Ζωικοί ιστοί | Προσδιορισμός ηρεμιστικών : Ακετοπρομαζίνη, Χλωρoπρομαζίνη, Ξυλαζίνη, Προμαζίνη, Προπιονυλoπρομαζίνη, Αζαπερόνη, Αζαπερόλη, Καραζολόλη | ΜΔ.03-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας – Συζευγμένης Φασματομετρίας Μαζών (LC-MS/MS), επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΕΕ/657/2002 |
| 13. Ούρα από ζώα | Ανίχνευση και προσδιορισμός (6) θυρεοστατικών (thiouracil, methyl thiouracil, propyl thiouracil, phenyl thiouracil, tapazol, mercaptobenzimidazol) | ΜΔ.23-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος LC-MS/MS μετά από παραγωγοποίηση με 3-ιωδο-βενζυλοβρωμίδιο |
| 14. Τρόφιμα ζωικής προέλευσης και προϊόντα τους | Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε Μόλυβδο (Pb) | ΜΔ.08-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος με φασματόμετρο ατομικής απορρόφησης μη ηλεκτροθερμαινόμενο φούρνο γραφίτη. |
| 15. Θυρεοειδής αδένας και ζωϊκοί ιστοί | Ανίχνευση και προσδιορισμός (6) θυρεοστατικών (thiouracil, methyl thiouracil, propyl thiouracil, phenyl thiouracil, tapazol, mercaptobenzimidazol) | ΜΔ.32-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος LC-MS/MS μετά από παραγωγοποίηση με 3-ιωδο-βενζυλοβρωμίδιο |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| 16. Μέλι | Προσδιορισμός Cd και Pb | ΜΔ.09-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος Z-ETAAS |
| 17. Κρέας και ορός αίματος | Προσδιορισμός νιτροϊμιδαζολίων | ΜΔ.36-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος LC/MS-MS βασισμένη σε μέθοδο του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς BVL |
| 18. Ιστός, γάλα και μέλι | Προσδιορισμός υπολειμμάτων οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων | ΜΔ.38-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος LC-MS/MS σύμφωνα με έγγραφο SANCO 12495/2011 |
| 19. Γάλα | Ποσοτικός προσδιορισμός αφλατοξίνης Μ1 | ΜΔ.53-ΑΘΤΚ Εσωτερικά επικυρωμένη μέθοδος, βασισμένη στο ISO 14501/IDF 171:2007 Μέθοδος με στήλες ανοσοσυγγένειας HPLC / FLD |
| 20. Ζωικοί ιστοί | Ποσοτικός προσδιορισμός ωχρατοξίνης Α | ΜΔ.54-ΑΘΤΚ Εσωτερικά επικυρωμένη μέθοδος Μέθοδος με στήλες ανοσοσυγγένειας HPLC / FLD |
| 21. Γάλα και μυϊκός ιστός | Ποσοτικός Προσδιορισμός αβερμεκτινών (Moxidectin, Abamectin, Emamectin, Doramectin, Ivermectin) | ΜΔ.46-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται σε μέθοδο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς BVL με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης με Ανιχνευτή Φθορισμού (HPLC-FLD), επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΕΕ/657/2002 |
| 22. Nεφρό, μυϊκός ιστός, γάλα και αυγά | Προσδιορισμός καταλοίπων Αμινογλυκοσιδών | ΜΔ.15-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται σε μέθοδο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς ANSES με τη χρήση LC-MS/MS Επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΕΕ/657/2002 |
| 23. Αυγά | Προσδιορισμός καταλοίπων αντιβιοτικών (β-λακτάμες, μακρολίδια, τετρακυκλίνες, κινολόνες, σουλφοναμίδες) | ΜΔ.59-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται σε μέθοδο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς ANSES με τη χρήση LC-MS/MS Επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΕΕ/657/2002 |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| 24. Γάλα | Προσδιορισμός Βενζιμιδαζολών σε γάλα με χρήση ΗΡLC/MS/MS | ΜΔ.57-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται σε μέθοδο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς BVL με τη χρήση HPLC-MS/MS Επικυρωμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης ΕΕ/657/2002 |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Ζωικοί ιστοί και γάλα | Απεικονιστική μέθοδος τρυβλίων πετρί για την ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων -STAR PROTOCOL (κινολόνες, κεφαλοσπορίνες, πενικιλλίνες, μακρολίδια, τετρακυκλίνες, αμινογλυκοσίδες, σουλφοναμίδες) | ΜΔ.24-ΑΘΤΚ Εσωτερική μέθοδος, σύμφωνα με το πρωτόκολλο LMV/RMV/BIO/PΤC/15.AN/17-10-2006 έκδοση 6η του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς ANSES |

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Δ. Μηλιώνης,  Σ. Σαμαρτζή, Δ. Σκαφίδας, Ε. Κατσαρού,

Μ. Παντελιά, Β. Φώτος, Ε. Ανδρέου, Μ. Διβριτσιώτη, Π. Μιχαλοπούλου, Π. Ζύγουρα,

Αικ. Δημητρακοπούλου

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.05-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 05.09.2024.

Αθήνα, 18.01.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.