Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/A9 του Πιστοποιητικού Αρ.973-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μοριακή Γενετική |
| 1. Τομές (FFPET) από μονιμοποιημένο σε φορμαλίνη, εγκλεισμένο σε παραφίνη ανθρώπινο ιστό μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) | 1. Ποιοτική ανίχνευση και ταυτοποίηση μεταλλάξεων στα εξώνια 18, 19, 20 και 21 του γονιδίου του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) | Μέθοδος κατασκευαστή COBAS® EGFR Mutation Test CE-IVD kit (Roche Diagnostics GmbH)*, με την τεχνική της πολλαπλής Real Time PCR (αναλυτής COBAS z 480, Roche)* (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-46 έκδοση 1η ) |
| 2. Τομές (FFPET) από μονιμοποιημένο σε φορμαλίνη, εγκλεισμένο σε παραφίνη ανθρώπινο ιστό μελανώματος | 1. Ποιοτική ανίχνευση της μετάλλαξης V600E (T1799A) του γονιδίου BRAF | Lightmix kit TIB MolBiol με τη χρήση του αναλυτή Lightcyler 480 II* (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-58 έκδοση 1η) |
| 3. Τομές (FFPET) από μονιμοποιημένο σε φορμαλίνη, εγκλεισμένο σε παραφίνη ανθρώπινο ιστό | 1. Ποιοτική ανίχνευση μεταλλάξεων στo εξώνιo 2 του γονιδίου Kras με HRM, επιβεβαίωση των μεταλλαγμένων δειγμάτων με Lightmix kit 12/13 TIB MolBiol. 2.Ποιοτική ανίχνευση μεταλλαγών των εξωνίων 3,4 του Kras με το Lightmix kit TIB MolBiol. | HRM-PCR και Lightmix kit 12/13* με τη χρήση του αναλυτή Lightcyler 480 II.Πολλαπλή Real Time PCR για τα λοιπά εξώνια με χρήση του αναλυτή Cobas z 480* (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-23 έκδοση 2η ) |
| 4. Τομές (FFPET) από μονιμοποιημένο σε φορμαλίνη, εγκλεισμένο σε παραφίνη ανθρώπινο ιστό | 1. Ποιοτική ανίχνευση μεταλλάξεων στα εξώνια 2.3.4 του γονιδίου Nras | Lightmix kit TIB MolBiol* Πολλαπλή PCR με τη χρήση του Real Time PCR αναλυτή Cobas z 480* (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-23 έκδοση 2η ) |
| 5. Τομές (FFPET) από μονιμοποιημένο σε φορμαλίνη, εγκλεισμένο σε παραφίνη ανθρώπινο ιστό και ολικό περιφερικό αίμα EDTA | 1.Ανίχνευση μικροδορυφορικής αστάθειας DNA (Microsatellite Instability) σε ιστολογικό υλικό (FFPE) με HRM | HRM-PCR (ΔΠ-22) με τη χρήση του Real Time PCR αναλυτή Cobas z 480* (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-22 έκδοση 2η) |
| 6. Περιφερικό αίμα | 1.Μοριακός έλεγχος των μεταλλαγών FV Leiden (G1691A) & FII (G20210A) | In house PCR (ΔΠ-24) για FV, FII με τη χρήση του Biorad T100* και ανάλυση σε γέλη αγαρόζης (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-24 έκδοση 2η) |
| 7. Περιφερικό αίμα | 1.Μοριακός έλεγχος των πολυμορφισμών του γονιδίου MTHFR C677T και Α1298C με HRM | HRM-PCR με τη χρήση του αναλυτή Lightcyler 480 II* (ΔΠ-24) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-24 έκδοση 2η ) |
| 8. Περιφερικό αίμα | 1.Μοριακός έλεγχος του πολυμορφισμού 4G/5G του γονιδίου ΡΑΙ-1 | Light Mix Kit* Real time PCR με τη χρήση του αναλυτή Lightcyler 480 II* (ΔΠ-24) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-24 έκδοση 2η) |
| 9. Περιφερικό αίμα | 1. Ποιοτική ανίχνευση της μεταλλαγής V617F του γονιδίου JAK2. | HRM-PCR με τη χρήση του Real Time PCR αναλυτή cobas z 480 Roche* (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-26 έκδοση 1η ) |
| 10. Περιφερικό αίμα | 1. Μοριακός έλεγχος του υβριδικού μετάγραφου BCR-ABL | LightMix Kit bcr-abl t(9;22) RT-PCR με τη χρήση του αναλυτή Lightcycler 480 II (ΔΠ-25) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-25 έκδοση 1η) |
| 11. Περιφερικό αίμα, πλάσμα (EDTA) και κυτταρολογικό υλικό | 1. Ανίχνευση DNA του ιού HBV, ανίχνευση RNA των ιών HCV | Sacace Biotechnologies kit PCR με χρήση του αναλυτή Corbett 6000 (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-28 έκδοση 1η) |
| 12. Κυτταρολογικό υλικό, τομές (FFPET) από μονιμοποιημένο σε φορμαλίνη, εγκλεισμένο σε παραφίνη ανθρώπινο ιστό. | Ανίχνευση και τυποποίηση 41 γονοτύπων του ιού HPV. | Xρήση του συστήματος Vision Array HPV (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-29 έκδοση 1η) |
| 13. Ορός, πλάσμα σε EDTA | Ανίχνευση των ιών CMV, EBV | Χρήση του CMV/EBV/HHV6 QUANT Real-TM kit με τον αναλυτή Corbett 6000 (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-27 έκδοση 1η) |
| 14. Ρινοφαρρυγικό ή στοματοφαρυγγικό επίχρισμα, πτύελα, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα | Ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 | RT-PCR με το RealAccurate Quadruplex SARS-CoV-2 PCR kit της εταιρίας Pathofinder σε αναλυτή (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-51 έκδοση 1η) |
| 15. Κυτταρολογικό υλικό, τομές (FFPET) από μονιμοποιημένο σε φορμαλίνη, εγκλεισμένο σε παραφίνη ανθρώπινο ιστό. | Ανίχνευση και τυποποίηση 35 γονοτύπων του ιού HPV. | Xρήση του συστήματος Hybrisoft 12 με kit Master Diagnostics HPV (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-53 έκδοση 1η) |
| 16. Περιφερικό αίμα, Κυτταρολογικό υλικό, τομές (FFPET) από μονιμοποιημένο σε φορμαλίνη, εγκλεισμένο σε παραφίνη ανθρώπινο ιστό. | Πρωτόκολλο ανίχνευσης κληρονομούμενων και σωματικών μεταλλαγών BRCA 1&2 | Ion AmpliSeq Library Kit PlusOncomine BRCA research με χρήση ION GENESTUDIO S5 Plus Sequencer Thermo και ανάλυση με το λογισμικό Ion reporter Thermo fisher. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-54 έκδοση 1η) |
| 17. Περιφερικό αίμα | Πλήρης αλληλούχιση του γονιδίου της κυστικής ίνωσης CFTR | CFTR research panel Thermo με χρήση ION GENESTUDIO S5 Plus Sequencer Thermo και ανάλυση με το λογισμικό Ion reporter Thermo fisher (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-55 έκδοση 1η) |
| 18. Κυτταρολογικό υλικό, τομές (FFPET) από μονιμοποιημένο σε φορμαλίνη, εγκλεισμένο σε παραφίνη ανθρώπινο ιστό. | Ποιοτική ανίχνευση σωματικών μεταλλαγών των γονιδίων KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, PIK3CA, ALK, ROS, RET | VAHTS AmpSeq Library Prep Kit V3 (Ref. NA210-02, Vazyme). Colon & Lung Thermo με χρήση ION GENESTUDIO S5 Plus Sequencer και βιοπληροφορική ανάλυση με το λογισμικό Ion reporter Thermo. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-57 έκδοση 1η) |
| Κυτταρογενετική |
| 1. Μυελός των οστών, περιφερικό αίμα | 1.Καρυότυπος / ανίχνευση επίκτητων χρωμοσωματικών ανωμαλιών | Καλλιέργεια κυττάρων GTG banding Μικροσκοπική ανάλυση Ανάλυση καρυοτύπου με το σύστημα Metafer Slide Scanning Platform -IKAROS (Metasystems) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-34 & ΔΠ-35 έκδοση 2η) |
| 2. Τομές (FFPET) από μονιμοποιημένο σε φορμαλίνη, εγκλεισμένο σε παραφίνη ανθρώπινο ιστό | Ανίχνευση ενίσχυσης του γονιδίου HER2 ή διάσπασης του γονιδίου ALK με την τεχνική του φθορίζοντα in situ υβριδισμού (FISH) | Μικροτόμηση ανθρώπινου ιστού εγκλεισμένου σε παραφίνη Αποπαραφινοποίηση τομών Εφαρμογή τεχνικής του φθορίζοντα in situ υβριδισμού (FISH) Μικροσκοπική ανάλυση σε μικροσκόπιο φθορισμού Ανάλυση φθοριζόντων σημάτων με το σύστημα Q- capture Imaging system (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-32 & ΔΠ 33 έκδοση 2η) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτικού συστήματος/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργαστηρίου

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Ερμού 51, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Θ. Παπαδόπουλος, Γρ. Τιμόλογος, Φωτεινή Κωστοπούλου.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 973-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 01.04.2028.

Αθήνα,  22.06.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα G1/B1 του Πιστοποιητικού Αρ. 973-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| --- |
| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Dimension EXL 200* |
|  | 1.Γλυκόζη | Ενζυματική (Εξοκινάση/G-6-PDH) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 2.Κάλιο | Αραιωμένα εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων (Έμμεση), Ποτενσιομετρικη (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 3.Νάτριο | Αραιωμένα εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων (Έμμεση), ποτενσιομετρικη (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 4.Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT) | Ενζυματική (NADH ), αναγωγή σε μηλικό με οξείδωση (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 5.Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT) | Ενζυματική (NADH), αναγωγή σε γαλακτικό με οξείδωση (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 6.Ουρία | Ουρεάση. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 7.Κρεατινίνη | Πικρικού άλατος σε αλκαλικό περιβάλλον(Κινητική Jaffe) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 8.G-gt | Υπόστρωμα L-γ-γλουταμυλ-3-καρβοξυ-4-νιτροανιλιδίου (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Centaur XPT * |
|  | Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | Μέθοδος ανοσολογικού προσδιορισμού Άμεσης χημειοφωταύγειας, με την χρήση μονοκλονικών αντισωμάτων (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-ΗCG) |  |
|  | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH) |  |
|  | Φερριτίνη |  |
|  | CEA καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο |  |

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής Sysmex xs-800i * |
|  | 1.Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Χρωματομετρική μέθοδος μετριέται απευθείας και εκφράζεται σε γραμμάρια αιμοσφαιρίνης ανά δέκατο του λίτρου(g/dL) του ολικού αίματος.. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 2.Αιματοκρίτης (HCT) | Αιματοκρίτης είναι ο λόγος των ερυθροκυττάρων προς τον όγκο του και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία. Υπολογίζεται ως ακολούθως HCT = (RBC x MCV)/10 (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 3.Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων μετριέται απευθείας με κυτταρομετρία ροής σε τρισδιάστατη ανάλυση με δεδομένα που λαμβάνονται σε 0⁰,10⁰ και 90⁰ και εκφράζονται ως RBC = # x 10e6/µL (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 4.Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Μέσος όγκος ερυθρών υπολογίζεται από την κατανομή του μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων με δεδομένα που λαμβάνονται από το ιστόγραμμα σε μετρήσεις 0°, 10°, και 90° και εκφράζονται σε femtoliters (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 5.Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο και εκφράζεται σε picograms. Υπολογίζεται από τα ερυθροκύτταρα και την αιμοσφαιρίνη ως ακολούθως: MCH = (HGB/RBC) x 10. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 6.Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης στα ερυθροκύτταρα του δείγματος. εκφράζεται σε gr/dl και υπολογίζεται από την HGB και HCT ως ακολούθως: MCHC = (HGB/HCT) x 100 . (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 7. Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) | Εύρος κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων στατιστική παράμετρος μέτρηση της ετερογένειας του πληθυσμού των ερυθροκυττάρων. Αναφέρεται ως σχετικό RDW ισοδύναμο του CV σε gr/dl (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 8.Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Μετριούνται με την τεχνική της κυτταρομετρίας ροής χρησιμοποιώντας ως πηγή φωτός Helium Neon Laser. Ο αναλυτής με την τεχνολογία MAPSS (από Multi-Angle Polarized Scatter Separation), μετράει δύο τύπους πρόσθιας σκέδασης του και δύο τύπους της πλάγιας σκέδασης του φωτός. Η καταμέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων, καθορίζεται με απαρίθμηση του αριθμού των συμβάντων από ένα λογισμικό στο κανάλι 0⁰.Η πληροφορία από τις τέσσερις μετρήσεις χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση των λευκών σε πέντε υποπληθυσμούς Ουδετερόφιλα Λεμφοκύτταρα, Μονοκύτταρα, Ηωσινόφιλα,, Βασεόφιλα,(απόλυτος αριθμός και εκατοστιαία αναλογία επί των Λευκών αιμοσφαιρίων). (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 9.Αιμοπετάλια (PLT) | Μέθοδος υδροηλεκτρικού εστιασμού τα κύτταρα ένα ένα οδηγούνται στην πηγή φωτός που είναι μια καθέτου πόλωσης Helium Neon Laser .Οι παράμετροι των αιμοπεταλίων υπολογίζονται βάσει των δεδομένων ανιχνευτών 0°και 10° (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |
|  | 10. Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) | Μέσος όγκος αιμοπεταλίων. Υπολογίζεται από το ιστόγραμμα των αιμοπεταλίων μετά τη μέτρηση των αιμοπεταλίων. Εκφράζεται σε femtoliters (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 17/05/2021/ Έκδοση 1η ) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Μητροπολεως 105, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Αικατερίνη Ζαφρανά.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 973-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 01.04.2028.

Αθήνα,  22.06.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.