Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/19 του Πιστοποιητικού Αρ. 490-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της Εργαστηριακής Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Υψηλών Τάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη διενέργεια δοκιμών

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ηλεκτρικές δοκιμές |
| Ελαστικά καλύμματα και πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδων | Μετρήσεις της ηλεκτρικής αντίστασης γείωσης, της ηλεκτρικής επιφανειακής αντίστασης και της κατακόρυφης αντίστασης | ΕΛΟΤ ΕΝ 1081 Ε2:2019 + A1:2020 ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1998* Οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας ΕΛΟΤ ΕΝ 61340.04.01:2004 +Α1:2015 Η δοκιμή εκτελείται και επί τόπου |
| Έδαφος | Μέτρηση ειδικής αντίστασης εδάφους | IEEE Std. 81:2012 §7.2.3 Η δοκιμή εκτελείται επί τόπου |
| Συστήματα Γείωσης | Μέτρηση βηματικών τάσεων και τάσεων επαφής | IEEE Std. 81:2012 §9 HD 637 S1:2000, Παράρτημα G Η δοκιμή εκτελείται επί τόπου |
| Συστήματα Γείωσης | Μέτρηση αντίστασης γείωσης | IEEE Std. 81:2012 §8.2.2.4 ANSI IEEE Std. 80:2013 §19.1.1 ΕΛΟΤ ΕΝ 50522 Ε2:2022 Παράρτημα L2 HD 637 S1:2000, Παράρτημα N Η δοκιμή εκτελείται επί τόπου |
| Kαλώδια μέσης και υψηλής τάσης | Διηλεκτρική αντοχή καλωδίων σε κρουστική τάση | IEC 60502-2:2014 §18.2.8, 18.3.5 IEC 60840:2020 §12.4.7 IEC 62067:2022 BS 7870-4.10:2011+Α1:2016 §8.2.7 BS 7870-4.20:2011+Α1:2016 §8.2.7 BS 7835:2007 §21.7 BS 6622:2007 §20.7 SANS 1339:2017 §4.6.2.4 |
| Μετασχηματιστές | Διηλεκτρική αντοχή μετασχηματιστών σε κρουστική τάση (20 kV – 750 kV) | ΕΛΟΤ ΕΝ 61869-1:2009 §7.2.3 ΕΛΟΤ ΕΝ 61869-2:2012 §7.2.3 ΕΛΟΤ ΕΝ 61869-3:2011 §7.2.3 |
| Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθμοί, Κ.Υ.Τ. | Μετρήσεις μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων (0 Hz – 400 kHz) | ΕΛΟΤ ΕΝ 61786-01:2014 IEC 61786-2:2014 Κ.Υ.Α. 3060 (ΦΟΡ) 238 (Φ.Ε.Κ. 512/Β/25-4-2002) ANSI IEEE Std. 644:2019 §4, §6 Η δοκιμή εκτελείται επί τόπου |
| Hλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές στο σιδηροδρομικό περιβάλλον | Μετρήσεις μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων (0 Hz – 400 kHz) | ΕΛΟΤ ΕΝ 50500:2008 + Α1:2015 ΕΛΟΤ EN IEC 62311 Ε2: 2020 Η δοκιμή εκτελείται επί τόπου |
| Ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός στο περιβάλλον αυτοκινήτου | Μετρήσεις μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων (0 Hz – 400 kHz) | ΕΛΟΤ EN IEC 62764-1: 2022 Η δοκιμή εκτελείται επί τόπου |
| Εξοπλισμός για φωτισμό | Αξιολόγηση εξοπλισμού φωτισμού σχετικού με την ανθρώπινη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία | ΕΛΟΤ EN 62493 Ε2:2015+Α1:2022 §6 |
| Εξοπλισμός πληροφορικής | Ασφάλεια – Μέτρηση ρεύματος διαρροής | ΕΛΟΤ EN 60950-1 Ε2:2006 §5.1 +Α1:2010 +Α11:2009 +Α12:2011 +Α2:2013* ΕΛΟΤ ΕΝ 62368-1 E2:2020 +Α11:2020 |
|  | Ασφάλεια – Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής | ΕΛΟΤ EN 60950-1 Ε2:2006 §5.2 +Α1:2010 +Α11:2009 +Α12:2011 +Α2:2013* ΕΛΟΤ ΕΝ 62368-1 E2:2020 +Α11:2020 |
|  | Ασφάλεια – Μέτρηση αντίστασης γείωσης | ΕΛΟΤ EN 60950-1 Ε2:2006 §2.6.3.4 +Α1:2010 +Α11:2009 +Α12:2011+Α2:2013* ΕΛΟΤ ΕΝ 62368-1 E2:2020 +Α11:2020 |
| Δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας |
| Εξοπλισμός πληροφορικής | Μέτρηση αγόμενων διαταραχών** Μέτρηση αγόμενων διαταραχών** Μέτρηση αγόμενων διαταραχών** | ΕΛΟΤ ΕΝ 55032 Ε2:2015 +A11:2020 + A1:2020 ΕΛΟΤ ΕΝ 55022 Ε5:2010 +AC:2011* ΕΛΟΤ ΕΝ 55032:2012 +AC:2013 |
| Οικιακός εξοπλισμός |  | ΕΛΟΤ EN IEC 55014-1 Ε5:2021 ΕΛΟΤ ΕΝ 55014-1 Ε4:2017 +A11:2020* |
| Συσκευές φωτισμού και παρόμοιες συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 55015 Ε6:2013 +A1:2015 ΕΛΟΤ EN IEC 55015 Ε7: 2019 +A11:2020 |
| Βιομηχανικός, επιστημονικός και ιατρικός (ISM) εξοπλισμός ραδιοσυχνότητας |  | ΕΛΟΤ EN 55011 E5:2016 +A1:2017 +A11:2020 +Α2:2021 |
| Εξοπλισμός για κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.03 Ε2:2007 +Α1:2011* ΕΛΟΤ EN IEC 61000-6-3 Ε3:2021 |
| Επαγγελματικός εξοπλισμός σε εμπορικές και βιοτεχνικές τοποθεσίες |  | ΕΛΟΤ EN IEC 61000-6-8:2020 |
| Εξοπλισμός για βιομηχανικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.04 Ε2:2007 +Α1:2011* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000.06.04 E3:2019 |
| Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | IEC 60730-1:2022 ΕΛΟΤ EN 60730-1 Ε5:2016 +A1:2019 +A2:2022 ΕΛΟΤ EN 60730-1:2011* |
| Ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) και συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) για κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 50491.05.01:2010 ΕΛΟΤ ΕΝ 50491.05.02:2010 ΕΛΟΤ EN 50491.05.03:2010 |
| Πολυμεσικός εξοπλισμός |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 55032 Ε2:2015 +Α11:2020 + A1:2020 ΕΛΟΤ ΕΝ 55032: 2012 +AC:2013* |
| Ακουστικές, οπτικές, οπτικοακουστικές συσκευές και συσκευές ελέγχου φωτισμού ψυχαγωγίας για επαγγελματική χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 55103-1:2009 +Α1:2012 |
| Εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 60945 Ε3:2003 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πλοίων |  | IEC 60533 Ε3:2015 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία |  | ΕΛΟΤ IEC 60092-504: 2021 IEC 60092-504:2016 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία – Εξοπλισμός – Φωτιστικά και εξοπλισμός φωτισμού |  | IEC 60092-306:2022 IEC 60092-306:2009 |
| Ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι πεζόδρομοι |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 12015:2014* ΕΛΟΤ ΕΝ 12015 Ε4:2020 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές εγκαταστάσεις |  | EΛΟΤ ΕN 60669-2-1 Ε3:2004 +A1:2009 +A12:2010* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 60669-2-1 Ε4:2022 + Α11:2022 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 60601-1-2 Ε4:2015 +A1:2021 |
| Ταξίμετρα |  | OIML R 21:2007 |
| Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιακού δικτύου |  | ETSI EN 300 386 V2.2.1:2022 |
| Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61439.01 Ε2:2011* ΕΛΟΤ EN IEC 61439-1 Ε3:2021 |
| Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας |  | IEC 61800-3:2022 ΕΛΟΤ EN 61800-3 Ε3:2018 ΕΛΟΤ EN 61800-3:2004 +A1:2012* |
| Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σηματοδοτικές και τηλεπικοινωνιακές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 50121.01 Ε2:2006 +ΑC:2008* ΕΛΟΤ EN 50121-1 Ε4:2017 ΕΛΟΤ EN 50121-3-2 Ε4:2016*+A1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-4 Ε4:2016* +A1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-5 Ε4:2017* +A1:2019 |
| Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 62040-2:2006 +AC:2006* ΕΛΟΤ EN IEC 62040-2 Ε2:2018 |
| Οχήματα, σκάφη και μηχανές εσωτερικής καύσης, για μετά την πώληση ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε οχήματα |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 55025 Ε4:2022 ΕΛΟΤ EN 55025 Ε3:2017 |
| Συστήματα αγώγιμης φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | ΕΛΟΤ EN IEC 61851-21-2:2021 |
| Εξοπλισμός και συστήματα τηλεχειρισμού |  | ΕΛΟΤ EN 60870.02.01:1996 |
| Ραδιοσυσκευές |  | ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3:2019 ETSI EN 301 489-1 V.1.9.2:2011* ETSI EN 301 489-3 V.2.3.2:2023 ETSI EN 301 489-4 V3.3.1:2021 ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-7 V1.3.1:2005 ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020 ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2020 ETSI EN 301 489-33 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V 1.4.1:2013* ETSI EN 301 489-52 V1.2.1:2021 ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017 ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2019 ETSI EN 303 446-2 V1.2.1:2019 |
| Εξοπλισμός πληροφορικής | Μέτρηση ακτινοβολούμενων διαταραχών*** Μέτρηση ακτινοβολούμενων διαταραχών*** Μέτρηση ακτινοβολούμενων διαταραχών*** | ΕΛΟΤ ΕΝ 55032 Ε2:2015 +A11:2020 + A1:2020 ΕΛΟΤ ΕΝ 55022 Ε5:2010 +AC:2011* ΕΛΟΤ ΕΝ 55032:2012 +AC:2013* |
| Οικιακός εξοπλισμός |  | ΕΛΟΤ EN IEC 55014-1 Ε5:2021 ΕΛΟΤ ΕΝ 55014-1 Ε4:2017 +A11:2020* |
| Συσκευές φωτισμού και παρόμοιες συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 55015 Ε6: 2013 + A1:2015* ΕΛΟΤ EN IEC 55015 Ε7:2019 +A11:2020 |
| Βιομηχανικός, επιστημονικός και ιατρικός (ISM) εξοπλισμός ραδιοσυχνότητας |  | ΕΛΟΤ EN 55011 E5: 2016 +A1:2017 +A11:2020 +Α2:2021 |
| Εξοπλισμός για κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.03 Ε2: 2007 +Α1:2011* ΕΛΟΤ EN IEC 61000-6-3 Ε3:2021 |
| Επαγγελματικός εξοπλισμός σε εμπορικές και βιοτεχνικές τοποθεσίες |  | ΕΛΟΤ EN IEC 61000-6-8:2020 |
| Εξοπλισμός για βιομηχανικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.04 Ε2: 2007 +Α1:2011* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000.06.04 E3:2019 |
| Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | IEC 60730-1:2022 ΕΛΟΤ EN 60730-1 Ε5:2016 +Α1:2019 +A2:2022 ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-1:2011* |
| Ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) και συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) για κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 50491.05.01:2010 ΕΛΟΤ ΕΝ 50491.05.02:2010 ΕΛΟΤ EN 50491.05.03:2010 |
| Πολυμεσικός εξοπλισμός |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 55032 Ε2:2015 +A11:2020 + A1:2020 ΕΛΟΤ ΕΝ 55032: 2012 +AC:2013* |
| Ακουστικές, οπτικές, οπτικοακουστικές συσκευές και συσκευές ελέγχου φωτισμού ψυχαγωγίας για επαγγελματική χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 55103-1:2009 +Α1:2012 |
| Εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 60945 Ε3:2003 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πλοίων |  | IEC 60533 Ε3:2015 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία |  | ΕΛΟΤ IEC 60092-504: 2021 IEC 60092-504:2016 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία – Εξοπλισμός – Φωτιστικά και εξοπλισμός φωτισμού |  | IEC 60092-306:2022 IEC 60092-306:2009 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι πεζόδρομοι |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 12015:2014* ΕΛΟΤ ΕΝ 12015 Ε4:2020 |
| Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61439.01 Ε2:2011 ΕΛΟΤ EN IEC 61439-1 Ε3:2021 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές εγκαταστάσεις |  | EΛΟΤ ΕN 60669-2-1 Ε3: 2004 +A1:2009 +A12:2010* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 60669-2-1 Ε4:2022 + Α11:2022 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 60601-1-2 Ε4:2015 +A1:2021 |
| Ταξίμετρα |  | OIML R 21: 2007 |
| Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61439.01 Ε2:2011* ΕΛΟΤ EN IEC 61439-1 Ε3:2021 |
| Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας |  | IEC 61800-3:2022 ΕΛΟΤ EN 61800-3 Ε3:2018 ΕΛΟΤ EN 61800-3:2004 +A1:2012* |
| Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιακού δικτύου |  | ETSI EN 300 386 V2.2.1:2022 |
| Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σηματοδοτικές και τηλεπικοινωνιακές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 50121.01 Ε2:2006 +ΑC:2008* ΕΛΟΤ EN 50121-1 Ε4:2017 ΕΛΟΤ EN 50121-3-2 Ε4:2016*+A1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-4 Ε4:2016* +A1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-5 Ε4:2017* +A1:2019 |
| Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 62040-2:2006 +AC:2006* ΕΛΟΤ EN IEC 62040-2 Ε2:2018 |
| Οχήματα, σκάφη και μηχανές εσωτερικής καύσης, για μετά την πώληση ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε οχήματα |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 55025 Ε4:2022 ΕΛΟΤ EN 55025 Ε3:2017 ΕΛΟΤ EN 50498:2010 E/ECE/324/Add.9/Rev.6 §6.5, §6.6 |
| Συστήματα αγώγιμης φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | ΕΛΟΤ EN IEC 61851-21-2:2021 |
| Εξοπλισμός και συστήματα τηλεχειρισμού |  | ΕΛΟΤ EN 60870.02.01:1996 |
| Συσκευές μέτρησης ραδιοδιαταραχής και ατρωσίας |  | CISPR 16-1-1:2015 +ISH1:2018 CISPR 16-1-1: 2019 ΕΛΟΤ EN 55016.01.01 Ε3:2010 +A1:2010 +A2:2014 ΕΛΟΤ EN IEC 55016-1-1 Ε4:2019 |
| Ραδιοσυσκευές |  | ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3:2019 ETSI EN 301 489-1 V.1.9.2:2011* ETSI EN 301 489-3 V.2.3.2:2023 ETSI EN 301 489-4 V3.3.1:2021 ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-7 V1.3.1:2005 ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020 ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2020 ETSI EN 301 489-33 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V 1.4.1:2013* ETSI EN 301 489-52 V1.2.1:2021 ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017 ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2019 ETSI EN 303 446-2 V1.2.1:2019 |
| Οικιακός εξοπλισμός | Μέτρηση διακοπτόμενων διαταραχών | ΕΛΟΤ ΕΝ 55014-1 E4:2017 +A11:2020* ΕΛΟΤ EN IEC 55014-1 Ε5:2021 |
|  | Μέτρηση ισχύος διαταραχής | ΕΛΟΤ ΕΝ 55014-1 E4:2017 +A11:2020* ΕΛΟΤ EN IEC 55014-1 Ε5:2021 CISPR 16-1-3:2004 +AMD1:2016 + AMD2:2020 CSV ΕΛΟΤ EN 55016.01.03 Ε2:2006 +A1:2016 +A2:2020 |
| Οχήματα, σκάφη και μηχανές εσωτερικής καύσης, για μετά την πώληση ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε οχήματα | Μέτρηση μεταβατικών εκπομπών τάσης | ISO 7637-2 E3:2011 ΕΛΟΤ EN 50498:2010 E/ECE/324/Add.9/Rev.6 §6.7 |
| Εξοπλισμός πληροφορικής | Δοκιμή καθορισμού ορίων από εκπομπές αρμονικών ρεύματος | ΕΛΟΤ EN 61000-3-2 E5:2019 +A1:2021 ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-3-2 Ε4:2014* |
| Οικιακός εξοπλισμός |  |  |
| Συσκευές φωτισμού και παρόμοιες συσκευές |  |  |
| Εξοπλισμός πληροφορικής | Δοκιμή περιορισμού διακυμάνσεων τάσης και τρεμοσβήματος σε συστήματα παροχής χαμηλής τάσης | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-3-3 Ε3:2013 +Α1:2019 +A2:2021 |
| Οικιακός εξοπλισμός |  |  |
| Συσκευές φωτισμού και παρόμοιες συσκευές |  |  |
| Εξοπλισμός πληροφορικής | Δοκιμή ατρωσίας ηλεκτροστατικής εκφόρτισης ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-2 Ε2:2009 Δοκιμή ατρωσίας ηλεκτροστατικής εκφόρτισης ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-2 Ε2:2009 Δοκιμή ατρωσίας ηλεκτροστατικής εκφόρτισης ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-2 Ε2:2009 | ΕΛΟΤ ΕΝ 55024 E2:2010* +Α1:2015 ΕΛΟΤ ΕΝ 55035:2017 +Α11:2020 |
| Οικιακός εξοπλισμός |  | ΕΛΟΤ EN 55014.02:1997* ΕΛΟΤ EN 55014.02/A1:2002* ΕΛΟΤ EN 55014.02/A2:2008* ΕΛΟΤ EN IEC 55014-2 Ε3:2021 |
| Εξοπλισμός για φωτισμό |  | ΕΛΟΤ EN 61547 Ε2:2009* IEC 61547:2020 ΕΛΟΤ EN IEC 61547 E3:2023 |
| Εξοπλισμός για οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.01 Ε2:2007* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000-6-1 E3:2019 |
| Εξοπλισμός για βιομηχανικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.02 Ε2:2005* ΕΛΟΤ EN 61000.06.02/IS1* ΕΛΟΤ EN IEC 61000-6-2 Ε3:2019 |
| Εξοπλισμός για περιβάλλοντα σταθμών και υποσταθμών ισχύος |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-5:2015 EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 |
| Εξοπλισμός για μετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 61326.01 Ε2:2013* ΕΛΟΤ EN IEC 61326-1 Ε3:2021 |
| Συστήματα σήμανσης οδικής κυκλοφορίας |  | ΕΛΟΤ EN 50293 Ε2:2012 |
| Συστήματα συναγερμού |  | EN 50130-4 Ε2:2011 +Α1:2014 |
| Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | IEC 60730-1:2022 ΕΛΟΤ EN 60730-1 Ε5:2016 +Α1:2019 + A2:2022 ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-1:2011* |
| Ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) και συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) για κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 50491.05.01:2010 ΕΛΟΤ ΕΝ 50491.05.02:2010 ΕΛΟΤ EN 50491.05.03:2010 |
| Δέκτες και συναφής εξοπλισμός ηχητικής και τηλεοπτικής ευρυεκπομπής |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 55035: 2017 +Α11:2020 |
| Ακουστικές, οπτικές, οπτικοακουστικές συσκευές και συσκευές ελέγχου φωτισμού ψυχαγωγίας για επαγγελματική χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 55103-2 Ε2:2009 +IS1:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ 55035:2017 +Α11:2020 |
| Εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 60945 Ε3:2003 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πλοίων |  | IEC 60533 Ε3:2015 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία |  | ΕΛΟΤ IEC 60092-504: 2021 IEC 60092-504:2016 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία – Εξοπλισμός – Φωτιστικά και εξοπλισμός φωτισμού |  | IEC 60092-306:2022 IEC 60092-306:2009 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι πεζόδρομοι |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 12016 E3:2014 |
| Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61439.01 Ε2:2011* ΕΛΟΤ EN IEC 61439-1 Ε3:2021 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές εγκαταστάσεις |  | EΛΟΤ ΕN 60669-2-1 Ε3:2004 +A1:2009 +A12:2010* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 60669-2-1 Ε4:2022 + Α11:2022 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 60601-1-2 Ε4:2015+A1:2021 |
| Ταξίμετρα |  | OIML R 21:2007 |
| Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και τη μέτρηση εύφλεκτων αερίων, τοξικών αερίων ή οξυγόνου |  | ΕΛΟΤ EN 50270:2015 +AC:2016 |
| Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας |  | IEC 61800-3:2022 ΕΛΟΤ EN 61800-3 Ε3:2018 ΕΛΟΤ EN 61800-3:2004 +A1:2012* ΕΛΟΤ EN 61800-5-2 Ε2:2017 |
| Σιδηροδρομικές εφαρμογές- Σηματοδοτικές και τηλεπικοινωνιακές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 50121.01 Ε2:2006 +ΑC:2008* ΕΛΟΤ EN 50121-1 Ε4: 2017 ΕΛΟΤ EN 50121-3-2 Ε4:2016*+Α1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-4 Ε4:2016* +Α1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-5 Ε4:2017* +A1:2019 |
| Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιακού δικτύου |  | ETSI EN 300 386 V2.2.1:2022 |
| Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) |  | ΕΛΟΤ EN 62040-2:2006 +AC:2006* ΕΛΟΤ EN IEC 62040-2 Ε2:2018 |
| Συστήματα αγώγιμης φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61851-21-2:2021 |
| Εξοπλισμός και συστήματα τηλεχειρισμού |  | ΕΛΟΤ EN 60870.02.01:1996 |
| Ραδιοσυσκευές |  | ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3:2019 ETSI EN 301 489-1 V.1.9.2:2011* ETSI EN 301 489-3 V.2.3.2:2023 ETSI EN 301 489-4 V3.3.1:2021 ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-7 V1.3.1:2005 ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020 ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2020 ETSI EN 301 489-33 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V 1.4.1:2013* ETSI EN 301 489-52 V1.2.1:2021 ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017 ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2019 ETSI EN 303 446-2 V1.2.1:2019 |
| Εξοπλισμός πληροφορικής | Δοκιμή ατρωσίας σε ακτινοβολούμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ραδιοσυχνότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-3 Ε3:2006 +Α1:2008+IS1:2009+Α2:2010* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000-4-3 Ε4:2020 Δοκιμή ατρωσίας σε ακτινοβολούμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ραδιοσυχνότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-3 Ε3:2006 +Α1:2008+IS1:2009+Α2:2010* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000-4-3 Ε4:2020 Δοκιμή ατρωσίας σε ακτινοβολούμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ραδιοσυχνότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-3 Ε3:2006 +Α1:2008+IS1:2009+Α2:2010* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000-4-3 Ε4:2020 | ΕΛΟΤ ΕΝ 55024 Ε2:2010* +Α1:2015 ΕΛΟΤ ΕΝ 55035: 2017* +Α11:2020 |
| Οικιακός εξοπλισμός |  | ΕΛΟΤ EN 55014.02:1997* ΕΛΟΤ EN 55014.02/A1:2002* ΕΛΟΤ EN 55014.02/A2:2008* ΕΛΟΤ EN IEC 55014-2 Ε3:2021 |
| Εξοπλισμός για φωτισμό |  | ΕΛΟΤ EN 61547 Ε2:2009* IEC 61547:2020 ΕΛΟΤ EN IEC 61547 E3:2023 |
| Εξοπλισμός για οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.01 Ε2:2007* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000-6-1 E3:2019 |
| Εξοπλισμός για βιομηχανικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.02 Ε2:2005* ΕΛΟΤ EN 61000.06.02/IS1* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000.06.02 E3:2019 |
| Εξοπλισμός για περιβάλλοντα σταθμών και υποσταθμών ισχύος |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-5:2015 EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 |
| Εξοπλισμός για μετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 61326.01 Ε2:2013* ΕΛΟΤ EN IEC 61326-1 Ε3:2021 |
| Συστήματα σήμανσης οδικής κυκλοφορίας |  | ΕΛΟΤ EN 50293 Ε2:2012 |
| Συστήματα συναγερμού |  | EN 50130-4 Ε2:2011 +Α1:2014 |
| Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | IEC 60730-1:2022 ΕΛΟΤ EN 60730-1 Ε5:2016 +Α1:2019+ A2:2022ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-1:2011* |
| Ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) και συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) για κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 50491.05.01:2010 ΕΛΟΤ ΕΝ 50491.05.02:2010 ΕΛΟΤ EN 50491.05.03:2010 |
| Δέκτες και συναφής εξοπλισμός ηχητικής και τηλεοπτικής ευρυεκπομπής |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 55035:2017* +Α11:2020 |
| Ακουστικές, οπτικές, οπτικοακουστικές συσκευές και συσκευές ελέγχου φωτισμού ψυχαγωγίας για επαγγελματική χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 55103-2 Ε2:2009 +IS1:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ 55035:2017* +Α11:2020 |
| Εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 60945 Ε3:2003 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πλοίων |  | IEC 60533 Ε3:2015 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία |  | ΕΛΟΤ IEC 60092-504: 2021 IEC 60092-504:2016 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία – Εξοπλισμός – Φωτιστικά και εξοπλισμός φωτισμού |  | IEC 60092-306:2022 IEC 60092-306:2009 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι πεζόδρομοι |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 12016 E3:2014 |
| Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61439.01 Ε2:2011* ΕΛΟΤ EN IEC 61439-1 Ε3:2021 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές εγκαταστάσεις |  | EΛΟΤ ΕN 60669-2-1 Ε3: 2004 +A1:2009 +A12:2010* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 60669-2-1 Ε4:2022 + Α11:2022 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 60601-1-2 Ε4:2015+A1:2021 |
| Ταξίμετρα |  | OIML R 21:2007 |
| Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και τη μέτρηση εύφλεκτων αερίων, τοξικών αερίων ή οξυγόνου |  | ΕΛΟΤ EN 50270:2015 +AC:2016 |
| Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας |  | IEC 61800-3:2022 ΕΛΟΤ EN 61800-3 Ε3:2018 ΕΛΟΤ EN 61800-3:2004 +A1:2012* ΕΛΟΤ EN 61800-5-2 Ε2:2017 |
| Σιδηροδρομικές εφαρμογές- Σηματοδοτικές και τηλεπικοινωνιακές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 50121.01 Ε2:2006 +ΑC:2008* ΕΛΟΤ EN 50121-1 Ε4:2017 ΕΛΟΤ EN 50121-3-2 Ε4:2016*+Α1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-4 Ε4:2016* +Α1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-5 Ε4:2017* +A1:2019 |
| Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιακού δικτύου |  | ETSI EN 300 386 V2.2.1:2022 |
| Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) |  | ΕΛΟΤ EN 62040-2:2006 +AC:2006* ΕΛΟΤ EN IEC 62040-2 Ε2:2018 |
| Συστήματα αγώγιμης φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61851-21-2:2021 |
| Εξοπλισμός και συστήματα τηλεχειρισμού |  | ΕΛΟΤ EN 60870.02.01:1996 |
| Ραδιοσυσκευές |  | ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3:2019 ETSI EN 301 489-1 V.1.9.2:2011* ETSI EN 301 489-3 V.2.3.2:2023 ETSI EN 301 489-4 V3.3.1:2021 ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-7 V1.3.1:2005 ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020 ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2020 ETSI EN 301 489-33 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V 1.4.1:2013* ETSI EN 301 489-52 V1.2.1:2021 ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017 ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2019 ETSI EN 303 446-2 V1.2.1:2019 |
| Εξοπλισμός πληροφορικής | Δοκιμή ατρωσίας για γρήγορα ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα και απότομες εκφορτίσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-4 Ε3:2012 | ΕΛΟΤ ΕΝ 55024: Ε2:2010*+Α1:2015 ΕΛΟΤ ΕΝ 55035:2017* +Α11:2020 |
| Οικιακός εξοπλισμός |  | ΕΛΟΤ EN 55014.02:1997* ΕΛΟΤ EN 55014.02/A1:2002* ΕΛΟΤ EN 55014.02/A2:2008* ΕΛΟΤ EN IEC 55014-2 Ε3:2021 |
| Εξοπλισμός για φωτισμό |  | ΕΛΟΤ EN 61547 Ε2:2009* IEC 61547:2020 ΕΛΟΤ EN IEC 61547 E3:2023 |
| Εξοπλισμός για οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.01 Ε2:2007* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000-6-1 E3:2019 |
| Εξοπλισμός για βιομηχανικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.02 Ε2: 2005* ΕΛΟΤ EN 61000.06.02/IS1* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000.06.02 E3:2019 |
| Εξοπλισμός για περιβάλλοντα σταθμών και υποσταθμών ισχύος |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-5:2015 EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 |
| Εξοπλισμός για μετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 61326.01 Ε2:2013* ΕΛΟΤ EN IEC 61326-1 Ε3:2021 |
| Συστήματα σήμανσης οδικής κυκλοφορίας |  | ΕΛΟΤ EN 50293 Ε2:2012 |
| Συστήματα συναγερμού |  | EN 50130-4 Ε2:2011 +Α1:2014 |
| Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | IEC 60730-1:2022 ΕΛΟΤ EN 60730-1 Ε5:2016 +Α1:2019+ A2:2022 ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-1:2011* |
| Ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) και συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) για κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 50491.05.01:2010 ΕΛΟΤ ΕΝ 50491.05.02:2010 ΕΛΟΤ EN 50491.05.03:2010 |
| Δέκτες και συναφής εξοπλισμός ηχητικής και τηλεοπτικής ευρυεκπομπής |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 55035: 2017* +Α11:2020 |
| Ακουστικές, οπτικές, οπτικοακουστικές συσκευές και συσκευές ελέγχου φωτισμού ψυχαγωγίας για επαγγελματική χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 55103-2 Ε2:2009 +IS1:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ 55035:2017* +Α11:2020 |
| Εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 60945 Ε3:2003 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πλοίων |  | IEC 60533 Ε3:2015 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι πεζόδρομοι | Δοκιμή ατρωσίας για γρήγορα ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα και απότομες εκφορτίσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-4 Ε3:2012 Δοκιμή ατρωσίας για γρήγορα ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα και απότομες εκφορτίσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-4 Ε3:2012 | ΕΛΟΤ ΕΝ 12016 E3:2014 |
| Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61439.01 Ε2:2011* ΕΛΟΤ EN IEC 61439-1 Ε3:2021 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές εγκαταστάσεις |  | EΛΟΤ ΕN 60669-2-1 Ε3: 2004 +A1:2009 +A12:2010 ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 60669-2-1 Ε4:2022 + Α11:2022 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 60601-1-2 Ε4:2015+A1:2021 |
| Ταξίμετρα |  | OIML R 21:2007 |
| Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και τη μέτρηση εύφλεκτων αερίων, τοξικών αερίων ή οξυγόνου |  | ΕΛΟΤ EN 50270:2015+AC:2016 |
| Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας |  | IEC 61800-3:2022 ΕΛΟΤ EN 61800-3 Ε3:2018 ΕΛΟΤ EN 61800-3:2004 +A1:2012 ΕΛΟΤ EN 61800-5-2 Ε2:2017 |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία |  | ΕΛΟΤ IEC 60092-504: 2021 IEC 60092-504:2016 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία – Εξοπλισμός – Φωτιστικά και εξοπλισμός φωτισμού |  | IEC 60092-306:2022 IEC 60092-306:2009 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Σιδηροδρομικές εφαρμογές- Σηματοδοτικές και τηλεπικοινωνιακές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 50121.01 Ε2:2006 +ΑC:2008* ΕΛΟΤ EN 50121-1 Ε4:2017 ΕΛΟΤ EN 50121-3-2 Ε4:2016*+Α1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-4 Ε4:2016* +Α1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-5 Ε4:2017* +A1:2019 |
| Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιακού δικτύου |  | ETSI EN 300 386 V2.2.1:2022 |
| Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) |  | ΕΛΟΤ EN 62040-2:2006 +AC:2006* ΕΛΟΤ EN IEC 62040-2 Ε2:2018 |
| Συστήματα αγώγιμης φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61851-21-2:2021 |
| Εξοπλισμός και συστήματα τηλεχειρισμού |  | ΕΛΟΤ EN 60870.02.01:1996 |
| Ραδιοσυσκευές |  | ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3:2019 ETSI EN 301 489-1 V.1.9.2:2011* ETSI EN 301 489-3 V.2.3.2:2023 ETSI EN 301 489-4 V3.3.1:2021 ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-7 V1.3.1:2005 ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020 ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2020 ETSI EN 301 489-33 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V 1.4.1:2013* ETSI EN 301 489-52 V1.2.1:2021 ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017 ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2019 ETSI EN 303 446-2 V1.2.1:2019 |
| Εξοπλισμός πληροφορικής | Δοκιμή ατρωσίας από υπερτάσεις - υπερεντάσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-5 E3:2014 +A1:2017 Δοκιμή ατρωσίας από υπερτάσεις - υπερεντάσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-5 E3:2014 +A1:2017 Δοκιμή ατρωσίας από υπερτάσεις - υπερεντάσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-5 E3:2014 +A1:2017 | ΕΛΟΤ ΕΝ 55024 Ε2:2010* +Α1:2015 ΕΛΟΤ ΕΝ 55035:2017* +Α11:2020 |
| Οικιακός εξοπλισμός |  | ΕΛΟΤ EN 55014.02:1997* ΕΛΟΤ EN 55014.02/A1:2002* ΕΛΟΤ EN 55014.02/A2:2008* ΕΛΟΤ EN IEC 55014-2 Ε3:2021 |
| Εξοπλισμός για φωτισμό |  | ΕΛΟΤ EN 61547 Ε2:2009* IEC 61547:2020 ΕΛΟΤ EN IEC 61547 E3:2023 |
| Εξοπλισμός για οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.01 Ε2:2007* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000-6-1 E3:2019 |
| Εξοπλισμός για βιομηχανικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.02 Ε2:2005* ΕΛΟΤ EN 61000.06.02/IS1* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000.06.02 E3:2019 |
| Εξοπλισμός για περιβάλλοντα σταθμών και υποσταθμών ισχύος |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-5:2015 EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 |
| Εξοπλισμός για μετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 61326.01 Ε2:2013* ΕΛΟΤ EN IEC 61326-1 Ε3:2021 |
| Συστήματα σήμανσης οδικής κυκλοφορίας |  | ΕΛΟΤ EN 50293 Ε2: 2012 |
| Συστήματα συναγερμού |  | EN 50130-4 Ε2:2011 +Α1:2014 |
| Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | IEC 60730-1:2022 ΕΛΟΤ EN 60730-1 Ε5:2016 +Α1:2019+ A2:2022 ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-1:2011* |
| Ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) και συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) για κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 50491.05.01:2010 ΕΛΟΤ ΕΝ 50491.05.02:2010 ΕΛΟΤ EN 50491.05.03:2010 |
| Δέκτες και συναφής εξοπλισμός ηχητικής και τηλεοπτικής ευρυεκπομπής |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 55035:2017* +Α11:2020 |
| Ακουστικές, οπτικές, οπτικοακουστικές συσκευές και συσκευές ελέγχου φωτισμού ψυχαγωγίας για επαγγελματική χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 55103-2 Ε2:2009 +IS1:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ 55035:2017* +Α11:2020 |
| Εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 60945 Ε3:2003 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πλοίων |  | IEC 60533 Ε3:2015 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι πεζόδρομοι |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 12016 E3:2014 |
| Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61439.01 Ε2:2011 ΕΛΟΤ EN IEC 61439-1 Ε3:2021 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές εγκαταστάσεις |  | EΛΟΤ ΕN 60669-2-1 Ε3: 2004 +A1:2009 +A12:2010* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 60669-2-1 Ε4:2022 + Α11:2022 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 60601-1-2 Ε4:2015+A1:2021 |
| Ταξίμετρα |  | OIML R 21:2007 |
| Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και τη μέτρηση εύφλεκτων αερίων, τοξικών αερίων ή οξυγόνου |  | ΕΛΟΤ EN 50270:2015 +AC:2016 |
| Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας |  | IEC 61800-3:2022 ΕΛΟΤ EN 61800-3 Ε3:2018 ΕΛΟΤ EN 61800-3:2004 +A1:2012* ΕΛΟΤ EN 61800-5-2 Ε2:2017 |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία |  | ΕΛΟΤ IEC 60092-504: 2021 IEC 60092-504:2016 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία – Εξοπλισμός – Φωτιστικά και εξοπλισμός φωτισμού |  | IEC 60092-306:2022 IEC 60092-306:2009 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Σιδηροδρομικές εφαρμογές- Σηματοδοτικές και τηλεπικοινωνιακές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 50121.01 Ε2:2006 +ΑC:2008* ΕΛΟΤ EN 50121-1 Ε4:2017 ΕΛΟΤ EN 50121-3-2 Ε4:2016*+Α1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-4 Ε4:2016* +Α1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-5 Ε4:2017* +A1:2019 |
| Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιακού δικτύου |  | ETSI EN 300 386 V2.2.1:2022 |
| Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) |  | ΕΛΟΤ EN 62040-2:2006 +AC:2006* ΕΛΟΤ EN IEC 62040-2 Ε2:2018 |
| Συστήματα αγώγιμης φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61851-21-2:2021 |
| Εξοπλισμός και συστήματα τηλεχειρισμού |  | ΕΛΟΤ EN 60870.02.01:1996 |
| Ραδιοσυσκευές |  | ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3:2019 ETSI EN 301 489-1 V.1.9.2:2011* ETSI EN 301 489-3 V.2.3.2:2023 ETSI EN 301 489-4 V3.3.1:2021 ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-7 V1.3.1:2005 ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020 ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2020 ETSI EN 301 489-33 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V 1.4.1:2013* ETSI EN 301 489-52 V1.2.1:2021 ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017 ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2019 ETSI EN 303 446-2 V1.2.1:2019 |
| Εξοπλισμός πληροφορικής | Δοκιμή ατρωσίας σε αγόμενες διαταραχές, επαγόμενες από πεδία ραδιοσυχνότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-6 Ε4:2014 +AC:2015* ΕΛΟΤ EN IEC 61000-4-6 Ε5:2023 Δοκιμή ατρωσίας σε αγόμενες διαταραχές, επαγόμενες από πεδία ραδιοσυχνότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-6 Ε4:2014 +AC:2015* ΕΛΟΤ EN IEC 61000-4-6 Ε5:2023 Δοκιμή ατρωσίας σε αγόμενες διαταραχές, επαγόμενες από πεδία ραδιοσυχνότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-6 Ε4:2014 +AC:2015 ΕΛΟΤ EN IEC 61000-4-6 Ε5:2023 | ΕΛΟΤ ΕΝ 55024 Ε2:2010* +Α1:2015 ΕΛΟΤ ΕΝ 55035:2017* +Α11:2020 |
| Οικιακός εξοπλισμός |  | ΕΛΟΤ EN 55014.02:1997* ΕΛΟΤ EN 55014.02/A1:2002* ΕΛΟΤ EN 55014.02/A2:2008* ΕΛΟΤ EN IEC 55014-2 Ε3:2021 |
| Εξοπλισμός για φωτισμό |  | ΕΛΟΤ EN 61547 Ε2:2009* IEC 61547:2020 ΕΛΟΤ EN IEC 61547 E3:2023 |
| Εξοπλισμός για οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.01 Ε2:2007* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000-6-1 E3:2019 |
| Εξοπλισμός για βιομηχανικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.02 Ε2:2005* ΕΛΟΤ EN 61000.06.02/IS1* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000.06.02 E3:2019 |
| Εξοπλισμός για περιβάλλοντα σταθμών και υποσταθμών ισχύος |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-5:2015 EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 |
| Εξοπλισμός για μετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 61326.01 Ε2:2013* ΕΛΟΤ EN IEC 61326-1 Ε3:2021 |
| Συστήματα σήμανσης οδικής κυκλοφορίας |  | ΕΛΟΤ EN 50293 Ε2:2012 |
| Συστήματα συναγερμού |  | EN 50130-4 Ε2:2011 +Α1:2014 |
| Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | IEC 60730-1:2022 ΕΛΟΤ EN 60730-1 Ε5:2016 +Α1:2019+ A2:2022 ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-1:2011* |
| Ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) και συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) για κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 50491.05.01:2010 ΕΛΟΤ ΕΝ 50491.05.02:2010 ΕΛΟΤ EN 50491.05.03:2010 |
| Δέκτες και συναφής εξοπλισμός ηχητικής και τηλεοπτικής ευρυεκπομπής |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 55035:2017* +Α11:2020 |
| Ακουστικές, οπτικές, οπτικοακουστικές συσκευές και συσκευές ελέγχου φωτισμού ψυχαγωγίας για επαγγελματική χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 55103-2 Ε2:2009 +IS1:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ 55035: 2017* +Α11:2020 |
| Εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 60945 Ε3:2003 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πλοίων |  | IEC 60533 Ε3:2015 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι πεζόδρομοι |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 12016 E3:2014 |
| Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61439.01 Ε2:2011* ΕΛΟΤ EN IEC 61439-1 Ε3:2021 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές εγκαταστάσεις |  | EΛΟΤ ΕN 60669-2-1 Ε3:2004 +A1:2009 +A12:2010* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 60669-2-1 Ε4:2022 + Α11:2022 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 60601-1-2 Ε4:2015+A1:2021 |
| Ταξίμετρα |  | OIML R 21:2007 |
| Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και τη μέτρηση εύφλεκτων αερίων, τοξικών αερίων ή οξυγόνου |  | ΕΛΟΤ EN 50270:2015 +AC:2016 |
| Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας |  | IEC 61800-3:2022 ΕΛΟΤ EN 61800-3 Ε3:2018 ΕΛΟΤ EN 61800-3:2004 +A1:2012* ΕΛΟΤ EN 61800-5-2 Ε2:2017 |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία |  | ΕΛΟΤ IEC 60092-504: 2021 IEC 60092-504:2016 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία – Εξοπλισμός – Φωτιστικά και εξοπλισμός φωτισμού |  | IEC 60092-306:2022 IEC 60092-306:2009 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σηματοδοτικές και τηλεπικοινωνιακές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 50121.01 Ε2:2006 +ΑC:2008* ΕΛΟΤ EN 50121-1 Ε4:2017 ΕΛΟΤ EN 50121-3-2 Ε4:2016*+Α1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-4 Ε4:2016* +Α1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-5 Ε4:2017* +A1:2019 |
| Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιακού δικτύου |  | ETSI EN 300 386 V2.2.1:2022 |
| Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) |  | ΕΛΟΤ EN 62040-2:2006 +AC:2006* ΕΛΟΤ EN IEC 62040-2 Ε2:2018 |
| Συστήματα αγώγιμης φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | ΕΛΟΤ EN IEC 61851-21-2:2021 |
| Εξοπλισμός και συστήματα τηλεχειρισμού |  | ΕΛΟΤ EN 60870.02.01:1996 |
| Ραδιοσυσκευές |  | ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3:2019 ETSI EN 301 489-1 V.1.9.2:2011* ETSI EN 301 489-3 V.2.3.2:2023 ETSI EN 301 489-4 V3.3.1:2021 ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-7 V1.3.1:2005 ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020 ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2020 ETSI EN 301 489-33 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V 1.4.1:2013* ETSI EN 301 489-52 V1.2.1:2021 ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017 ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2019 ETSI EN 303 446-2 V1.2.1:2019 |
| Εξοπλισμός πληροφορικής | Δοκιμή ατρωσίας σε μαγνητικό πεδίο με συχνότητα δικτύου ΕΛΟΤ ΕΝ 61000.04.08 Ε2:2010 | ΕΛΟΤ ΕΝ 55024 Ε2:2010* +A1:2015 ΕΛΟΤ ΕΝ 55035: 2017* +Α11:2020 |
| Εξοπλισμός για φωτισμό |  | ΕΛΟΤ EN 61547 Ε2:2009* IEC 61547:2020 ΕΛΟΤ EN IEC 61547 E3:2023 |
| Εξοπλισμός για οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.01 Ε2:2007* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000-6-1 E3:2019 |
| Εξοπλισμός για βιομηχανικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.02 Ε2:2005* ΕΛΟΤ EN 61000.06.02/IS1* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000.06.02 E3:2019 |
| Εξοπλισμός για περιβάλλοντα σταθμών και υποσταθμών ισχύος |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-5:2015 EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 |
| Εξοπλισμός για μετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 61326.01 Ε2:2013* ΕΛΟΤ EN IEC 61326-1 Ε3:2021 |
| Συστήματα σήμανσης οδικής κυκλοφορίας |  | ΕΛΟΤ EN 50293 Ε2:2012 |
| Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | IEC 60730-1:2022 ΕΛΟΤ EN 60730-1 Ε5:2016 +Α1:2019+ A2:2022 ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-1:2011* |
| Ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) και συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) για κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 50491.05.01:2010 ΕΛΟΤ ΕΝ 50491.05.02:2010 ΕΛΟΤ EN 50491.05.03:2010 |
| Εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 60945 Ε3:2003 |
| Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61439.01 Ε2:2011* ΕΛΟΤ EN IEC 61439-1 Ε3:2021 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές εγκαταστάσεις |  | EΛΟΤ ΕN 60669-2-1 Ε3: 2004 +A1:2009 +A12:2010* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 60669-2-1 Ε4:2022 + Α11:2022 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 60601-1-2 Ε4:2015 |
| Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και τη μέτρηση εύφλεκτων αερίων, τοξικών αερίων ή οξυγόνου |  | ΕΛΟΤ EN 50270:2015 +AC:2016 |
| Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Σηματοδοτικές και τηλεπικοινωνιακές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 50121.01 Ε2:2006 +ΑC:2008* ΕΛΟΤ EN 50121-1 Ε4:2017 ΕΛΟΤ EN 50121-3-2 Ε4:2016*+Α1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-4 Ε4:2016* +Α1:2019 ΕΛΟΤ EN 50121-5 Ε4:2017* +A1:2019 |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία – Εξοπλισμός – Φωτιστικά και εξοπλισμός φωτισμού |  | IEC 60092-306:2009 |
| Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) |  | ΕΛΟΤ EN 62040-2:2006 +AC:2006* ΕΛΟΤ EN IEC 62040-2 Ε2:2018 |
| Συστήματα αγώγιμης φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος | Δοκιμή ατρωσίας σε μαγνητικό πεδίο με συχνότητα δικτύου ΕΛΟΤ ΕΝ 61000.04.08 Ε2:2010 | ΕΛΟΤ EN IEC 61851-21-2:2021 |
| Εξοπλισμός και συστήματα τηλεχειρισμού |  | ΕΛΟΤ EN 60870.02.01:1996 |
| Εξοπλισμός πληροφορικής | Βυθίσεις τάσης, βραχείες διακοπές και δοκιμές ατρωσίας μεταβολών τάσης ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-11:2004 +A1:2017* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000-4-11 E3:2020 | ΕΛΟΤ ΕΝ 55024 Ε2:2010* +Α1:2015 ΕΛΟΤ ΕΝ 55035:2017* +Α11:2020 |
| Οικιακός εξοπλισμός |  | ΕΛΟΤ EN 55014.02:1997* ΕΛΟΤ EN 55014.02/A1:2002* ΕΛΟΤ EN 55014.02/A2:2008* ΕΛΟΤ EN IEC 55014-2 Ε3:2021 |
| Εξοπλισμός για φωτισμό |  | ΕΛΟΤ EN 61547 Ε2:2009* IEC 61547:2020 ΕΛΟΤ EN IEC 61547 E3:2023 |
| Εξοπλισμός για οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.01 Ε2: 2007* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000-6-1 E3:2019 |
| Εξοπλισμός για βιομηχανικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 61000.06.02 Ε2: 2005* ΕΛΟΤ EN 61000.06.02/IS1* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000.06.02 E3:2019 |
| Εξοπλισμός για περιβάλλοντα σταθμών και υποσταθμών ισχύος |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-5:2015 EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 |
| Εξοπλισμός για μετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 61326.01 Ε2:2013* ΕΛΟΤ EN IEC 61326-1 Ε3:2021 |
| Συστήματα σήμανσης οδικής κυκλοφορίας |  | ΕΛΟΤ EN 50293 Ε2:2018 |
| Συστήματα σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας |  | ΕΛΟΤ EN 50556 E2:2018 |
| Συστήματα συναγερμού |  | EN 50130-4 Ε2:2011 +Α1:2014 |
| Αυτόματες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | IEC 60730-1:2022 ΕΛΟΤ EN 60730-1 Ε5:2016 +Α1:2019+ A2:2022 ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-1:2011* |
| Ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια (HBES) και συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) για κατοικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα |  | ΕΛΟΤ EN 50491.05.01:2010 ΕΛΟΤ ΕΝ 50491.05.02:2010 ΕΛΟΤ EN 50491.05.03:2010 |
| Ακουστικές, οπτικές, οπτικοακουστικές συσκευές και συσκευές ελέγχου φωτισμού ψυχαγωγίας για επαγγελματική χρήση |  | ΕΛΟΤ EN 55103-2 Ε2:2009 +IS1:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ 55035:2017* +Α11:2020 |
| Εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 60945 Ε3:2003 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πλοίων |  | IEC 60533 Ε3:2015 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι πεζόδρομοι |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 12016 E3:2014 |
| Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης | ` Βυθίσεις τάσης, βραχείες διακοπές και δοκιμές ατρωσίας μεταβολών τάσης ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-11:2004+ A1:2017* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 61000-4-11 E3:2020 | ΕΛΟΤ ΕΝ 61439.01 Ε2:2011* ΕΛΟΤ EN IEC 61439-1 Ε3:2021 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές εγκαταστάσεις |  | EΛΟΤ ΕN 60669-2-1 Ε3: 2004 +A1:2009 +A12:2010* ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 60669-2-1 Ε4:2022 + Α11:2022 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΛΟΤ EN 60601-1-2 Ε4:2015+A1:2021 |
| Ταξίμετρα |  | OIML R 21:2007 |
| Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και τη μέτρηση εύφλεκτων αερίων, τοξικών αερίων ή οξυγόνου |  | ΕΛΟΤ EN 50270:2015 +AC:2016 |
| Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας |  | IEC 61800-3:2022 ΕΛΟΤ EN 61800-3 Ε3:2018 ΕΛΟΤ EN 61800-3:2004 +A1:2012* ΕΛΟΤ EN 61800-5-2 Ε2:2017 |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία |  | ΕΛΟΤ IEC 60092-504: 2021 IEC 60092-504:2016 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία – Εξοπλισμός – Φωτιστικά και εξοπλισμός φωτισμού |  | IEC 60092-306:2022 IEC 60092-306:2009 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιακού δικτύου |  | ETSI EN 300 386 V2.2.1:2022 |
| Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) |  | ΕΛΟΤ EN 62040-2:2006 +AC:2006* ΕΛΟΤ EN IEC 62040-2 Ε2:2018 |
| Συστήματα αγώγιμης φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | ΕΛΟΤ EN IEC 61851-21-2:2021 |
| Εξοπλισμός και συστήματα τηλεχειρισμού |  | ΕΛΟΤ EN 60870.02.01:1996 |
| Ραδιοσυσκευές |  | ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3:2019 ETSI EN 301 489-1 V.1.9.2:2011* ETSI EN 301 489-3 V.2.3.2:2023 ETSI EN 301 489-4 V3.3.1:2021 ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-7 V1.3.1:2005 ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020 ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2020 ETSI EN 301 489-33 V2.2.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019 ETSI EN 301 489-34 V 1.4.1:2013* ETSI EN 301 489-52 V1.2.1:2021 ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017 ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2019 ETSI EN 303 446-2 V1.2.1:2019 |
| Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πλοίων | Δοκιμή ατρωσίας σε αγόμενες κοινότροπες διαταραχές στην περιοχή συχνοτήτων 0Hz έως 150kHz ΕΛΟΤ EN 61000-4-16 Ε2:2016 | IEC 60533 Ε3:2015 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Εξοπλισμός για περιβάλλοντα σταθμών και υποσταθμών ισχύος |  | ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-5:2015 EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία |  | ΕΛΟΤ IEC 60092-504: 2021 IEC 60092-504:2016 IACS UR E10 Rev8 Corr1 CLN |
| Εποχούμενος εξοπλισμός οχημάτων | Δοκιμή ατρωσίας σε μεταβατικά φαινόμενα αποκλειστικά στις γραμμές τροφοδοσίας ISO 7637-1:2015 ISO 7637-2 E3:2011 | ΕΛΟΤ EN 50498:2010 E/ECE/324/Add.9/Rev.6 §6.9 OIML R 21: 2007 ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3: 2019 ETSI EN 301 489-1 V.1.9.2: 2011* ETSI EN 301 489-3 V.2.3.2:2023 ETSI EN 301 489-4 V3.3.1: 2021 ETSI EN 301 489-5 V2.2.1: 2019 ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 :2005 ETSI EN 301 489-15 V2.2.1: 2019 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020 ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2020 ETSI EN 301 489-33 V2.2.1: 2019 ETSI EN 301 489-34 V2.1.1: 2019 ETSI EN 301 489-34 V 1.4.1:2013* ETSI EN 301 489-52 V1.2.1: 2021 ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017 ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2019 ETSI EN 303 446-2 V1.2.1:2019 |
|  | Δοκιμή ατρωσίας σε μεταβατικά φαινόμενα σε γραμμές εξαιρουμένων των γραμμών τροφοδοσίας μέσω χωρητικής σύζευξης ISO 7637-1:2015 ISO 7637-3 E3:2016 §4.5, §4.6 | OIML R 21: 2007 |
|  | Δοκιμή σε ασυνέχειες της τάσης τροφοδοσίας – Εκκίνηση μηχανής ISO 16750-1:2018 ISO 16750-2:2012 §4.6.3 | OIML R 21: 2007 ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3: 2019 ETSI EN 301 489-1 V.1.9.2: 2011* ETSI EN 301 489-3 V.2.3.2:2023 ETSI EN 301 489-4 V3.3.1: 2021 ETSI EN 301 489-5 V2.2.1: 2019 ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 :2005 ETSI EN 301 489-15 V2.2.1: 2019 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020 ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1:2022 ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2020 ETSI EN 301 489-33 V2.2.1: 2019 ETSI EN 301 489-34 V2.1.1: 2019 ETSI EN 301 489-34 V 1.4.1:2013* ETSI EN 301 489-52 V1.2.1: 2021 ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017 ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2019 ETSI EN 303 446-2 V1.2.1:2019 |

* Η παλαιότερη έκδοση του προτύπου εφαρμόζεται για την ικανοποίηση κανονιστικών ή νομοθετικών απαιτήσεων.

** Η μέτρηση των αγόμενων διαταραχών γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο CISPR 16-2-1:2014 + AMD1:2017 (ΕΛΟΤ EN 55016.02.01 Ε3:2014 + A1:2017) και με συσκευές μέτρησης που είναι σύμφωνες με το Πρότυπο CISPR 16-1-1:2019 (ΕΛΟΤ EN 55016.01.01 Ε4:2019).

*** Η μέτρηση των ακτινοβολούμενων διαταραχών γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο CISPR 16-2-3:2016 + AMD1:2019 (ΕΛΟΤ EN 55016-2-3 Ε4:2017 + Α1:2019) και με συσκευές μέτρησης που είναι σύμφωνες με το Πρότυπο CISPR 16-1-1:2019 (ΕΛΟΤ EN 55016.01.01 Ε4:2019).

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου Αττικής.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ιωάννης Φ. Γκόνος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 04 Ιουνίου 2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 490-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 14.12.2025.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.