Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 787-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου δοκιμών

του

Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης, κολυμβητικών δεξαμενών και παρομοίων υδάτινων περιβαλλόντων αναψυχής | 1. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών -Μέτρηση αποικιών με εμβολιασμό σε θρεπτικό υλικό “agar”στους 22(2 οC και στους 36(2 οC | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222:2000 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
| 2. Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης και Επιφανειακά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωσης | 1. Καταμέτρηση Clostridium perfringens | ISO 14189:2013 |
| 3. Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης, επιφανειακά, θαλασσινά, κολυμβητικών δεξαμενών και παρομοίων υδάτινων περιβαλλόντων αναψυχής | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και E. Coli | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9308-1:2014/ Αmd 1: 2017 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7899-2:2001 |
| 4. Τρόφιμα Τρόφιμα (συνέχεια) | 1. Ανίχνευση Salmonella spp. εκτός από typhi και paratyphi | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6579-1:2017 |
|  | 2. Ανίχνευση Listeria monocytogenes | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11290-1:2017 |
|  | 3. Απαρίθμηση Listeria monocytogenes | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11290-2:2017 |
|  | 4. Καταμέτρηση Σταφυλοκόκκων θετικών στην κοαγκουλάση (χρυσίζων σταφυλόκοκκους και άλλα είδη) | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6888-1:1999 Αmd1:2004 |
|  | 5. Καταμέτρηση πιθανών Bacillus cereus | ISO 7932:2004 |
|  | 6. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 30oC | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4833-1:2013 |
|  | 7. Καταμέτρηση εντεροβακτηριακών | ISO 21528-2:2017 |
|  | 8. Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
|  | 9. Καταμέτρηση της Ε. coli θετικής στη β-γλυκουρονιδάση | ISO 16649-2:2001 |
| 5. Γάλα και προϊόντα γάλακτος σε σκόνη, παρασκευάσματα γάλακτος για βρέφη σε σκόνη και τρόφιμα περιέχοντα γάλα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη για βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών | 1. Ανίχνευση Cronobacter spp | ISO 22964:2017 |
| 6. Νερό αιμοδιάλυσης και συναφών θεραπειών | 1. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 17-23oC | ISO 23500-1:2019 ISO 23500-3:2019 |
|  | 2. Προσδιορισμός ενδοτοξινών | Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία: 2.6.14, Μέθοδος Α (gel clot :limit test), Μέθοδος Β (gel clot :quantitative), ISO 23500-1:2019 ISO 23500-3:2019 |
| 7. Υγρά διαλύματα αιμοδιάλυσης και συναφών θεραπειών | 1. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 17-23oC | ISO 23500-5:2019 |
|  | 2. Προσδιορισμός ενδοτοξινών | Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία: 2.6.14, Μέθοδος Α (gel clot :limit test), Μέθοδος Β (gel clot :quantitative), ISO 23500-1:2019 ISO 23500-5:2019 |
| 8. Νερό , απόβλητα και περιβαλλοντικά δείγματα (ιλύς, ιζήματα κλπ) | Καταμέτρηση των Legionella spp | ISO 11731:2017 |
| 9. Στελέχη βακτηρίων και μυκήτων | Ταυτοποίηση ειδών βακτηρίων και μυκήτων σύμφωνα με την βιβλιοθήκη του οργάνου Bruker Biotyper (εκτός Shigella, ειδών Stenotrophomonas maltophilia, Enterobacter cloacae complex, Pseudomonas putida group, Pseudomonas fluorescens, Burkholderia cepacia complex, Bordetella pertussis/bronchioseptica, Achromobacter xylosoxidans/ruhlandii, Bacteoides nordii/salyersiae) | MALDI TOF-MS, με φασματομετρία μάζας βασιζόμενη: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11731:2017 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6579-1:2017 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11290-1:2017 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22964:2017 |
| Μοριακές Δοκιμές |
| Κλινικά δείγματα | Ποιοτική ανίχνευση νουκλεϊκών οξέος του SARS‑CoV‑2 με RT‑PCR πραγματικού χρόνου | ISO/TS 5798:2022 (Ε) |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης | 1. Προσδιορισμός Εξασθενούς Χρωμίου | HACH LANGE (LCK 313), με φωτομετρία |
|  | 2. Προσδιορισμός Θειικών ιόντων | HACH LANGE (Sulfa Ver 4 Sulfate), με φωτομετρία |
|  | 3. Προσδιορισμός ιόντων Αμμωνίου | HACH LANGE (LCK 304), με φωτομετρία |
|  | 4. Προσδιορισμός Φωσφορικών ιόντων | HANNA C200 (HI 93717), με φωτομετρία |
|  | 5. Προσδιορισμός Σιδήρου | Eσωτερική μέθοδος (ΜΧ-15) βασισμένη στην APHA* 3111 B |
|  | 6. Προσδιορισμός Χαλκού | Εσωτερική μέθοδος (ΜΧ-15) βασισμένη στην APHA* 3111 B |
|  | 7. Προσδιορισμός Ψευδαργύρου | Εσωτερική μέθοδος (ΜΧ-15) βασισμένη στην APHA* 3111 B |
|  | 8. Προσδιορισμός Αλουμινίου | Εσωτερική Μέθοδος (ΜΧ-25) βασισμένη στην APHA 3113-B |
|  | 9. Προσδιορισμός Καλίου | Εσωτερική Μέθοδος (ΜΧ-26) βασισμένη στην APHA 3111-B |
|  | 10. Προσδιορισμός Νατρίου | Εσωτερική Μέθοδος (ΜΧ-27) βασισμένη στην APHA 3111-B |
|  | 11. Προσδιορισμός Υδραργύρου | Εσωτερική Μέθοδος (ΜΧ-21) βασισμένη στην APHA 3112-B |
|  | 12. Προσδιορισμός Βορίου | HACH LANGE LCK 307 |
|  | 13. Προσδιορισμός Κυανιούχων ιόντων | HACH LANGE LCK 315 |
|  | 14. Προσδιορισμός Φθοριούχων ιόντων | HACH LANGE LCK 323 |
|  | 15. Προσδιορισμός TDS | APHA 2540-C |
| 2. Νερά επιφανειακά, νερά ανθρώπινης κατανάλωσης | Προσδιορισμός Νιτρωδών ιόντων – High range | HANNA C200 (HI 93708), με φωτομετρία |
|  | Προσδιορισμός Νιτρωδών ιόντων | MERCK Pharo 300 (Merck 1. 14776), με φωτομετρία |
| 3. Νερά επιφανειακά, θαλασσινά, κολυμβητικών δεξαμενών και παρομοίων υδάτινων περιβαλλόντων αναψυχής, νερά ανθρώπινης κατανάλωσης | Προσδιορισμός Αλκαλικότητας | APHA* 2320-B |
|  | Προσδιορισμός Χλωριόντων | APHA* 4500Cl--B |
| 4. Νερά επιφανειακά και νερά ανθρώπινης κατανάλωσης | Προσδιορισμός Ολικής Σκληρότητας | Εσωτερική μέθοδος (ΜΧ-04) βασισμένη στην APHA* 2340-C |
|  | Προσδιορισμός Ασβεστίου | Εσωτερική μέθοδος (ΜΧ-05) βασισμένη στην APHA*3500-Ca-B |
|  | Προσδιορισμός Νιτρικών ιόντων | HANNA C200 (HI 93728), με φωτομετρία |
|  | Προσδιορισμός Μολύβδου | Εσωτερική μέθοδος (ΜΧ-14) βασισμένη στην APHA* 3113 B |
|  | Προσδιορισμός Νικελίου | Εσωτερική μέθοδος (ΜΧ-14) βασισμένη στην APHA* 3113 B |
|  | Προσδιορισμός Χρωμίου | Εσωτερική μέθοδος (ΜΧ-14) βασισμένη στην APHA* 3113 B |
|  | Προσδιορισμός Καδμίου | Εσωτερική μέθοδος (ΜΧ-14) βασισμένη στην APHA* 3113 B |
|  | Προσδιορισμός Μαγγανίου | Εσωτερική μέθοδος (ΜΧ-14) βασισμένη στην APHA* 3113 B |
|  | Προσδιορισμός Αρσενικού | Εσωτερική μέθοδος (ΜΧ-14) βασισμένη στην APHA* 3113 B |
|  | Προσδιορισμός Μαγνησίου | APHA* 3500-Mg Β |
| 5. Νερά επιφανειακά και νερά ανθρώπινης κατανάλωσης. | Προσδιορισμός pH | APHA* 4500-H+ |
|  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | APHA* 2510-B |
| 6. Λύματα και απόβλητα | Προσδιορισμός BOD | Εσωτερική Μέθοδος (ΜΧ-13) βασισμένη στην ΑΡΗΑ* 5210 D |
|  | Προσδιορισμός COD | HACH LANGE (LCK 314, LCK 114), με φωτομετρία |
|  | 3. Προσδιορισμός Ολικών Αιωρούμενων Στερεών (TSS) | Εσωτερική Μέθοδος (ΜΧ-11) βασισμένη στην APHA* 2540 D |
|  | 4. Προσδιορισμός Χλωριόντων | APHA 4500-Cl- B |
| 7. Νερό αιμοδιάλυσης και συναφών θεραπειών Νερό αιμοδιάλυσης και συναφών θεραπειών (συνέχεια) | 1. Προσδιορισμός Χαλκού | Εσωτερική Μέθοδος ( ΜΧ-15) βασισμένη στην APHA* 3111 B |
|  | 2. Προσδιορισμός Μολύβδου | Εσωτερική Μέθοδος ( ΜΧ-14) βασισμένη στην APHA* 3113 B , με φωτομετρία |
|  | 3. Προσδιορισμός Θειικών ιόντων | HACH LANGE (Sulfa Ver 4 Sulfate), με φωτομετρία |
|  | 4. Προσδιορισμός Ψευδαργύρου | Εσωτερική Μέθοδος ( ΜΧ-15) βασισμένη στην APHA* 3111 B |
|  | 5. Προσδιορισμός Αρσενικού | Εσωτερική Μέθοδος ( ΜΧ-14) βασισμένη στην APHA* 3113 B |
|  | 6. Προσδιορισμός Καδμίου | Εσωτερική Μέθοδος ( ΜΧ-14) βασισμένη στην APHA* 3113 B |
|  | 7. Προσδιορισμός Χρωμίου | Εσωτερική Μέθοδος ( ΜΧ-14) βασισμένη στην APHA* 3113 B |
|  | 8. Προσδιορισμός Υδραργύρου | Εσωτερική Μέθοδος (ΜΧ-21) βασισμένη στην APHA 3112-B |
|  | 9. Προσδιορισμός Αλουμινίου | Εσωτερική Μέθοδος (ΜΧ-25) βασισμένη στην APHA 3113-B |
|  | 10. Προσδιορισμός Καλίου | Εσωτερική Μέθοδος (ΜΧ-26) βασισμένη στην APHA 3111-B |
|  | 11. Προσδιορισμός Νατρίου | Εσωτερική Μέθοδος (ΜΧ-27) βασισμένη στην APHA 3111-B |
| 8. Εσωτερικά ύδατα | Προσδιορισμός TDS | APHA 2540-C |
|  | Προσδιορισμός Αζώτου κατά Kjeldahl | Εσωτερική Μέθοδος (ΜΧ-29) βασισμένη στην HACH LANGE |
| 9. Νερά επιφανειακά | 1. Προσδιορισμός COD | HACH LANGE (LCK 314, LCK 114) , με φωτομετρία |
|  | 2. Προσδιορισμός TSS | Εσωτερική Μέθοδος ( ΜΧ-11) βασισμένη στην APHA* 2540 D |
|  | 3. Προσδιορισμός Θειικών ιόντων | HACH LANGE (Sulfa Ver 4 Sulfate), με φωτομετρία |
|  | 4. Προσδιορισμός ιόντων Αμμωνίου | HACH LANGE (LCK 304), με φωτομετρία |
|  | 5. Προσδιορισμός Φωσφορικών ιόντων | HANNA C200 (HI 93717), με φωτομετρία |

* ΑPHA: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017

Τόπος  αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Παπακυριαζή 22, Κτίριο Κατσίγρα,  412 22, Λάρισα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Φ. Κολοκυθοπούλου, Μ. Χατζηνίκου, Μ. Γεννατά, Δ. Γκαγτζής,  Μ. Κυρίτση.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 03.02.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.787-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί μέχρι την 19.07.2024.

Αθήνα, 18.01.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.