Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/5 του Πιστοποιητικού Aρ. 1148-1 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ της 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός Αίματος Ορός Αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 29 παραμέτρων | Αυτόματοι Αναλυτές Cobas 6000, Cobas 501 Α4 & Α8, Roche* Ε.540-1, έκδοση 3, 1/11/2022 |
|  | Αλβουμίνη (ALB) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική |
|  | Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT) | Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης κατά IFCC χωρίς ενεργοποίηση με φωσφορική πυριδοξάλη |
|  | Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική χρωματομετρική κατά IFCC |
|  | Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST) | Χωρίς ενεργοποίηση με φωσφορική πυριδοξάλη της IFCC |
|  | Ασβέστιο (CA) | Φωτομετρική |
|  | Χοληστερόλη ολική (CHOL) | Ενζυμική χρωματομετρική |
|  | Κρεατινοκινάση (CPK) | Εξέταση υπεριώδους φωτός |
|  | Κρεατινίνη (CREA) | Κινητική χρωματομετρική ανάλυση Jaffe |
|  | Άμεση χολερυθρίνη (DBIL) | Χρωματομετρική μέθοδος διαζωνίου |
|  | Ολική χολερυθρίνη (TBIL) | Χρωματομετρική μέθοδος διαζωνίου |
|  | Έμμεση χολερυθρίνη (IBIL) | Υπολογιστική |
|  | Σίδηρος (FE) | Χρωματομετρική |
|  | Γλυκόζη (GLU) | Ενζυμική μέθοδος αναφοράς με εξοκινάση |
|  | Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | Νάτριο (NA) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | Χλώριο (CL) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Ανάλυση υπεριώδους φωτός |
|  | Χοληστερόλη-LDL (LDL) | Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική |
|  | Χοληστερόλη-LDL (LDL) | Υπολογιστική |
|  | Χοληστερολη-HDL (HDL) | Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική |
|  | Μαγνήσιο (MG) | Μέθοδος με χρωματομετρικό τελικό σημείο |
|  | Φώσφορος (PHOS) | Μολυβδαινικό UV |
|  | Ολικά λευκώματα (TP) | Χρωματομετρική |
|  | Τριγλυκερίδια (TRIG) | Ενζυμική χρωματομετρική |
|  | Ουρικό οξύ (UA) | Ενζυμική χρωματομετρική |
|  | Ουρία (UREA) | Κινητική |
|  | Γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT) | Ενζυμική χρωματομετρική |
|  | C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματοι Ανοσοχημικοί Αναλυτές Cobas 6000, Cobas 601 A5, A6 & A7, Roche* Ε.540-1, έκδοση 3, 1/11/2022 |
|  | 1. Βιταμίνη B12 (B12) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | 2. Φερριτίνη (FERR) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματοι Ανοσοχημικοί Αναλυτές Cobas 6000, Cobas 601 A6 & A7, Roche* Ε.540-1, έκδοση 3, 1/11/2022 |
|  | 1. 25-ΟΗ Βιταμίνη D (VITD) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής Cobas 6000, Cobas 601 Α5, Roche* Ε.540-1, έκδοση 3, 1/11/2022 |
|  | 1. Φυλλικό Οξύ (FOLATE) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | 2. Αυστραλιανό Αντιγόνο (HBSAG) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | 3. Αντισώματα έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C (ANTI-HCV) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | 4. Αντιγόνο ιού HIV I και Αντισώματα έναντι των ιών HIV I και HIV II (HIV AG/AB) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής Cobas 6000, Cobas 601 Α7, Roche* Ε.540-1, έκδοση 3, 1/11/2022 |
|  | 1. Θυρεοσφαιρίνη (TG) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | 2. Παραθορμόνη (PTH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | 3. Χοριακή Γοναδοτροπίνη +Β Υπομονάδα (hCG) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | 4. Ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 14 παραμέτρων | Αυτόματος Αναλυτής Cobas 6000, Cobas 601 A6, Roche* Ε.540-1, έκδοση 3, 1/11/2022 |
|  | Καρκινικό Αντιγόνο 125 (CA 125) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | Καρκινικό Αντιγόνο 15-3 (CA 15-3) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | Καρκινικό Αντιγόνο 19-9 (CA 19-9) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | Καρκινιεμβρυϊκό Αντιγόνο (CEA) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | Ολικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | Ελεύθερο Προστατικό Αντιγόνο (FPSA) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | Λόγος FPSA/TPSA (PSA RATIO) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | A-Φετοπρωτεΐνη (AFP) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | Οιστραδιόλη (E2) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | Τεστοστερόνη (TESTO) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | Προγεστερόνη (PRG) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
|  | Προλακτίνη (PRL) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια “ECLIA” |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 7 παραμέτρων | Αυτόματος Αναλυτής Architect 2000, Abbott* Ε.540-1, έκδοση 3, 1/11/2022 |
|  | Τριιωδοθυρονίνη (Τ3) | Χημειοφωταύγεια “CMIA” |
|  | Θυροξίνη (Τ4) | Χημειοφωταύγεια “CMIA” |
|  | Θυρεοτροπίνη (TSH) | Χημειοφωταύγεια “CMIA” |
|  | Ελεύθερη Τριιωδοθυρονίνη (FT3) | Χημειοφωταύγεια “CMIA” |
|  | Ελεύθερη Θυροξίνη (FT4) | Χημειοφωταύγεια “CMIA” |
|  | Αντισώματα έναντι της Θυρεοσφαιρίνης (ANTI-TG) | Χημειοφωταύγεια “CMIA” |
|  | Αντισώματα έναντι της Θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης (ANTI-TPO) | Χημειοφωταύγεια “CMIA” |
| Εξετάσεις Ηλεκτροφόρησης |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος Αναλυτής Ηλεκτροφόρησης SAS-1/SAS-2, Helena Biosciences* Ε.540-1, έκδοση 3, 1/11/2022 |
|  | 1. Αλβουμίνη | Ηλεκτροφόρηση |
|  | 2. Α1-Σφαιρίνη | Ηλεκτροφόρηση |
|  | 3. Α2-Σφαιρίνη | Ηλεκτροφόρηση |
|  | 4.Β-Σφαιρίνη | Ηλεκτροφόρηση |
|  | 5.Γ-Σφαιρίνη | Ηλεκτροφόρηση |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Χρωματογραφικός αναλυτής CAPILLARYS 3 TERA* Ε.540-1, έκδοση3, 1/11/2022 |
|  | Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1C) | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (ΗPLC) |
| Κυτταρολογικές Δοκιμές |
| Συμβατικά κολπικά και τραχηλικά επιχρίσματα | 1. Κυτταρική επάρκεια δείγματος. Μορφολογική εξέταση- Διάγνωση νεοπλασίας ή άλλης βλάβης και περαιτέρω τυποποίηση αυτής (TEST PAP) | Χρώση κατά Παπανικολάου Μικροσκοπική εκτίμηση Ταξινόμηση κατά το σύστημα BETHESDA Δ.530, έκδοση 1, 1/4/2018 Ο.530-2, έκδοση 1, 1/4/2018 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Δεληγιώργη 6, 10437, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Γ. Καππάτου, Κ. Κασιμάτη, Ε. Λογοθέτη, Ε. Μάρδα, Μ. Μήτση, Σ. Ντούμου, Ε. Ντούντα, Ν. Παινέσης, Ι. Παπλού, Ο. Σταμούλη, Ε. Τζιώγιου, Μ. Τσοχαντάρη, Χ. Χανιωτάκη, Χ. Τουμπέκη, Κ. Ατουντόρεϊ.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά  το αντίστοιχο προηγούμενο με  ημερομηνία 06.11.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1148, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 18.11.2027.

Αθήνα, 18.11.22

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.