Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/Α6 του Πιστοποιητικού Aρ. 987-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. (Κεντρικό εργαστήριο)

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 29 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Dimension ExL (Siemens)* (Δ03e68-4.0, 21/06/2023) |
|  | Γλυκόζη (GLUC) | Εξοκινάση (HK/6-PDH) |
|  | Ουρία (UREA) | Oυρεάση, UV |
|  | Κρεατινίνη (CREAT) | Κινητική Jaffé |
|  | Ουρικό οξύ (UA) | Ενζυμική (ουρικάση - PAP) |
|  | Ασβέστιο (Ca) | Συμπλοκομετρική (ο-CPC) |
|  | Φώσφορος (PHOS) | Συμπλοκομετρική (φωσφομολυβδαίνιο, UV) |
|  | Αλβουμίνη (ALB) | Πράσινο της βρωμοκρεζόλης (BCG) |
|  | Ολικό λεύκωμα (TP) | Διουρίας (Biuret) |
|  | Σφαιρίνες (GLOB) | Yπολογιστικά από ALB και TP |
|  | Ολική Xολερυθρίνη (TBILI) | Διαζωνικό άλας με καφείνη/βενζοικό κατά Doumas |
|  | Άμεση Χολερυθρίνη (DBILI) | Διαζωνικό άλας με καφείνη/βενζοικό κατά Doumas |
|  | Έμμεση χολερυθρίνη (IBILI) | Υπολογιστικά από TBILI και DBILI |
|  | Σίδηρος (Fe) | Συμπλοκομετρική (Φερρένιο) |
|  | Μαγνήσιο (Mg) | Συμπλοκομετρική (MTB/EGTA) |
|  | Ολική χοληστερόλη (CHOL) | Ενζυμική (CHOD/PAP) |
|  | HDL- χοληστερόλη (HDL-CHOL) | Άμεση χωρίς κατακρήμνιση |
|  | LDL-χοληστερόλη (LDL-CHOL) | Υπολογιστικά από CHOL, TRIG και HDL-CHOL |
|  | Τριγλυκερίδια (TRIG) | Ενζυμική (GPO/PAP) |
|  | Αμυλάση (AMYL) | 2 –χλωρο-4-νιτροφαινόλη (GNPG3) |
|  | Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | p-νιτροφαινυλοφωσφορικός εστέρας /IFCC |
|  | Γ-γλουταμυλο τρανφεράση (γ-GT) | Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος GCNA-SZASZ/IFCC |
|  | Κρεατινοκινάση (CK) | N-ακέτυλο-L-κυστεΐνη (NAC)/IFCC** &/DGKC |
|  | Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | L→P/IFCC |
|  | Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (ALT/SGPT) | L-αλανίνη-2, πυροσταφυλικό, NADH/ΙFCC |
|  | Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (AST/SGOT) | L-ασπαρτικό, οξαλοξικό, NADH/IFCC |
|  | Νάτριο (Νa) | Έμμεση ποτενσιομετρία (ISE) |
|  | Κάλιο (K) | Έμμεση ποτενσιομετρία (ISE) |
|  | Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1C) | Θολωσιμετρική κατά DCCT*** |
|  | C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) | Θολωσιμετρική |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 20 παραμέτρων | Aναλυτής Centaur XP Advia (Siemens)* (Δ03e68-4.0, 21/06/2023) |
|  | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) | Χημειοφωταύγεια με εστέρα ακριδίνης |
|  | Θυροξίνη ελεύθερη (Free T4) |  |
|  | Ελεύθερη Τριιωδοθυρονίνη (FT3) |  |
|  | Θυροξίνη (Τ4) |  |
|  | Τριιωδοθυρονίνη (T3) |  |
|  | α1-Φετοπρωτεΐνη (AFP) |  |
|  | Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο (CEA) |  |
|  | CΑ 15-3 |  |
|  | CΑ 19-9 |  |
|  | CΑ 125 |  |
|  | Προστατικό Αντιγόνο (PSA) |  |
|  | Φερριτίνη (FERR) |  |
|  | Φυλλικό οξύ |  |
|  | Βιταμίνη Β12 |  |
|  | Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) |  |
|  | Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) |  |
|  | Ολική 25(ΟΗ) Βιταμίνη D (VitD) |  |
|  | Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-TG) |  |
|  | Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO) |  |
|  | Παραθορμόνη (PTH) |  |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 15 παραμέτρων σε αιματολογικό αναλυτή | Αυτόματος Αναλυτής Advia 2120i (Siemens)* |
|  | Αιματοκρίτης (HCT%) | Υπολογιστική από το MCV (ΟΕΔ45-1.0, 12/01/2017) |
|  | Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κυτταρομετρία ροής (ΟΕΔ54-1.1, 23/02/2017) |
|  | Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής (ΟΕΔ54-1.1, 23/02/2017) |
|  | Αιμοπετάλια (PLTs) | Κυτταρομετρία ροής (ΟΕΔ54-1.1, 23/02/2017) |
|  | Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρία και κυτταρομετρία ροής (ΟΕΔ54-1.1, 23/02/2017) |
|  | Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Υπολογιστική μέθοδος: ΗCT/RBC (ΟΕΔ45-1.0, 12/01/2017) |
|  | Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική μέθοδος: HGB/RBC (ΟΕΔ45-1.0, 12/01/2017) |
|  | Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική μέθοδος: ΗGB/HCT (ΟΕΔ45-1.0, 12/01/2017) |
|  | Εύρος κατανομής ερυθροκυττάρων (RDW-CV) | Υπολογιστική από το ιστόγραμμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΟΕΔ45-1.0, 12/01/2017) |
|  | Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) | Υπολογιστική από το ιστόγραμμα των αιμοπεταλίων (ΟΕΔ45-1.0, 12/01/2017) |
|  | Ουδετερόφιλα (αριθμός και %) | Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρίας ροής (ΟΕΔ54-1.1, 23/02/2017) |
|  | Λεμφοκύτταρα (αριθμός και %) | Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρίας ροής (ΟΕΔ54-1.1, 23/02/2017) |
|  | Μονοπύρηνα (αριθμός και %) | Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρίας ροής (ΟΕΔ54-1.1, 23/02/2017) |
|  | Ηωσινόφιλα (αριθμός και %) | Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρίας ροής (ΟΕΔ54-1.1, 23/02/2017) |
|  | Βασεόφιλα (αριθμός και %) | Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρίας ροής (ΟΕΔ54,-1.1 23/02/2017) |
| Επίχρισμα αίματος | Λευκοκυτταρικός τύπος | Οπτική μέθοδος, (ΟΕΔ37-1.1, 14/2/2020) |
|  | Μορφολογία ερυθρών | Οπτική μέθοδος, (ΟΕΔ59-1.0, 20/7/2020) |
|  | Μορφολογία αιμοπεταλίων | Οπτική μέθοδος, (ΟΕΔ36-1.2, 14/2/2020) |
| Γενική εξέταση ούρων |
| Δείγμα ούρων | Φυσικοί χαρακτήρες γενικής εξέτασης ούρων (3 παράμετροι) (ΟΕΔ44-2.0 7/7/2022) |
|  | Όψη | Αυτόματη ανακλασιμετρία (Αναλυτής Clinitek Novus Siemens)* |
|  | Χροιά |  |
|  | Ίζημα ούρων | Οπτική παρατήρηση |
|  | Χημικοί χαρακτήρες γενικής εξέτασης ούρων (10 παράμετροι) (ΟΕΔ44-2.0 7/7/2022) |
|  | Αντίδραση ούρων | Αυτόματη ανακλασιμετρία (Αναλυτής Clinitek Novus Siemens)* |
|  | Ειδικό βάρος |  |
|  | Πρωτεΐνη |  |
|  | Γλυκόζη |  |
|  | Κετόνες |  |
|  | Χολερυθρίνη |  |
|  | Ουροχολινογόνο |  |
|  | Αίμα |  |
|  | Νιτρικά |  |
|  | Λευκοκυτταρική εστεράση |  |
| Ίζημα δείγματος ούρων | Μικροσκοπικοί χαρακτήρες γενικής εξέτασης ούρων (8 παράμετροι) (ΟΕΔ44-2.0 7/7/2022) |
|  | Λευκά αιμοσφαίρια (Πυοσφαίρια) | Μικροσκόπηση αντίθετης φάσεως (Microscope Zeiss Axiostar plus) |
|  | Ερυθρά αιμοσφαίρια |  |
|  | Επιθηλιακά κύτταρα |  |
|  | Κρύσταλλοι |  |
|  | Άμορφα άλατα |  |
|  | Κύλινδροι |  |
|  | Βλέννη |  |
|  | Μικροοργανισμοί |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας.

**IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

***DCCT: Diabetes Control and Complications Trial

Τόπος  αξιολόγησης:  Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Πατησίων 49, 104 33, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Σάββας Χαϊκάλης, Πέτρος Καρκαλούσος.

Θέσεις δειγματοληψίας πρωτογενούς δείγματος.

1.	Πατησίων 49, Αθήνα, (Δ. Παπανδρέου Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε. [Κεντρικό Εργαστήριο]).

2.	Πατησίων 345, Αθήνα (Δ. Παπανδρέου Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε [Παράρτημα]).

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 24.02.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 987-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 02.07.2028.

Αθήνα , 28 Αυγούστου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.