Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/C1 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-8

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

της

ΒΕΛΤΙΑ A.E. (Veltia Labs for Life)

(Εργαστήριο Ηρακλείου Κρήτης)

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Ελαιόλαδο και πυρηνέλαιο – Φυτικά λίπη και έλαια | 1. Προσδιορισμός των ελευθέρων λιπαρών οξέων, εν ψυχρώ μέθοδος | COI/T.20/Doc No 34 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ISO 660 :2020 |
|  | 2. Προσδιορισμός του αριθμού των υπεροξειδίων | COI/T.20/Doc No 35 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ISO 3960 :2017 |
|  | 3. Προσδιορισμός υγρασίας και πτητικών ενώσεων στους 103(C | ISO 662:2016 (μέθοδος Β) |
|  | 4. Φασματοφωτομετρική εξέταση στο υπεριώδες | COI/T.20/DocNo 19 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν |
| 2. Πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια νερά προοριζόμενα ή μη για ανθρώπινη κατανάλωση Πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια νερά προοριζόμενα ή μη για ανθρώπινη κατανάλωση (συνέχεια) | 1. Προσδιορισμός pH | Ο.17.009 - 4500-H, B (APHA, Standard Methods lat. ed.) |
|  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | Ο.17.011 - 2510 B (APHA, Standard Methods lat. ed.) |
|  | 3. Προσδιορισμός Θειικών Ιόντων | Ο.17.005 - Εσωτερική μέθοδος βασισμένη : HACH Application DOC316.53.01135 |
|  | 4. Προσδιορισμός Σκληρότητας | Ο.17.006 - Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην 2340 C (APHA, Standard Methods lat. ed.) |
|  | 5. Προσδιορισμός Νιτρωδών Ιόντων | Ο.17.003 - Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην 4500 NO2, (APHA, Standard Methods lat. ed.) |
|  | 6. Προσδιορισμός Αμμωνιακών Ιόντων | Ο.17.002 - Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην 4500 NH3, - (APHA, Standard Methods lat. ed.) |
|  | 7. Προσδιορισμός Νιτρικών Ιόντων | Ο.17.001 - Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στην 4500 ΝΟ3 - - Β (screening method) (APHA, Standard Methods lat. ed.) |
|  | 8. Προσδιορισμός Θολότητας | Ο.17.008 - Εσωτερική μέθοδος βασισμένη : HACH Application DOC 022.98.80041 |
|  | 9. Προσδιορισμός ελεύθερου χλωρίου | Ο.17.004 - Εσωτερική μέθοδος βασισμένη : HACH Application DOC316.53.01450 & DOC316.53.01449. |
|  | 10. Ποτενσιομετρικός προσδιορισμός Χλωριούχων ιόντων | Ο.17.010 - Εσωτερική βασισμένη στην: HACH Application DOC 316.52.93091 και ISO 9297:2000 |
|  | 11. Προσδιορισμός Ασβεστίου | Ο.17.012 - Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη Standard Methods 3500 Ca-Β (APHA, Standard Methods lat. ed.) |
|  | 12. Προσδιορισμός Μαγνησίου | Ο.17.012 - Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη Standard Methods 3500 Mg -Β (APHA, Standard Methods lat. ed.) |
|  | 13. Προσδιορισμός Ολικής Αλκαλικότητας | Ο.17.007 - Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην: HACH Application DOC 316.52.93085 και ISO 9963-1:1994 |
| 3. Νερά κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Προσδιορισμός pH | Ο.17.009 - 4500-H, B (APHA, Standard Methods lat. ed.) |
|  | 2. Προσδιορισμός ολικής αλκαλικότητας | Ο.17.007- Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην: HACH Application DOC 316.52.93085 και ISO 9963-1:1994 |
|  | 3. Προσδιορισμός Θολότητας | Ο.17.008 - Εσωτερική μέθοδος βασισμένη : HACH Application DOC 022.98.80041 |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια νερά προοριζόμενα ή μη για ανθρώπινη κατανάλωση και νερά κολυμβητικών δεξαμενών | Καταμέτρηση συνόλου αεροβίων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και στους 36(2 οC | ISO 6222: 1999 |
|  | Kαταμέτρηση E. coli και ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 |
|  | Kαταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2: 2000 |
|  | Kαταμέτρηση P. aeruginosa | ISO 16266:2006 |
|  | Kαταμέτρηση Cl. perfringens | ISO 14189:2013 |
|  | Καταμέτρηση Legionella spp | ISO 11731:2017 |
|  | Ανίχνευση Salmonella spp | ISO 19250:2010 |
| 2. Νερά θαλασσινά | Kαταμέτρηση E. coli και ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 |
|  | Kαταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2: 2000 |
| 3. Τελικό υγρό λύμα απορροής από βιολογικό καθαρισμό | 1. Kαταμέτρηση E. coli και ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις - Εκάβης & Πετράκη 1, 71304, Ηράκλειο Κρήτης

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Γιαννούσιος, Π. Κωνσταντίνου, Ι. Καϊδατζής,

Ο. Παρασκευάς, Μ.Σταμπουλίδου, M. Μαρινάκη, Μ. Ταμιωλάκης

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 44-8, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει έως τις 26.11.2026.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.