Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/5 του Πιστοποιητικού Αρ.1114-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ των Τμημάτων Βιοχημικού-Ορμονολογικού, Μικροβιολογικού & Αιματολογικού του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος, Ούρα | Προσδιορισμός εννέα (9) παραμέτρων | Αυτόματοι Βιοχημικοί Αναλυτές: Cobas 6000 c501 (C1, C2) (Roche*) |
|  | Ουρία | Κινητική, ουρεάσης/GLDH. Φωτομετρική σε υπεριώδες. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Κρεατινίνη | Κινητική Jaffé 2ης γενιάς. Χρωματομετρική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Κάλιο | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE). ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Νάτριο | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE). ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Χλώριο | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE). ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Ασβέστιο | Χρωματομετρική τελικού σημείου, 2ης γενιάς με αντιδραστήριο NM-BABTA. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Φώσφορος | Φωσφομολυβδαινικού συμπλόκου. Φωτομετρική υπεριώδους, τελικού σημείου. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Μαγνήσιο | Κυανού της ξυλιδίνης, 2ης γενιάς. Χρωματομετρική τελικού σημείου. Ε ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Ουρικό Οξύ | Ενζυμική ουρικάσης τροποποιημένη, 2ης γενιάς. Χρωματομετρική τελικού σημείου. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
| 2. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός είκοσι (20) παραμέτρων | Αυτόματοι Βιοχημικοί Αναλυτές Cobas 6000 c501 (C1, C2) (Roche*) |
|  | Γλυκόζη | Αναφοράς: ενζυμική, εξοκινάσης/ G6PDH, 3ης γενιάς. Φωτομετρική τελικού σημείου σε υπεριώδες. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | α-Αμυλάση | Κινητική ενζυμική χρωματομετρική, 2ης γενιάς, κατά IFCC. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Οξαλοξική Τρανσαμινάση SGOT (AST) | Κινητική κατά IFCC, βελτιωμένη. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση SGPT (ALT) | Κινητική κατά IFCC, βελτιωμένη. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | γ-Γλουταμινική Τρανσφεράση (γ- GT) | Έναντι της μεθόδου Szasz και IFCC, 2ης γενιάς. Κινητική ενζυμική χρωματομετρική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Αλκαλική Φωσφατάση | Κινητική χρωματομετρική 2ης γενιάς κατά IFCC. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Ολική Χολερυθρίνη | Διαζωνίου 3ης γενιάς. Χρωματομετρική τελικού σημείου. Ε ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Άμεση Χολερυθρίνη | Διαζωνίου, έναντι μεθόδου Doumas, 2ης γενιάς. Χρωματομετρική τελικού σημείου. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Έμμεση Χολερυθρίνη | Υπολογιστική: [Ολική - Άμεση χολερυθρίνη]. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Ολικά Λευκώματα | Διουρίας 2ης γενιάς. Χρωματομετρική τελικού σημείου. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Λευκωματίνη | Βρωμοκρεζόλης 2ης γενιάς. Χρωματομετρική τελικού σημείου. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Χοληστερόλη | Ενζυμική, εστεράσης της χοληστερόλης 2ης γενιάς. Χρωματομετρική τελικού σημείου. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Τριγλυκερίδια | Ενζυμική χρωματομετρική τελικού σημείου. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | HDL-Χοληστερόλη | Ομογενής ενζυμική 4ης γενιάς. Χρωματομετρική τελικού σημείου. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | LDL-Χοληστερόλη | Ομογενής ενζυμική 3ης γενιάς. Χρωματομετρική τελικού σημείου. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Γαλακτική δεϋδρογενάση (LDH) | Κινητική φωτομετρική υπεριώδους, κατά IFCC βελτιωμένη. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Κρεατινική κινάση (CPK) | Κινητική κατά IFCC και DGKC βελτιωμένη. Φωτομετρική υπεριώδους. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Σίδηρος | Μέθοδος FerroZine χωρίς απολευκωμάτωση 2ης γενιάς. Χρωματομετρική τελικού σημείου. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική ενισχυμένη, τελική δύο σημείων 3ης γενιάς. Latex σωματίδια με μονοκλωνικό αντίσωμα. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Λιπάση | Κινητική χρωματομετρική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
| 3. Ούρα | Προσδιορισμός δύο (2) παραμέτρων | Αυτόματοι Βιοχημικοί Αναλυτές Cobas 6000 c501 (C1, C2) (Roche*) |
|  | Λευκωματίνη ούρων (Μικρολευκωματίνη) | Ανοσοθολοσιμετρική τελικού σημείου, 2ης γενιάς. Αντίδραση με πολυκλωνικό αντίσωμα. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Πρωτεΐνες (Λεύκωμα) ούρων | Χλωριούχου βενζεθόνιου 3ης γενιάς. Θολοσιμετρική, τελική δύο σημείων. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
| 4. Ορός αίματος | Προσδιορισμός επιπέδων τεσσάρων (4) φαρμάκων | Αυτόματος Βιοχημικός Αναλυτής C2 Cobas 6000 c501 (Roche*) |
|  | Σαλικυλικό οξύ | Ενζυμική (υδροξυλάσης σαλικυλικού), φωτομετρική σε υπεριώδες, τελικού σημείου. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Ακεταμινοφαίνη | Ενζυμική 2ης γενιάς. Χρωματομετρική τελική δύο σημείων. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Αμικασίνη | Ομογενής ανταγωνιστική ανοσοδοκιμασία, 2ης γενιάς, τελική δύο σημείων. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Τομπραμυκίνη | Ομογενής ανταγωνιστική ανοσοδοκιμασία, κινητική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
| 5. Πλάσμα (EDTA) | Προσδιορισμός μίας (1) παραμέτρου | Αυτόματοι Βιοχημικοί Αναλυτές Cobas 6000 c501 (C1, C2) (Roche*) |
|  | Αμμωνία (ΝΗ3) | Ενζυμική μέθοδος, με γλουταμική αφυδρογονάση.Τελική 2 σημείων. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος | Προσδιορισμός τριών (3) παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής ARCHITECT i2000SR (Abbott*) |
|  | Φερριτίνη | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA), ανοσομετρική “sandwich”. ΚΕ.ΒΙΟΧ,, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Βιταμίνη Β12 | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA), ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Φυλλικό οξύ | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA), ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
| 2. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός επιπέδων οκτώ (8) φαρμάκων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής ARCHITECT i2000SR (Abbott*) |
|  | Βανκομυκίνη | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA), ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Βαλπροϊκό οξύ | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA), ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Φαινυτοΐνη | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA), ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Φαινοβαρβιτάλη | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA), ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022. |
|  | Γενταμικίνη | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA), ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Διγοξίνη | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA), ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Καρβαμεζεπίνη | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA), ανταγωνιστική ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Μεθοτρεξάτη | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA), ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Προσδιορισμός 16 ορμονών | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής Cobas 6000 e601 (Roche*) |
|  | Θυροξίνη (Τ4) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Τριιωδοθυρονίνη (Τ3) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Ελεύθερη θυροξίνη (fT4) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανταγωνιστική, 3ης γενιάς. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη (fT3) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανταγωνιστική, 3ης γενιάς. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανοσομετρική “sandwich”. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Θυρεοσφαιρίνη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανοσομετρική “sandwich”, 2ης γενιάς. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανοσομετρική “sandwich”. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανοσομετρική “sandwich”. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Προλακτίνη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανοσομετρική “sandwich”, 2ης γενιάς. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Οιστραδιόλη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανταγωνιστική, 3ης γενιάς. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Προγεστερόνη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανταγωνιστική, 3ης γενιάς. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Τεστοστερόνη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανταγωνιστική, 2ης γενιάς. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Θειική δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Κορτιζόλη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανταγωνιστική, 2ης γενιάς. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Ινσουλίνη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανοσομετρική “sandwich”. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Χοριακή γοναδοτροπίνη + β υπομονάδα (hCG+β) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανοσομετρική “sandwich”. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Προσδιορισμός δύο (2) ορμονών | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής Cobas e411 (Roche*) |
|  | Θυρεοσφαιρίνη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανοσομετρική “sandwich”, 2ης γενιάς. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Προγεστερόνη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια, ανταγωνιστική, 3ης γενιάς. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Προσδιορισμός μιας (1) ορμόνης | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής LIAISON XL (DiaSorin*) |
|  | Αυξητική Ορμόνη (hGH) | Χημειοφωταύγεια, ανοσομετρική “sandwich”. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
|  | Προσδιορισμός μιας (1) ορμόνης | Αυτόματος Αναλυτής microELISA MAGO Plus |
|  | 17α-OH-Προγεστερόνη | Micro-ELISA, ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
| 3. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός επιπέδων ενός (1) φαρμάκου | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής ARCHITECT i2000SR (Abbott*) |
|  | Κυκλοσπορίνη | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA), ανταγωνιστική. ΚΕ.ΒΙΟΧ, έκδοση 3, 18-10-2022 |
| 4. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) | Ποσοτικός προσδιορισμός ειδικής IgE έναντι 62 αλλεργιογόνων. | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής IMMULITE 2000 (SIEMENS*) Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Φάρμακα |  |
|  | C1 Πενικιλλίνη G | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | C2 Πενικιλλίνη V | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Ακάρεα |  |
|  | D1 Dermatophagoides pteronyssinus | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | D2 Dermatophagoides farinae | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Ζώα |  |
|  | E1 Επιθήλιο/Πιτυρίδα γάτας | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | E2 Επιθήλιο σκύλου | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | E70 Φτερά χήνας | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Γρασίδι |  |
|  | G2 Αγριάδα (Cynodon dactylon) | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | G6 Τριφύλλι (Timothy grass) (Phleum pratense) | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Σκόνη |  |
|  | H2 Οικιακή σκόνη | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Δηλητήρια |  |
|  | Δηλητήριο μέλισσας | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Λευκή σφήκα | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Δηλητήριο κοινής σφήκας | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Δηλητήριο σφήκας χαρτιού | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Κίτρινη σφήκα | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Κατσαρίδα | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Κουνούπι | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Ευρωπαϊκή σφήκα | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Επαγγελματικά |  |
|  | K82 Latex | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Υφομύκητες |  |
|  | M2 Cladosporium herbarum | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | M3 Aspergillus fumigatus | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | M4 Mucor racemosus | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | M6 Alternaria tenuis | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Δέντρα |  |
|  | T9 Ελιά | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | T16 Λευκή πεύκη | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | T23 Ιταλικό κυπαρίσσι | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Ζιζάνια |  |
|  | W19 Περδικάκι (Parietaria officialis) | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Τροφές |  |
|  | F1 Ασπράδι αυγού | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F2 Γάλα | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F3 Μπακαλιάρος | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F4 Σιτάρι | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F5 Σίκαλη | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F8 Καλαμπόκι | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F9 Ρύζι | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F10 Σουσάμι | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F12 Αρακάς (μπιζέλι) | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F13 Αράπικο φιστίκι | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F14 Σόγια | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F17 Φουντούκι | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F18 Φιστίκι Βραζιλίας | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F20 Αμύγδαλο | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F24 Γαρίδα | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F33 Πορτοκάλι | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F44 Φράουλα | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F49 Μήλο | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F59 Χταπόδι | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F75 Κρόκος αυγού | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F76 α-λακταλβουμίνη | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F77 β-λακτοσφαιρίνη | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F78 Καζεΐνη | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F79 Γλουτένη | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F83 Κρέας κοτόπουλου | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F84 Ακτινίδιο | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F92 Μπανάνα | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F93 Κακάο | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F95 Ροδάκινο | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F202 Κάσιους | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F203 Φιστίκι Αιγίνης | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F214 Σπανάκι | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F235 Φακή | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F256 Καρύδι | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | F259 Σταφύλι | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Ποσοτικός προσδιορισμός ειδικής IgE έναντι τριών (3) μιγμάτων αλλεργιογόνων. | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | GP2 (2,5,6,8,10,17) μίγμα | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | MP1 (1,2,3,5,6) μίγμα | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | FP1 (13,17,18,20,36) μίγμα | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
| Ορός αίματος (συνέχεια) | Ανίχνευση έξι (6) αντισωμάτων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής ALINITY (Abbott*) |
|  | Αντισώματα IgG έναντι κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgG) | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA). ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Αντισώματα IgM έναντι κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgM) | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA). ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Αντισώματα IgG έναντι ιού ερυθράς (Rubella IgG) | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA). ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Αντισώματα IgM έναντι ιού ερυθράς (Rubella IgM) | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA). ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Αντισώματα IgG έναντι τοξοπλάσματος (ΤΟΧΟ IgG) | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA). ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Αντισώματα IgM έναντι τοξοπλάσματος (ΤΟΧΟ IgM) | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA). ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Προσδιορισμός μίας (1) παραμέτρου | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής ALINITY (Abbott*) |
|  | α-Εμβρυïκή Πρωτεΐνη (AFP) | Ανοσοχημειοφωταύγεια (CMIA). ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
|  | Προσδιορισμός μίας (1) παραμέτρου | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής IMMULITE 2000 (SIEMENS*) |
|  | Ποσοτικός προσδιορισμός ολικής IgE | Χημειοφωταύγεια ΚΕ.ΜΙΚ, έκδοση 4, 08-11-2022 |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| 1. Ολικό αίμα (EDTA) Ολικό αίμα (EDTA) (συνέχεια) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων και λευκοκυτταρικού τύπου | Αυτόματοι Αιματολογικοί Αναλυτές Sysmex 1800i & Sysmex XE-5000 (Roche*) ΚΕ.ΑΙΜ, έκδοση 3, 07-11-2022. |
|  | Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό. |
|  | Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Υδροδυναμική εστίαση, Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό. |
|  | Αιμοσφαιρίνη (HGB) | SLS-Αιμοσφαιρίνη. |
|  | Αιματοκρίτης (HCT%) | Υπολογιστική (από RBC & HGB). |
|  | Μέσος όρος ερυθρών (MCV) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση. |
|  | Αιμοπετάλια (PLTs) | Ηλεκτρική αγωγιμότητα με υδροδυναμική εστίαση. |
|  | Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική (από RBC και HGB). |
|  | Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική (από HGB και HCT). |
|  | 9. Λευκοκυτταρικός τύπος | Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό |
|  | Ουδετερόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | Λεμφοκύτταρα (αριθμός και %) |  |
|  | Μονοπύρηνα (αριθμός και %) |  |
|  | Ηωσινόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | Βασεόφιλα (αριθμός και %) |  |
| 2. Επίχρισμα αίματος | Λευκοκυτταρικός τύπος | Οπτικό μικροσκόπιο |
|  | Μορφολογία Ερυθρών |  |
|  | Μορφολογία Αιμοπεταλίων |  |
| 3. Ολικό αίμα, Μυελός οστών | Προσδιορισμός πέντε (5) παραμέτρων | Kυτταρόμετρο Navios EX (BECKMAN COULTER*). |
|  | Ανοσοφαινότυπος λευχαιμίας Β-ALL | Κυτταρομετρία ροής.. ΚΕ.ΑΙΜ, έκδοση 3, 07-11-2022. |
|  | Ανοσοφαινότυπος λευχαιμίας T-ALL |  |
|  | Ελάχιστη υπολειμματική νόσος (οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία) |  |
|  | Ανοσοφαινότυπος οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛ) |  |
|  | Ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56) |  |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Αίμα | Καλλιέργεια αίματος | Ο.595.05, v4, 08-11-2022 Μικροβιακή ανίχνευση με το αυτοματοποιημένο σύστημα αιμοκαλλιέργειας BACTEC 9240 (Becton-Dickinson*) (φθοριομετρική μέθοδος). Ανακαλλιέργεια σε στερεά θρεπτικά υλικά. Ταυτοποίηση με χρώση GRAM (Ο.595.09, v1, 01-02-2017) και στον αναλυτή VITEK 2 COMPACT (bioMerieux*) (Ο.595.10, v1, 01-02-2017). |
| 2. Φαρυγγικό επίχρισμα | Καλλιέργεια για απομόνωση β-αιμολυτικού στρεπτόκοκκου ομάδας Α (GAS) | Ο.595.07, v2, 20-04-2017 |
| 3. Ωτικό έκκριμα | Καλλιέργεια ωτικού εκκρίματος | Ο.595.08, v2, 20-04-2017 |
| 4. Κόπρανα | Καλλιέργεια κοπράνων | Ο.595.06, v2, 20-04-2017 |
| 5. Απομονωθέντα στελέχη μικροβίων | Ταυτοποίηση στελεχών μικροβίων | Αυτόματο σύστημα VITEK 2 COMPACT (bioMerieux*) Ο.595.10, v3, 08-11-2022 |

* Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις. Θηβών και Λεβαδείας, 115 27, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:, Θεοδώρα Αναστασίου-Γρενζελιά, Ευαγγελία Λεμπέση, Μαρία Καφετζή, Βαρβάρα Ντούνα, Δέσποινα Χατζάκη, Νικολέττα Φιλντίση, Ελισάβετ Μποζαβούτογλου, Μαρία Παπαδημητρίου, Ευαγγελία-Ειρήνη Βετούλη, Μίνως Μάτσας, Αναστάσιος Δουδουλακάκης, Γεώργιος Καλογεράς, Αθηνά Δρη, Ειρήνη-Μαρία Δημητρακοπούλου,  Σταματίνα Δήμου, Αδαμαντία Παναγούλια, Στέφανος Φακιολάς, Σοφία Ζαφειροπούλου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 11.01.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1114-1, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 20.02.2027.

Αθήνα, 11 Iανουαρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.