Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 614-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Οίνος | 1. Προσδιορισμός αλκοολικού τίτλου αποστάγματος με αραιόμετρο | ΟIV-MA-AS312-01B:R2009, Type IV method ,2011 Vol.2 , 25 June 2010 |
|  | 2. Προσδιορισμός ολικής οξύτητας, με ποτενσιομετρική ογκομέτρηση | OIV-MA-AS313-01: R2015, Type I method, Edition 2011, Volume 2,25 June 2010 |
|  | 3. Προσδιορισμός πτητικής οξύτητας σε οίνους απαλλαγμένους από σορβικό και σαλικυλικό οξύ | OIV-MA-AS313-02: R2015, Type II method, Edition 2011, Volume 2, 25 June 2010 |
|  | 4. Προσδιορισμός ολικού και ελευθέρου διοξειδίου του θείου, ταχεία μέθοδος προσδιορισμού | OIV-MA-AS323-04Α:R2018, Type II method, Edition 2011, Volume 2, 25 June 2010 |
|  | 5. Προσδιορισμός pH | OIV-MA-AS313-15: R2011, Type I method, Edition 2011, Volume 2,25 June 2010 |
|  | 6. Προσδιορισμός αλκοολικού τίτλου αποστάγματος με λήκυθο | ΟIV-MA-AS312-01A:R2016, Type I methods, 2021 Vol.1 , 26 November 2020 |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 2. Φυσικοί χυμοί | Προσδιορισμός pH | OIV-MA-AS313-15: R2011, Type I method, Edition 2011, Volume 2,25 June 2010 |
| 3. Φυσικός χυμός πορτοκαλιού, συμπυκνωμένος χυμός πορτοκαλιού και ακτινίδια | Προσδιορισμός ολικών διαλυτών στερεών με διαθλασιμετρία | AGR/CA/FVS (2005) 3/REV 16.05.2006/08.02.2002 |
| 4. Γλεύκη, συμπυκνωμένα γλεύκη, ανακαθαρισμένα συμπυκνωμένα γλεύκη | Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε σάκχαρα με διαθλασιμετρία | OIV-MA-AS2-02: R2009, Type I method |
| 5. Οίνοι και Γλεύκη | Προσδιορισμός αναγόντων σακχάρων | OIV-MA-AS311-01A Compendium of International Methods of Analysis edition 2016- με τροποποιημένη μέθοδο διαύγασης. |
| 6. Ακτινίδια | Προσδιορισμός ξηράς ουσίας | OECD Fruit And Vegetables Scheme Guidelines On Objective Tests To Determine Quality Of Fruit And Vegetables Dry And Dried Produce edition October 2018 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Πανεπιστημίου Τέρμα, Ιωάννινα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Χ. Ρούκος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 1.11.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.614-5 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει  μέχρι τις

07.09.2026.

Αθήνα, 02.06.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.