Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Αρ.1407 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Ποσιμου Νερού και Λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |  |  |
| Πόσιμα νερά | 1. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*2510-Β Κωδικός μεθόδου:LΑΤi01#1-0 |
|  | 2. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*4500-H+ -B Κωδικός μεθόδου: LATi02#1-0 |
|  | 3. Προσδιορισμός θολότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2130-Β. Νεφελομετρικά (Hach-Lange 2100Qis) Κωδικός μεθόδου:LΑΤi03#1-0 |
|  | 3. Προσδιορισμός χρώματος | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*2120-C COLOR Φασματοφωτομετρικά Κωδικός μεθόδουLΑΤi04#1-0 |

*American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation,

“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 24rd Edition, 2023

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου-Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης,

Αγρ.990, Θέση Πλατάνι, Θέρμη, ΤΚ 57001.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος  υπογραφής: Κωνσταντίνος Γεωργακούδης

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1407, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 12.06.2029.

Αθήνα, 17.06.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.