Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 610-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Οίνος 1. Οίνος (συνέχεια) | Προσδιορισμός αλκοολικού τίτλου αποστάγματος με ηλεκτρονικό πυκνόμετρο | Compendium of International Methods of Analysis - OIV 2016, section 3.1.2, OIV-MA-AS312-01Α |
|  | Προσδιορισμός ολικής οξύτητας, ογκομέτρηση με δείκτη | Compendium of International Methods of Analysis - OIV 2015, section 3.1.3, OIV-MA-AS313-01 |
|  | Προσδιορισμός πτητικής οξύτητας | Compendium of International Methods of Analysis - OIV 2015, section 3.1.3, OIV-MA-AS313-02 |
|  | Προσδιορισμός ολικού και ελευθέρου διοξειδίου του θείου, ταχεία μέθοδος προσδιορισμού | Compendium of International Methods of Analysis - OIV 2009, section 3.2.3, OIV-MA-AS323-04Β |
|  | Προσδιορισμός πυκνότητος στους 200 C με ηλεκτρονικό πυκνόμετρο | Compendium of International Methods of Analysis - OIV 2012, section 2, OIV-MA-AS2-01Α |
|  | Προσδιορισμός σχετικής πυκνότητας στους 200 C | Compendium of International Methods of Analysis - OIV 2012, section 2, OIV-MA-AS2-01Α |
|  | Προσδιορισμός τέφρας | Compendium of International Methods of Analysis - OIV 2009, section 2, OIV-MA-AS2-04 |
|  | Προσδιορισμός αλκαλικότητα τέφρας | Compendium of International Methods of Analysis - OIV 2009, section 2, OIV-MA-AS2-05 |
|  | Προσδιορισμός pH | Methods of Analysis – OIV 2011, OIV-MA-AS313-15 |
|  | Προσδιορισμός αναγόντων σακχάρων | in house Method βασισμένη στην OIV 2009, OIV-MA-AS311-01Α |
|  | Προσδιορισμός ελευθέρου διοξειδίου του θείου, μέθοδος αναφοράς | Compendium of International Methods of Analysis - OIV 2018 section 3.2.3, OIV-MA-AS323-04Α1 |
|  | Προσδιορισμός ολικού διοξειδίου του θείου, μέθοδος αναφοράς | Compendium of International Methods of Analysis - OIV 2021, section 3.2.3, OIV-MA-AS323-04Α2 |
| 2. Γλεύκη, συμπυκνωμένα γλεύκη, ανακαθαρισμένα συμπυκνωμένα γλεύκη | Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε σάκχαρα με διαθλασιμετρία | Compendium of International Methods of Analysis - OIV 2012, section 2, OIV-MA-AS2-02 |
|  | Προσδιορισμός ολικού διοξειδίου του θείου σε Συμπυκνωμένο Γλεύκος Ανακαθαρισμένο, μέθοδος αναφοράς | Compendium of International Methods of Analysis - OIV 2011, section Annex F, OIV-MA-F1-07 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Καστοριάς 32Α, Ηράκλειο.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Καλλιονάκη,  Α. Δρόσου.

                - Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 11.10.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 610-5 κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις

7.09.2026.

Αθήνα,   21.07.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.